## Slide 1: Ανοσολογία (Ε)
Ενότητα 6: Νεφελομετρία - Θολωσιμετρία
Πέτρος Καρκαλούσος
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Αρχή μεθόδου σκέδασης του φωτός

## Slide 3: Σκέδαση τύπου Rayleigh
Δεν χρησιμοποιείται σε καμία εφαρμογή
d < 1/10 λ

## Slide 4: Σκέδαση τύπου Rayleigh - Debye
Χρησιμοποιείται στη νεφελομετρία για τον προσδιορισμό πολυπεπτιδίων
d > 1/10 λ

## Slide 5: Σκέδαση τύπου Mie
d >> λ
Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό κυττάρων στη κυτταρομετρία ροής

## Slide 6: Μέθοδοι υπολογισμού κατά Rayleigh-Debye (1)

## Slide 7: Μέθοδοι υπολογισμού κατά Rayleigh-Debye (2)

## Slide 8: Καμπύλη μέτρησης Rayleigh

## Slide 9: Εξίσωση Rayleigh
is = η ένταση του σκεδαζόμενου φωτός από τα σωματίδια που διεγείρονται από πολωμένο φως
Ιο = η ένταση του προσπίπτοντος φωτός
dn/dc = η μεταβολή του δείκτη διάθλασης του διαλύτη σε σχέση με τη μεταβολή της συγκέντρωσης της διαλυμένης ουσίας
Ν = αριθμός Avogadro
MB = το μοριακό βάρος
C = η συγκέντρωση σε gr/ml
θ = η γωνία παρατήρησης (13 έως 26°)
r = η απόσταση του εξεταστέου δείγματος όπου γίνεται η σκέδαση από τον ανιχνευτή

## Slide 10: Σύγχρονο νεφελόμετρο

## Slide 11: Θολωσιμετρία
t = θολερότητα
b = διαδρομή του φωτός
Io = προσπίπτων φως
Ι = μετρούμενο φως
I = Io e-bt ή t = (1/b) ln Io/I

## Slide 12: Διαφορές μέτρησης φωτός θολωσιμετρίας - Νεφελομετρίας

## Slide 13: Παράμετροι που προσδιορίζονται με θολωσιμετρία - Νεφελομετρία
Aνοσοσφαιρίνες ΙgG, IgA, IgM, IgE, IgD | κ και λ ελαφρές αλυσίδες Bence-Jones
Συμπλήρωμα C3, C4 | Κορτιζόλη
CRP, RF, ASTO | Β12, Φυλλικό οξύ
Μικροαλβουμίνη ούρων | Ινωδογόνο, Προθρομβίνη
Απτοσφαιρίνη, Μυοσφαιρίνη | Procainamide, Phenobarbital
Λιποπρωτεΐνη (Lpa) | Amikacin, Carpamazepine
Aπολιποπρωτεΐνες ApoA1, ApoB | Tobramycin, Vancomycin
Τρανσφερίνη (TRF), Φερριτίνη (Ferr) | Libocaine, Digoxin
α1–αντιθρυψίνη | Primidone, Phenytoin
β2–μικροσφαιρίνη | Valproic acid, Quinidine

## Slide 14: Τέλος Ενότητας

## Slide 15: Σημειώματα

## Slide 16: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Ανοσολογία (Ε). Ενότητα 6: Νεφελομετρία - Θολωσιμετρία». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 17: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 18: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 19: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 20: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.