## Slide 1: Αισθητική ηλεκτροθεραπεία σώματος
Ενότητα 6: Ηλεκτρολιπόλυση
Ευθυμία Μικελάτου
Αισθητικός Κοσμητολόγος B.Sc., M.Sc.
Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Electrolifting- Electrolipolysis
Με την χρήση χαμηλόσυχνων ρευμάτων
Συχνότητα 25ΗΖ

## Slide 3: Τύποι ηλεκτροδίων
Βελόνες (Τοποθέτηση υποδόρια )
Αυτοκόλλητα
Καουτσούκ

## Slide 4: Βελόνες

## Slide 5: Συσκευές & ηλεκτρόδια
© http://www.spadcosmetics.gr/

## Slide 6: Αποτελέσματα
Στα λιποκύτταρα λόγω ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των δυο ηλεκτροδίων
Αύξησης θερμοκρασίας των ιστών
Διέγερση της κυκλοφορίας του αίματος
Ηλεκτρολυτική επίδραση/ μεταβολή πολικότητας μεμβράνης λιποκυττάρων
Κατανάλωση ενέργειας από το κύτταρο

## Slide 7: Ενδείξεις
Κυτταρίτιδα
Μετά από χειρουργική αντιμετώπιση κυτταρίτιδας
Όπου απαγορεύεται η χειρουργική αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας

## Slide 8: Ανεπιθύμητες ενέργειες
Μόνο από την χρήση βελόνων:
Μόλυνση
Αιμάτωμα
ερυθρότητα

## Slide 9: Electrolifting
Από χαμηλόσυχνα ρεύματα
Προκαλεί μικροδιέγερση κυττάρου
    Διέγερση ινοβλαστών
    Αιμάτωση
    Λεμφική λειτουργία
    Ψυχολογική ανάπαυση

## Slide 10: Ενδείξεις
Ρυτίδες
Γήρανση
Χαλάρωση OVAL
Αντιστρες

## Slide 11: Μέθοδος εφαρμογής
Σταθερός/ αυτόματος
Χειροκίνητος
Ηλεκτρόδια:
  Probes
  Αυτοκόλλητα

## Slide 12: Βιβλιογραφία
Μαρία Ρήγα, Σοφία Γληγόρη, Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2006
Σταύρος Αρχοντάκης, Παχυσαρκία και κυτταρίτιδα, εκδόσεις αδελφοί Βλάσση, Αθήνα 2003

## Slide 13: Τέλος Ενότητας

## Slide 14: Σημειώματα

## Slide 15: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ευθυμία Μικελάτου 2014. Ευθυμία Μικελάτου. «Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία σώματος. Ενότητα 6: Ηλεκτρολιπόλυση». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 16: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 17: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 18: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 19: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.