## Slide 1: Αισθητική ηλεκτροθεραπεία σώματος
Ενότητα 17: Ραδιοσυχνότητες
Ευθυμία Μικελάτου
Αισθητικός Κοσμητολόγος B.Sc., M.Sc.
Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων

## Slide 3: Συστήματα εκπομπής RF 1/2
Monopolar: εκπομπή από ένα ηλεκτρόδιο
Dipolar: εκπομπή από δυο πολύ κοντινά ηλεκτρόδια
Tripolar: εκπομπή από τρία ηλεκτρόδια
Unipolar: εκπομπή θεραπευτικού σχήματος από ένα ενιαίο ηλεκτρόδιο
Octapolar: αντίστοιχη εκπομπή από οκτώ πόλους ηλεκτροδίων

## Slide 4: Συστήματα εκπομπής RF 2/2

## Slide 5: Τρόπος δράσης RF
Η ηλεκτρική ενέργεια που διέρχεται από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο προκαλεί μετατόπιση των φορτισμένων σωματιδίων με άμεσο αποτέλεσμα την παραγωγή θερμότητας στους υποκείμενους βιολογικούς ιστούς και επομένως αύξηση της θερμοκρασίας σε βάθος έως 6mm.

## Slide 6: Χαρακτηριστικά RF 1/2
Η μεγαλύτερη επίδραση παρουσιάζεται κοντά στο ηλεκτρόδιο εκπομπής.
Απαιτείται ταυτόχρονη ψύξη του ιστού

## Slide 7: Χαρακτηριστικά RF 2/2
Ανάλογα με την μέθοδο εκπομπής επιλέγεται επιφανειακή ή εν βάθει θέρμανση
Παρατηρείται συνεχής αλλαγή της πολικότητας των ιόντων

## Slide 8: Επιδράσεις
Δερματικό ιστό
Λιπώδη ιστό
Κυτταρίτιδα
Δημιουργία λίπους

## Slide 9: Ενδείξεις 1/2
Αδυνάτισμα
Μείωση λιπωδών εναποθέσεων τοπικά:
      διπλοσάγωνο
      μέση
      κοιλιά
      γλουτοί
      μηροί
      βραχίονες
Κυτταρίτιδα

## Slide 10: Ενδείξεις 2/2
Πρόσωπο:
Σύσφιγξη κολλαγόνων και ελαστικών ινών μέσω διάτασης
Ανάπλαση ουλών από ακμή
Ραβδώσεις
Φωτογήρανση
Ρυτίδες/ Λεπτές γραμμές

## Slide 11: Συσκευές RF

## Slide 12: Βιβλιογραφία
Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία, Μαρία Ρήγα, Σοφία Γληγόρη, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2006
Σταύρος Αρχοντάκης, Παχυσαρκία και κυτταρίτιδα, Αθήνα 2003, εκδόσεις Βλάσση αδελφοί

## Slide 13: Τέλος Ενότητας

## Slide 14: Σημειώματα

## Slide 15: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ευθυμία Μικελάτου 2014. Ευθυμία Μικελάτου. «Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία σώματος. Ενότητα 17: Ραδιοσυχνότητες». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 16: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 17: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 18: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 19: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.