## Slide 1: Κλινική Άσκηση σε Καρδιο-Αναπνευστικές Παθήσεις (Θ)
Ενότητα 2: H οξυγονοθεραπεία στη φυσικοθεραπεία
Ειρήνη Γραμματοπούλου Νικόλαος Τσάμης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηριακός Συνεργάτης
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Η οξυγονοθεραπεία στη φυσικοθεραπεία
Λέξεις κλειδιά: Οξυγονοθεραπεία, κατευθυντήριες οδηγίες, συσκευές χορήγησης
“Oxygen”, από Lakivrius διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-ND 3.0

## Slide 3: Περιεχόμενα
Ιστορική αναδρομή
Μερική πίεση Ο2 στο αρτηριακό αίμα
Κορεσμός αιμοσφαιρίνης σε Ο2
Αρτηριακή υποξαιμία
Ιστική υποξία
Ενδείξεις άμεσης έναρξης οξυγονοθεραπείας
Διανομή Ο2 στο νοσοκομείο
Συστήματα χορήγησης Ο2 χαμηλής ροής
Συστήματα χορήγησης Ο2 υψηλής ροής
Επείγουσα/ενδονοσοκομειακή έναρξη Ο2Θ σε βαρέως πάσχοντες επικίνδυνης υποξαιμίας
Επείγουσα/ενδονοσοκομειακή έναρξη Ο2Θ σε αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου Ι

## Slide 4: Περιεχόμενα
Επείγουσα/ενδονοσοκομειακή έναρξη Ο2Θ σε αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου ΙΙ
Γενικές οδηγίες εφαρμογής ενδο-νοσοκομειακής Ο2Θ
Ζωτική οδηγία εφαρμογής άμεσης έναρξης Ο2Θ
Συνήθη λάθη ενδο-νοσοκομειακής Ο2Θ
Κριτήρια έναρξης συνεχούς χρόνιας Ο2Θ κατ’ οίκον σε ασθενείς με ΧΑΠ
Αντενδείξεις συνεχούς χρόνιας Ο2Θ κατ’ οίκον
Νυχτερινή Ο2Θ
Φορητή Ο2Θ
Συστήματα διανομής Ο2Θ κατ’ οίκον
Συστήματα εξοικονόμησης οξυγόνου(Ο2) κατ’ οίκον
Ταξιδεύοντας με Ο2 στο αυτοκίνητο-πλοίο-τρένο
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

## Slide 5: Ιστορική ανάδρομη οξυγονοθεραπείας (Ο2Θ)
1774: Ανακάλυψη οξυγόνου (Ο2)
1775 : Ορισμός Οξυγόνου: οξύ + γεννώ
1798 : Εφαρμογή Ο2 στην ιατρική
1885 : Πρώτη επιτυχή ιατρική χρήση Ο2
1911 : Πρώτη έρευνα υποξαιμίας
1922 : Πρώτη αναφορά φορητής Ο2Θ
1960-1990: Μέθοδοι ελέγχου ροής, συγκέντρωσης Ο2
1980 : Πολυκεντρικές μελέτες χρόνιας οξυγονοθεραπείας [British Medical
Research Council (MRC), Nocturnal Oxygen Therapy Trial (NOTT)]
1970-1990: Κανόνες, οδηγίες εφαρμογής Ο2Θ (Heffner, 2013)

## Slide 6: Μερική πίεση Ο2 στο αρτηριακό αίμα (PaO2)
PΑO2 στον κυψελιδικό αέρα
PaO2 εξαρτάται Θέση σώματος
Ηλικία
PaO2 = 100 - (ηλικία x 0.25)
Εύρος φυσιολογικών τιμών: 80-100mmHg
Η πιο αξιόπιστη μέτρηση μέσω των Αερίων Αίματος (Βαρέως πάσχοντες, Shock, Υπόταση, Αναπνευστική Ανεπάρκεια τύπου ΙΙ)
(Verma & Roach, 2010; O’ Driscoll et al., 2011)

## Slide 7: Κορεσμός αιμοσφαιρίνης σε Ο2 (SatO2)
Κατά προσέγγιση εκτίμηση PaO2 από την οποία και εξαρτάται
Όχι μέτρηση pH, PaCO2
Εύρος φυσιολογικών τιμών: 96-98%
Για PaO2: 50/60/100mmHg αντιστοιχεί SatO2 : 80/90/98%
Μέτρηση με παλμική οξυμετρία
Παλμική οξυμετρία παρούσα σε όλα τα σημεία παροχής O2
Δυσκολία λήψης σε κρύα χέρια, χαμηλή καρδιακή παροχή-υπόταση, βαμμένα νύχια (British Thoracic Society -BTS, 2008)
“OxyWatch C20 Pulse Oximeter” από Thinkpaul διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Pulse oximeter sensor” από Quinn Dombrowski διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.0

## Slide 8: Αρτηριακή υποξαιμία
PaO2 σε επίπεδα χαμηλότερα των φυσιολογικών: PaO2 <60mmHg, SatO2 <90%
AITIA
Χαμηλή συγκέντρωση εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO2)
Υποαερισμός
Διαταραχή της διάχυσης του O2
Διαταραχή της σχέσης αερισμού – αιμάτωσης (V/Q)
Παράκαμψη αίματος εκ δεξιών προς τα αριστερά (Shunt)
* FiO2: η συγκέντρωση Ο2 στον ατμοσφαιρικό αέρα (σε επίπεδο θαλάσσης = 21% ή 0.21)
ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
Αναπνευστική Ανεπάρκεια τύπου Ι (υποξαιμία)
Αναπνευστική Ανεπάρκεια τύπου ΙΙ (υποξαιμία & υπερκαπνία PaCO2 >45mmHg)
(Markou et al., 2004)

## Slide 9: Ιστική υποξία
ΑΙΤΙΑ
Υποξαιμική υποξία
Κυκλοφορική υποξία
Αναιμική υποξία
Κυτταροτοξική υποξία
Aυξημένες απαιτήσεις
(Samuel & Franklin, 2008)
glogster.com

## Slide 10: Κλινική εικόνα αρτηριακής υποξαιμίας
Ταχυκαρδία
Ταχύπνοια
Ωχρότητα δέρματος – μυών
Κυάνωση
Κεφαλαλγία
Ανησυχία
Σύγχυση
Κώμα
(Kim et al., 2008)

## Slide 11: Ενδείξεις άμεσης έναρξης Ο2Θ
Υποξαιμία (PaO2 <60mmHg, SatO2< 90%)
Ιστική υποξία με ή χωρίς υποξαιμία με στόχο την PaO2 >60mmHg
Καρδιοαναπνευστική ανακοπή
Υπόταση (Συστολική Αρτηριακή Πίεση <100mmHg)
Χαμηλή καρδιακή παροχή
Μεταβολική οξέωση (Συγκέντρωση Διττανθρακικών ιόντων <18mmol/lt)
Αναπνευστική δυσχέρεια (Αναπνευστική Συχνότητα >24 αναπνοές/λεπτό)
(Guidelines for Acute Oxygen Therapy for Western Australian Hospitals-GAOTWAH 2011; Bateman , 1998)

## Slide 12: Διανομή Ο2 στο νοσοκομείο
Δεξαμενή (1000-20.000 lt) υγρού Ο2 (-183oC), όπου μέσω εξαέρωσης το Ο2 μετατρέπεται σε αέριο
Ροόμετρο Ο2 (0.25-15lt/min)
Σύστημα ύγρανσης (50mmHg H2O για κάθε lt Ο2)
Ο2 χωρίς ύγρανση για ροή >4lt/min με μακρά χρήση Ο2 επιφέρει: ερεθισμό, ξηρότητα στον αναπνευστικό βλεννογόνο
(Οικονόμου, 1999)
Figure 1,Agency for Healthcare Research and Quality, U.S. Department of Health and Human Services

## Slide 13: Συστήματα χορήγησης Ο2 χαμηλής ροής
Παρεχόμενη ροή Ο2 < Εισπνευστικής ροής ασθενή (30 lt/min)
Εισπνεόμενη FiΟ2
εξαρτάται από:
(-) ΟΧΙ σταθερή, αξιόπιστη FiΟ2
(-) ΟΧΙ ελεγχόμενη οξυγονοθεραπεία
(+) Οικονομία
(Τσάμης, 1999)
τύπο αναπνοής ασθενή (συχνότητα, βάθος)
τη ροή του παρεχόμενου Ο2
το μέγεθος αποθήκης Ο2

## Slide 14: Συστήματα χορήγησης Ο2 χαμηλής ροής (1 από 2) ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ
Εισπνεόμενη FiΟ2
εξαρτάται από:
(-) ΟΧΙ σταθερή, ελεγχόμενη FiΟ2
(-) Η ρινική δίοδος θα πρέπει να είναι ανοικτή
(-) Τραυματισμός δέρματος στην κορυφή αυτιών
(-) Τραυματισμός ρινικής κοιλότητας, ξήρανση σε ροή Ο2 > 4-6 lt/min (BTS, 2008; Aehlert, 2011)
βάθος, συχνότητα αναπνοής
ροή παρεχόμενου Ο2 όγκο ρινοφάρυγγα
“Nasal cannula”, από Epolk διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 15: Συστήματα χορήγησης Ο2 χαμηλής ροής (2 από 2) ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ
Ροή O2 1 - 6 lt/min  FiO2 24 - 44 %
(+) Το πιο σύνηθες: για παροχή χαμηλής-μέσης FiO2, συνεχή χρόνια οξυγονοθεραπεία
(+) Το πιο εύκολο, ανεκτό, οικονομικό σύστημα χορήγησης O2
(+) Δίνει τη δυνατότητα σίτισης, ομιλίας
(+) ΟΧΙ αίσθημα κλειστοφοβίας, δυσφορίας
(+) Ελάχιστη αντίσταση στην εισπνοή, αποφυγή κινδύνου επανεισπνοής CO2
(BTS, 2008; Aehlert, 2011)

## Slide 16: Συστήματα χορήγησης Ο2 χαμηλής ροής ΑΠΛΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Εισπνεόμενη FiΟ2
εξαρτάται από:
(-) ΟΧΙ σταθερή, ελεγχόμενη FiΟ2
(-) Δυσκολία ομιλίας, σίτισης, αποβολής εκκρίσεων
(-) Διευκόλυνση εισρόφησης
(-) Ερεθισμός δέρματος, αίσθημα ασφυξίας - δυσανεξίας
(-) Ροή Ο2< 5 lt/min αυξάνει την αντίσταση στην εισπνοή
και τον κίνδυνο συσσώρευσης-επανεισπνοής CO2
(Οικονόμου, 1999)
Ροή Ο2 5-10 lt/min  FiO2 40 - 60%
βάθος, συχνότητα αναπνοής ασθενή
ροή παρεχόμενου Ο2
ανατομική αποθήκη : μύτη, ρινοφάρυγγας, στοματοφάρυγγας (100-200ml)

## Slide 17: Συστήματα χορήγησης Ο2 χαμηλής ροής
ΜΑΣΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗ
ΜΑΣΚΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ
"Oxygen Mask Medical Supply “, από jscreationzs, FreeDigitalPhotos.net
από lifeinthefastlane.com διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 4.0

## Slide 18: Συστήματα χορήγησης Ο2 χαμηλής ροής ΜΑΣΚΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ
Λειτουργία, κατασκευή παρόμοια με την απλή μάσκα προσώπου με προσθήκη ασκού (500-1000ml)
(-) OXI σταθερή, ελεγχόμενη FiO2
(-) Αρνητικά απλής μάσκας προσώπου
Χρησιμοποιείται για μικρής διάρκειας οξυγονοθεραπεία υψηλής FiO2
Ο ασκός πρέπει να διατηρείται φουσκωμένος στην εισπνοή
(Aehlert, 201.)
Ροή Ο2 6-10 lt/min  FiO2 50 - 80%

## Slide 19: Συστήματα χορήγησης Ο2 χαμηλής ροής ΜΑΣΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗ
Λειτουργία, κατασκευή παρόμοια με τη μάσκα μερικής επανεισπνοής, με προσθήκη βαλβίδων μιας κατεύθυνσης,
δύο στα πλάγια με άνοιγμα στην εκπνοή για αποβολή CO2 και
μία στη σύνδεσή της με τον ασκό που ανοίγει στην εισπνοή για επιπλέον εμπλουτισμένο FiO2 από τον ασκό
(-) ΟΧΙ σταθερή, ελεγχόμενη FiO2
(-) Αρνητικά απλής μάσκας προσώπου
(-) Παρενέργειες υψηλής FiO2 (τοξικότητα Ο2, ατελεκτασία, ξήρανση βλεννογόνου)
Χρησιμοποιείται για μικρής διάρκειας οξυγονοθεραπεία υψηλής FiO2
Ο ασκός πρέπει να διατηρείται φουσκωμένος στην εισπνοή
Ροή Ο2 6 - 15 lt/min  FiO2 60 - 100%
(Aehlert, 2011)

## Slide 20: Συστήματα χορήγησης Ο2 υψηλής ροής
Παρεχόμενη ροή Ο2 > Εισπνευστικής ροής ασθενή
Η εισπνεόμενη FiO2 δεν εξαρτάται από τον τύπο αναπνοής ασθενή
Σταθερή, ελεγχόμενη FiO2
Βασίζεται στο φαινόμενο Bernoulli
Συστήματα υψηλής ροής
Μάσκα Venturi
Νεφελοποιητές
(Οικονόμου, 1999)
www.nursingconsult.com

## Slide 21: Συστήματα χορήγησης Ο2 υψηλής ροής ΜΑΣΚΑ VENTURI
Απλή μάσκα προσώπου με σπειροειδή σωλήνα στο περιφερικό άκρο του οποίου συνδέεται βαλβίδα στενού στομίου διάφορης διαμέτρου/χρώματος με πλάγιες οπές μέσω των οποίων εισέρχεται ατμοσφαιρικός αέρας δημιουργώντας υψηλή ροή μείγματος αέρα-Ο2 (39-97 lt/min) παράγοντας σταθερή FiΟ2
Σταθερή, προβλέψιμη FiΟ2, με δυνατότητα εφύγρανσης
Ελεγχόμενη οξυγονοθεραπεία
(-) vs Απλής μάσκας προσώπου
(-) Υψηλό κόστος (Τσάμης, 1999)
Ιδανική σε Αναπνευστική Ανεπάρκεια τύπου ΙΙ
Ροή Ο2 4 – 12 lt/min  FiO2 24 – 60% (± 1 – 2 %)

## Slide 22: Επείγουσα/ενδονοσοκομειακή έναρξη Ο2Θ σε ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΗΣ ΥΠΟΞΑΙΜΙΑΣ
Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή, Shock, Σήψη
Μείζων τραυματισμός, Πνευμονική αιμορραγία, Πνευμοθώρακας
Δηλητηρίαση με CO
(BTS, 2008)
Μάσκα χωρίς επανεισπνοή ροής Ο2 15 lt/min με στόχο SatO2 94 – 98%

## Slide 23: Επείγουσα/ενδονοσοκομειακή έναρξη Ο2Θ σε ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ τύπου Ι
Άσθμα, Πνευμονία, Καρκίνος πνεύμονα
Μετεγχειρητική δύσπνοια, Διάμεση πνευμονοπάθεια
Πνευμονική εμβολή, Πλευριτικό υγρό, Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
Ρινική κάνουλα ροής Ο2 2 – 6 lt/min ή Απλή μάσκα ροής Ο2 5 – 10 lt/min με στόχο SatO2 94 – 98 %
(BTS, 2008; Guidelines for Acute Oxygen Therapy for WesterneAustralian Hospitals: GAOTWAH, 2011)

## Slide 24: Επείγουσα/ενδονοσοκομειακή έναρξη Ο2Θ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ τύπου ΙΙ
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), Βρογχεκτασία, Κυστική ίνωση
Νοσογόνος παχυσαρκία, Άπνοια ύπνου
Νευρομυϊκή νόσος, Κυφωσκολίωση ή άλλη δυσμορφία θωρακικού τοιχώματος
(O’Driscoll et al., 2011)
Μάσκα Venturi ροής Ο2 4 – 6 lt/min, FiO2 24 – 28 % με στόχο SatO2 88 – 92 %

## Slide 25: Επείγουσα/ενδονοσοκομειακή έναρξη 2Θ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ Ο2Θ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΞΑΙΜΙΑΣ
Έμφραγμα μυοκαρδίου, Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
Εγκεφαλικό επεισόδιο, Κύηση, Υπεραερισμός
Χρήση οπιοειδών, Κακοήθεια τελικού σταδίου
(BTS, 2008; GAOTWAH, 2011)
Ρινική κάνουλα ροής Ο2 2 – 6 lt/min ή Απλή μάσκα ροής O2 5 – 10 lt/min με στόχο SatO2 94 – 98 %

## Slide 26: Γενικές οδηγίες εφαρμογής ενδονοσοκομειακής Ο2Θ (1 από 2)
Το O2 χρησιμοποιείται ως φάρμακο διόρθωσης της υποξαιμίας
Σε Αναπνευστική Ανεπάρκεια τύπου ΙΙ, τα αέρια αίματος κατευθύνουν την O2Θ με την δεύτερη λήψη να επαναλαμβάνεται μετά από 30΄- 60΄
Η δόση O2 ελαττώνεται προοδευτικά αν ο ασθενής είναι κλινικά σταθερός με SaO2 στην ανώτερη επιθυμητή τιμή για 4-8 h
Σε κάθε μείωση της δόσης O2 , ο SatO2 ελέγχεται συνεχώς στα πρώτα 5΄
(BTS, 2008)

## Slide 27: Γενικές οδηγίες εφαρμογής ενδονοσοκομειακής O2Θ (2 από 2)
Η χαμηλότερη δόση O2:
α) σε Α.Α. τύπου ΙΙ πριν την διακοπή της O2Θ = 1lt/min O2 μέσω ρινικής κάνουλας ή 24% με μάσκα Venturi στα 2lt/min O2 , ενώ
β) στους λοιπούς ασθενείς 2lt/min O2 με ρινική κάνουλα
Η O2Θ σταματά εφόσον ο ασθενής είναι κλινικά σταθερός στις προαναφερόμενες χαμηλές δόσεις O2 με SatO2 στo επιθυμητό εύρος τιμών σε δύο διαδοχικές μετρήσεις
Όταν ο ασθενής αναπνέει πλέον ατμοσφαιρικό αέρα, ο SatO2 ελέγχεται συνεχώς στα πρώτα 5΄και μετά από 1h
(BTS, 2008)

## Slide 28: Ζωτική οδηγία εφαρμογής άμεσης έναρξης O2Θ
Οι ασθενείς με Αναπνευστική Ανεπάρκεια τύπου ΙΙ πρέπει να φέρουν πάντοτε την Κάρτα Επείγουσας Χρήσης Οξυγόνoυ
(Τροποποιημένο από GAOTWAH, 2011)
Κάρτα Επείγουσας Χρήσης Οξυγόνου Όνομα : ……………………………………………………………… Είμαι σε κίνδυνο Α. Α. τύπου ΙΙ με αύξηση του CO2 Σε έξαρση της νόσου, παρακαλώ χρησιμοποιήστε μάσκα Venturi 24 % ή 28 % με επιθυμητό SatO2 88 – 92 %

## Slide 29: Συνήθη λάθη ενδονοσοκομειακής O2Θ
Από 7956 ασθενείς: το 22% ήταν υπεροξαιμικό με PaO2 >112 mmHg και β) το 26% είχε SatO2 >98 %
Από 85 ασθενείς Α. Α. τύπου ΙΙ, το 73% είχε SatO2 >88 – 92 %
Από 90 ασθενείς, μόλις το 15% είχε κατάλληλη παρακολούθηση και 12% κατάλληλη θεραπεία μέσω μετρήσεων
Από 206 ασθενείς: α) μόνο στο 44% γινόταν σωστή χορήγηση O2, β) στο 21% το O2 ήταν κλειστό, γ) στο 14% η ροή O2 ήταν λάθος ενώ δ) το 8% χρησιμοποιούσε λάθος σύστημα χορήγησης O2
(Fitzgerald et al., 1988; Cook et al., 1996; Simpson & O’ Driscoll, 2011)

## Slide 30: Παρενέργειες υπεροξαιμίας
Καταστολή αναπνευστικού κέντρου
Ατελεκτασία απορρόφησης
Ελάττωση αερισμού
Επιδείνωση υποξικής πνευμονικής αγγειοσύσπασης  διαταραχή σχέσης αερισμού/αιμάτωσης (V/Q)
Τοξικότητα O2
Αγγειοσύσπαση στεφανιαίων αρτηριών
Αύξηση συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων
Μείωση καρδιακής παροχής
Αυξημένη θνητότητα σε ελαφριάς/μέσης βαρύτητας εγκεφαλικό επεισόδιο
(Howard, 2009)

## Slide 31: Χρόνια Ο2Θ κατ’ οίκον
ΧΟ2Θ κατ’ οίκον: η πιο ακριβή αναπνευστική φροντίδα
Αριθμός χρηστών ΧΟ2Θ ανά 100.000 πληθυσμό: ΗΠΑ 241/100,000, Καναδάς 60/100,000, Γαλλία 26/100,000, Αγγλία 20/100.000, Ιαπωνία 19 χρήστες ΧΟ2Θ ανά 100,000 πληθυσμό
ΗΠΑ | 800,000 ασθενείς | ΧΟ2Θ | με κόστος | $1.8 δισ./χρόνο
Αγγλία | 85,000 | // | // | £110,000.000/χρόνο
Ιταλία | 60,000 | // | // | €250.000.000/χρόνο
Αυστραλία | 20,127 | // | // | $31.000.000/χρόνο
(Corrado et al, 2010; Montani et al, 2012; Mudhar, 2012; Australian Institute of Health & Welfare, 2013)

## Slide 32: Παθήσεις σοβαρής υποξαιμίας που χρήζουν συνεχή χρόνια Ο2Θ κατ’ οίκον
ΧΑΠ (70% του συνόλου ασθενών ΧΟ2Θ)
Σοβαρό χρόνιο άσθμα
Κυστική ίνωση
Βρογχεκτασία
Διάμεση πνευμονοπάθεια
Καρκίνος πνεύμονα
Νόσος πνευμονικών αγγείων
Πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση
Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
(BTS, 2006)

## Slide 33: Κριτήρια έναρξης συνεχούς χρόνιας Ο2Θ κατ’ οίκον σε ασθενείς με ΧΑΠ (1 από 4)
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
PaΟ2 <55mmHg, SatΟ2 <88%
PaΟ2 56-59mmHg, SatΟ2 89-90% με ένα ή περισσότερα:
- πνευμονική υπέρταση
- πνευμονική καρδία ή οίδημα λόγω καρδιακής ανεπάρκειας
- αιματοκρίτης >56%
Ηνωμένο Βασίλειο
ΧΑΠ (FEV1 <1.5L, FVC <2L), PaΟ2 <55mmHg, Υπερκαπνία PaCΟ2 >45mmHg, οίδημα με σταθερή κλινική κατάσταση για 3 εβδομάδες
Όπως παραπάνω, αλλά χωρίς οίδημα ή PaCΟ2 >45mmHg
Παρηγορητική ΧΟ2Θ
(Rosa & Rous, 2008)

## Slide 34: Κριτήρια έναρξης συνεχούς χρόνιας Ο2Θ κατ’ οίκον σε ασθενείς με ΧΑΠ (2 από 4)
Ευρώπη
PaΟ2 < 55mmHg, σταθερή ΧΑΠ
PaΟ2 55-65mmHg, με ένα ή περισσότερα:
- πνευμονική υπέρταση
- πνευμονική καρδία ή οίδημα λόγω καρδιακής ανεπάρκειας
- αιματοκρίτης > 56%
- περιοριστική πνευμονοπάθεια με PaΟ2 < 55mmHg
Αυστραλία
PaΟ2 <56mmHg, ΧΑΠ, Δεξιά κοιλιακή υπερτροφία, πολυερυθραιμία και οίδημα
Αποκορεσμός <90% στην άσκηση
Δύσπνοια λόγω καρδιακής ανεπάρκειας
(Rosa & Rous, 2008; ΕΟΠΥΥ, 2012)

## Slide 35: Κριτήρια έναρξης συνεχούς χρόνιας Ο2Θ κατ’ οίκον σε ασθενείς με ΧΑΠ (3 από 4)
Ελλάδα
PaΟ2 < 55mmHg, SaO2 <88% σε ηρεμία
PaΟ2 56-59mmHg, SaO2 <89% με σημεία ιστικής υποξίας (πνευμονική καρδία, πολυερυθραιμία, περιφερικά οιδήματα, νοητική σύγχυση)
Αποκορεσμός SatO2 <88% στην άσκηση ή στον ύπνο
(Rosa & Rous, 2008; ΕΟΠΥΥ, 2012)

## Slide 36: Κριτήρια έναρξης συνεχούς χρόνιας Ο2Θ κατ’ οίκον σε ασθενείς με ΧΑΠ (4 από 4)
Πριν την οριστική απόφαση για έναρξη ΧΟ2Θ, ο ασθενής πρέπει να είναι κλινικά σταθερός, χωρίς έξαρση της αναπνευστικής νόσου, χωρίς λοίμωξη για 4-5 εβδομάδες και να λαμβάνει την μέγιστη αντιμετώπιση: διακοπή καπνίσματος, φαρμακευτική αγωγή, πρόγραμμα αποκατάστασης-διατροφής, έλεγχο λοιμώξεων, θεραπεία πνευμονικής καρδίας
Με τον ασθενή να αναπνέει ατμοσφαιρικό αέρα για 30΄, γίνεται λήψη Αερίων Αίματος (PaO2, PaCO2) και στη συνέχεια, μετά από 30΄, η χορήγηση Ο2 ή η λήψη– αξιολόγηση επαναλαμβάνεται
Η αξιολόγηση (κλινική κατάσταση, Αέρια Αίματος) επαναλαμβάνεται σε 1-2 μήνες μετά και στη συνέχεια, 1 φορά τον χρόνο
Στο 38% των ασθενών που αρχικά κρίθηκαν χρήστες ΧΟ2Θ, η ΧΟ2Θ διεκόπη μετά 2 μήνες
(Thoracic Society of Australia & New Zealand-TSANZ, 2005; BTS, 2006)

## Slide 37: Αντενδείξεις συνεχής χρόνιας Ο2Θ κατ’ οίκον
Ασθενείς με σοβαρή απόφραξη αεραγωγών και δύσπνοια, που διατηρούν όμως την PaO2 >60mmHg (8 kPa), χωρίς να εμφανίζουν δευτερογενείς επιπτώσεις χρόνιας υποξίας
Ασθενείς που συνεχίζουν το κάπνισμα
Όσοι δεν έχουν λάβει την κατάλληλη θεραπεία (βρογχοδιασταλτικά, κορτικοστεροειδή, αντιμετώπιση: δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, αναπνευστικής λοίμωξης)
Όσοι δεν εμφανίζουν την επαρκή πειθαρχία που απαιτεί η ΧΟ2Θ
(TSANZ, 2005)

## Slide 38: Συνταγογράφηση συνεχούς χρόνιας Ο2Θ κατ’ οίκον σε ασθενείς ΧΑΠ
  Όσο μεγαλύτερη η καθημερινή χρονική εφαρμογή τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη
  Καθημερινά με διάρκεια > 15 ώρες/ημέρα (ιδανική 18-24 ώρες/ημέρα)
(BTS, 2006; Rosa & Rous, 2008; American Thoracic Society: ATS, 2014)
  τόση ώστε PaO2 >60mmHg, SatO2 ≥90%
  1-4lt/min, συνήθως 2lt/min με ρινική κάνουλα ή 24% μάσκα Venturi
  Αξιολόγηση: Αέρια Αίματος, παλμική οξυμετρία σε ηρεμία
  τόση ώστε PaO2 >60mmHg, SatO2 ≥ 90% αύξηση κατά 1-2lt/min Vs ηρεμίας
  διατήρηση ροής Ο2 ηρεμίας
  Αξιολόγηση: Νυχτερινή παλμική οξυμετρία, πρωινά Αέρια μελέτη ύπνου
  τόση ώστε PaO2 >60mmHg, SatO2 ≥90%
  αύξηση κατά 1lt/min Vs ηρεμίας
διατήρηση ροής Ο2 ηρεμίας
Αξιολόγηση: 6-MWT με παλμική οξυμετρία
Σε ηρεμία ροή Ο2
  Στον ύπνο ροή Ο2
  Στην άσκηση ροή Ο2

## Slide 39: Οφέλη συνεχούς χρόνιας Ο2Θ κατ’ οίκον σε ασθενείς ΧΑΠ
Αύξηση της επιβίωσης σε σοβαρή υποξαιμία ΧΑΠ (Επιστημονική τεκμηρίωση
Α): Nocturnal Oxygen Therapy Trial-NOTT, 1980:
17.7h Vs 12h ΧΟ2Θ  22.45% Vs 40.8% θνητότητα
Medical Research Council-MRC, 1981:
15h Vs 0h ΧΟ2Θ 45.2% Vs 66.7% θνητότητα
Σταθεροποίηση ή μείωση της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης
Μείωση μάζας ερυθροκυττάρων
Ελάττωση καρδιακών αρρυθμιών
Βελτίωση νευροψυχιατρικής εικόνας
Βελτίωση ποιότητας ζωής
Αύξηση ικανότητας άσκησης
Μείωση εξάρσεων ΧΑΠ, επανεισαγωγών, κόστους νοσηλείας /περίθαλψης
(Rosa & Rous, 2008; Corrado et al, 2010)

## Slide 40: Συνήθη λάθη συνεχής χρόνιας Ο2Θ κατ’ οίκον σε ασθενείς ΧΑΠ
το 45-70% των ασθενών ΧΟ2Θ τηρούν τις οδηγίες ΧΟ2Θ
Από 62 ασθενείς ΧΟ2Θ: το 58% πληρούσε όλα τα κριτήρια ΧΟ2Θ, ενώ το 80.5% είχε σωστή συνταγογράφηση και διόρθωση της υποξαιμίας
Από 249 ασθενείς ΧΟ2Θ: το 55% δεν είχε πλήρεις γραπτές οδηγίες ΧΟ2Θ, ενώ το 63% δεν γνώριζε τη σημαντικότητα της ΧΟ2Θ
Από 531 ασθενείς ΧΟ2Θ: το 36% έκανε χρήση Ο2 <15 ωρών/ημέρα
Από 528 ασθενείς ΧΟ2Θ: οι 108 συνέχιζαν το κάπνισμα, ενώ οι 15 από αυτούς έκαναν παράλληλα ΧΟ2Θ
(Katsenos & Constantopoulos, 2011)

## Slide 41: Κίνδυνοι συνεχούς χρόνιας Ο2Θ κατ’ οίκον
Το 50% ασθενών ΧΟ2Θ νοιώθει ↓ αυτονομία, ενώ το 38% νοιώθει ντροπή
Υψηλό ποσοστό ανησυχίας για εξάρτηση και εθισμό στο Ο2
Ρινική ξηρότητα-αιμορραγία, ζάλη, μερική απώλεια όσφρησης-γεύσης
Κίνδυνος ανάφλεξης: απαγόρευση καπνίσματος, χρήση εύφλεκτων υλικών
Κρυοπαγήματα ή εγκαύματα στο σύστημα φόρτισης υγρού Ο2
Τραυματισμοί από πτώση κυλίνδρου αερίου Ο2
(Τσάμης, 1999; Katsenos & Constantopoulos, 2011)

## Slide 42: Νυχτερινή Ο2Θ (1 από 2)
Ενδείκνυται εκτός των ασθενών συνεχούς χρόνιας Ο2Θ και σε ασθενείς με αποκορεσμό SatΟ2 <88% (PaΟ2 <55mmHg ή 7.3 kPa) για περισσότερο από το 1/3 της διάρκειας ύπνου ή σε παρουσία σημείων υποξίας (υπερκαπνία ημέρας, πολυερρυθραιμία, πνευμονική υπέρταση, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια)
Αξιολόγηση: Νυχτερινή παλμική οξυμετρία, πρωινά Αέρια Αίματος, μελέτη ύπνου
Υπάρχουν ενδείξεις για βελτίωση της ποιότητας του ύπνου
(Yang et al., 2008)

## Slide 43: Νυχτερινή Ο2Θ (2 από 2)
Ιδιαίτερη προσοχή και αξιολόγηση σε παθήσεις με κατακράτηση CΟ2 (ΧΑΠ με πρωινό πονοκέφαλο, υποαερισμός παχυσαρκίας, παθήσεις: νευρομυϊκές/ θώρακα/σπονδυλικής στήλης, σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου)
Αξιολόγηση: Πολυκεντρική μελέτη ύπνου, πρωινά Αέρια Αίματος, νυχτερινή παλμική οξυμετρία, PaCO2
Σε παθήσεις κατακράτησης CΟ2 πρώτη επιλογή θεραπείας είναι ο ΜΕΜΑ με εφαρμογή CPAP με ή χωρίς Ο2Θ
(BTS, 2006; Yang et al., 2008)

## Slide 44: Φορητή Ο2Θ (1 από 3)
Εκτός από τους ασθενείς συνεχής χρόνιας Ο2Θ ενδείκνυται σε ασθενείς με αποκορεσμό SatΟ2 <88-90% ή πτώση SatΟ2 κατά 4% στη διάρκεια άσκησης, φυσικής δραστηριότητας με στόχο SatΟ2 > 90%
Αξιολόγηση: Παλμική οξυμετρία στο 6-MWT, shuttle walk test και χρήση της κλίμακας δύσπνοιας Borg με, χωρίς O2 και επανέλεγχο μετά από δύο μήνες
(BTS, 2006; Yang et al, 2008)

## Slide 45: Φορητή Ο2Θ (2 από 3)
Βελτιώνει την ποιότητα ζωής, την ικανότητα άσκησης, τις καθημερινές δραστηριότητες, τον χρόνο εφαρμογής σε ασθενείς χρόνιας Ο2Θ και μειώνει τη δύσπνοια
Ενδείκνυται σε ασθενείς που συμμετέχουν σε πρόγραμμα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που βρίσκονται σε λίστα μεταμόσχευσης πνεύμονα/ων ή που πρόκειται να υποστούν χειρουργική μείωση του πνευμονικού όγκου, προκειμένου να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τη φυσική τους κατάσταση και να έχουν καλή μετεγχειρητική πρόγνωση (Yang et al., 2008)

## Slide 46: Φορητή Ο2Θ (3 από 3)
Φορητά συστήματα διανομή Ο2: Φιάλη/ες: αερίου, υγρού Ο2, φορητός συμπυκνωτής Ο2
Ιδεώδες για ασθενείς συνεχούς χρόνιας Ο2Θ, με αυξημένη φυσική δραστηριότητα και συμμετοχή σε πρόγραμμα αποκατάστασης
Ιδανικό φορητό σύστημα διανομής Ο2
Ελαφρύ B <4.5kg με διάρκεια παροχής Ο2 >4.6h
Εύκολη, γρήγορη επανατροφοδότηση: από την στατική πηγή Ο2 κατ’ οίκον (από τον ίδιο τον ασθενή) ή μέσω ηλεκτρικής ενέργειας
Παροχή επαρκούς ροής Ο2 >2lt/min, περιεκτικότητας Ο2 με στόχο PaΟ2 >60mmHg, SatΟ2 >90% κατά τη θεραπευτική άσκηση
(Τσάμης Ν, 1999; ATS, 2014)

## Slide 47: Διαλειμματική μικρής διάρκειας Ο2Θ
Η χορήγηση Ο2 επί 10΄-20΄πριν ή μετά την άσκηση-φυσική δραστηριότητα για ανακούφιση από τη δύσπνοια ή για παρηγορητικό έλεγχο της δύσπνοιας σε ηρεμία, σε ασθενείς με: σοβαρή ΧΑΠ, διάμεση πνευμονοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια, παρηγορητική φροντίδα στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης
Η μορφή αυτή Ο2Θ δεν έχει σχέση με τη φορητή Ο2Θ, στερείται μεθοδολογίας αξιολόγησης και χορηγείται μόνο αν υφίσταται βελτίωση της δύσπνοιας με ή χωρίς αύξηση της ικανότητας άσκησης
(BTS, 2006)

## Slide 48: Συστήματα διανομής Ο2 κατ’ οίκον
americanairworks.com

## Slide 49: Συστήματα διανομής Ο2 κατ’ οίκον φιάλες συμπιεσμένου αερίου Ο2 (1 από 2)
Βάρος Φιαλών Χάλυβα Ο2
91 kg
7 kg
4 kg
1.4 kg
Διάρκεια με ροή Ο2 2lt/min
2.4 ημέρες
5.2 ώρες
2 ώρες
1.2 ώρες
Βάρος Φιαλών Αλουμινίου Ο2
10.20 kg
3.63 kg
2.47 kg
1.74 kg
1.07 kg
Διάρκεια με ροή Ο2 2lt/min
14.5 ώρες
5.7 ώρες
3.5 ώρες
2 ώρες
1.2 ώρες

## Slide 50: Συστήματα διανομής Ο2 κατ’ οίκον φιάλες συμπιεσμένου αερίου Ο2 (2 από 2)
(-) Μεγάλο βάρος – όγκος με μικρή ποσότητα – διάρκεια παροχής Ο2 Vs υγρού Ο2
(-) Συχνή επανατροφοδότηση από την εταιρεία, γεγονός που αυξάνει το κόστος και δίνει αρνητική κοινωνική διάσταση
(-) Άβολο για το σπίτι με αντιαισθητικό εξοπλισμό
(-) Φορητή φιάλη που δεν ανανεώνεται από τη στατική
(+) Δοκιμασμένο, αξιόπιστο ευρείας διάθεσης σύστημα
(+) Παροχή υψηλής περιεκτικότητας Ο2 100%
(+) Δεν εξαρτάται από την ηλεκτρική ενέργεια, είναι αθόρυβο με ελάχιστη συντήρηση
(TSANZ, 2005)

## Slide 51: Συστήματα διανομής ο2 κατ’ οίκον φιάλες υγρού Ο2 (1 από 3)
vitalaire.gr

## Slide 52: Συστήματα διανομής ο2 κατ’ οίκον φιάλες υγρού Ο2 (2 από 3)
Υψηλή ψύξη αερίου Ο2 (-183ο) → υγρό (μείωση όγκου)
1lt υγρού Ο2 αντιστοιχεί σε 860lt αερίου Ο2
4πλάσια διάρκεια φιάλης υγρού Ο2 Vs αέριο Ο2 του ίδιου βάρους
(Τσάμης, 1999)
Βάρος Φιαλών Υγρού Ο2
26 kg
22 kg
2.47 kg
1.74 kg
1.07 kg
Διάρκεια με ροή Ο2 2lt/min
11 ημέρες
8 ημέρες
5 ημέρες
7 ώρες
3 ώρες

## Slide 53: Συστήματα διανομής ο2 κατ’ οίκον φιάλες υγρού Ο2 (3 από 3)
(-) Υψηλό κόστος με περιορισμένη διαθεσιμότητα
(-) Συχνή επανατροφοδότηση από την εταιρεία, γεγονός που αυξάνει το κόστος και δίνει αρνητική κοινωνική διάσταση
(-) Απώλεια Ο2 στην ατμόσφαιρα όταν δεν λειτουργεί
(-) Μικρός κίνδυνος κρυοπαγημάτων των δακτύλων
(+) Μικρό βάρος –όγκος με μεγάλη ποσότητα-διάρκεια παροχής Ο2 Vs αέριο Ο2
(+) Βολική οικιακή χρήση, πολύ πρακτικό για φυσική δραστηριότητα
(+) Παροχή υψηλής περιεκτικότητας Ο2 100%
(+) Δεν εξαρτάται από την ηλεκτρική ενέργεια, θέλει μόνο απλή συντήρηση
(+) Γρήγορη ανανέωση φορητής φιάλης από στατική οικίας
(TSANZ, 2005)

## Slide 54: Συστήματα διανομής Ο2 κατ’ οίκον συμπυκνωτής Ο2 (1 από 2)
Ηλεκτρική συσκευή με Β ≈ 15.8-22.67 kg, η οποία διαχωρίζει το O2 από το άζωτο του ατμοσφαιρικού αέρα μέσω στήλης ζεόλιθου
Η παρεχόμενη περιεκτικότητα O2 εξαρτάται από τη ροή Ο2
Η παρεχόμενη περιεκτικότητα O2 εξαρτάται από τη ροή Ο2 |  | 
≥95% | // | για // ≤2lt/min
≥90% | // | για // 3-5lt/min
<90% | // | για // >5lt/min
(Adde, 2013; ATS, 2014)

## Slide 55: Συστήματα διανομής Ο2 κατ’ οίκον συμπυκνωτής Ο2 (2 από 2)
(-) Απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια
(-) Αρνητικά χαρακτηριστικά ηλεκτρικών συσκευών (διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, μηχανική βλάβη, συχνή συντήρηση)
(-) Εφεδρικό σύστημα διανομής Ο2 (φιάλη αερίου ή υγρού Ο2) σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος
(-) Προκαλεί θόρυβο, κραδασμούς
(-) Αναξιόπιστο σε υψηλές ροές Ο2, δεν παρέχει περιεκτικότητα Ο2 100%
(+) Βολικό, ασφαλές για οικιακή, απεριόριστη χρήση
(+) Χαμηλό κόστος με ευρεία διάθεση χωρίς προβλήματα παράδοσης
(+) Δεν απαιτείται δίκτυο διανομής επανατροφοδότησης, κοινωνικά αποδεκτό
(Mudhar, 2012; Adde, 2013)

## Slide 56: Συστήματα διανομής Ο2 κατ’ οίκον
Συμπυκνωτής με:
Ροή O2 0.5-35 lt/min,
Περιεκτικότητα O2 87-95%,
Β ≈ 15 Kg
Δυνατότητα Τροφοδοσίας φιαλών αερίου O2 ΜL6 (1.81 Kg)
σε 85΄, ΜL9 (2.27 Kg) σε 2h και 20΄, MLD (2.85 Kg) σε 3h και 20΄
(Dunne, 2009; www.nbnrespiratory.com/2014)
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ Ο2 ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Ο2

## Slide 57: Συστήματα διανομής Ο2 κατ’ οίκον
Συμπυκνωτής παραγωγής αερίου O2 με:
Ροή 5lt/min
Συνδέεται με Συσκευή Μετατροπής του αερίου Ο2 σε υγρό O2
Β ≈ 84 kg
Συχνότητα υγροποίησης O2 0.16lt/h
Παρεχόμενη περιεκτικότητα O2 93%
Η συσκευή μετατροπής στη κορυφή της φέρει εντομή σύνδεσης τροφοδοσίας φορητής φιάλης υγρού O2 την 600P: Β ≈ 2.26 kg ή την 300P: Β ≈ 1.81 kg, η οποία γεμίζει σε 1΄ και έχει διάρκεια παροχής Ο2 6-8h
(Dunne, 2009; www.nbnrespiratory.com/2014)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Ο2 ΣΕ ΥΓΡΟ Ο2 ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΟΥ Ο2

## Slide 58: Συστήματα διανομής Ο2 κατ’ οίκον ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ Ο2
portableoxygen.co.uk

## Slide 59: Συστήματα διανομής Ο2 κατ’ οίκον ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ Ο2
Ευπαρουσίαστοι, μικρού βάρους με εύκολη μεταφορά - χρήση
Β ≈ 1-5 kg, ροή O2 συνεχής ή διαλειμματική: 1-5 lt/min, παρεχόμενη περιεκτικότητα O2 90±3%
Λειτουργούν ανεξάρτητα, με επαναφορτιζόμενη/ες μπαταρία/ες λιθίου διάρκειας 1-10h
Λειτουργούν και με οικιακό ρεύμα, με γεννήτρια αυτοκινήτου-τρένου-πλοίου ενώ οι περισσότεροι πλέον διαθέτουν και πιστοποίηση χρήσης για αεροπορικό ταξίδι
(Dunne, 2009; www.oxygenium.gr/2014)

## Slide 60: Συστήματα χορήγησης Ο2 για συνεχή χρόνια οξυγονοθεραπεία (ΧΟ2Θ) κατ’ οίκον
Συνήθως χρησιμοποιείται η ρινική κάνουλα, η οποία όμως σε συνεχή ροή Ο2 έχει ουσιαστική προσφορά μόλις στο 15-20% του αναπνευστικού κύκλου, με απώλεια Ο2 >80%
Χρήζει αντικατάστασης κάθε μήνα, με δυνατότητα προσθήκης επιπλέον σωλήνων παροχής Ο2 έως 15-20m
Μάσκα Venturi 24% σε καταστάσεις κατακράτησης CO2
(BTS, 2006; Jindal, 2008; Lobato & Alises, 2012; ATS, 2014)

## Slide 61: Συστήματα εξοικονόμησης οξυγόνου (Ο2) κατ’ οίκον
Ηλεκτρονικές συσκευές που εφαρμόζονται στη φιάλη Ο2 ανιχνεύοντας την εισπνοή μέσω αισθητήρα προσαρμογής στην ρινική κάνουλα δίνοντας Ο2 (15-35 ml) μόνο στη πρώιμη εισπνοή
(-) Υψηλό κόστος, μηχανικά περίπλοκα, μηχανική κάμψη αισθητήρα
(+) Ελαττώνουν την κατανάλωση Ο2 κατά 35-75%
(+) Αυξάνουν την αποδοτικότητα/διάρκεια φορητών φιαλών Ο2 κατά 2:1-7:1 Vs συνεχής ροής Ο2
(+) Επιτυγχάνουν προγραμματισμένα την μεγαλύτερη εξοικονόμηση Ο2
(Jindal, 2008; ATS, 2014)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ (Ο2) ΚΑΤΑ ΩΣΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

## Slide 62: Συστήματα εξοικονόμησης οξυγόνου (Ο2) κατ’ οίκον
“Oxymizer Cannulas” από Mouser Williams διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-ND 2.0
ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (1/2)

## Slide 63: Συστήματα εξοικονόμησης οξυγόνου (Ο2) κατ’ οίκον
Δεξαμενή αποθήκευσης εκπνεόμενου Ο2 (20ml), το οποίο αποδίδεται στην επόμενη πρώιμη εισπνοή
Δεξαμενή αποθήκης, συνδεδεμένη με τη ρινική κάνουλα στο άνω χείλος του προσώπου (Oxymizer)
Δεξαμενή αποθήκης, η οποία κρέμεται μπροστά στο θώρακα κάτω από τη ρινική κάνουλα (Oxymizer Pendant)
(-) Μέτρια εμφάνιση
(+) Αυξάνουν την αποδοτικότητα/διάρκεια των φορητών φιαλών Ο2 κατά 2:1-4:1 σε ηρεμία, 3:1-4:1 σε άσκηση Vs συνεχής ροής Ο2
(+) Χαμηλό κόστος, εύκολη χρήση, αξιόπιστα σε ηρεμία-άσκηση
(Jindal, 2008; ATS, 2014)
ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (2/2)

## Slide 64: Συστήματα εξοικονόμησης οξυγόνου (Ο2) κατ’ οίκον
Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα μεταξύ 2ου-3ου κρικοειδή χόνδρου, με παράκαμψη του νεκρού ανατομικού χώρου. Οι ανώτεροι αεραγωγοί γίνονται αποθήκη Ο2 στο τέλος εκπνοής, παρέχοντας υψηλή FiΟ2 στην επόμενη εισπνοή
(-) Υψηλό κόστος, καθημερινή φροντίδα-καθαριότητα
(-) Μετεγχειρητικές επιπλοκές: υποδόριο εμφύσημα, αιμόπτυση, στοματική μόλυνση, παρεκτόπιση-κάμψη –απόφραξη από βύσμα βλέννης του διατραχειακού καθετήρα Ο2
(Christopher & Schwartz, 2011; ATS, 2014)
ΔΙΑΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ο2 (1/3)

## Slide 65: Συστήματα εξοικονόμησης οξυγόνου (Ο2) κατ’ οίκον
(+) Ελαττώνει τον κατά λεπτό αερισμό, τον αναπνεόμενο όγκο, το έργο αναπνοής, τη δύσπνοια και αυξάνει την ικανότητα άσκησης
(+) Μειώνει την απαιτούμενη ροή Ο2 σε ηρεμία κατά 55% και 30% στην άσκηση
(+) Ελαττώνει τον αιματοκρίτη, την πνευμονική καρδία, τις πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις
(+) Αυξάνει τη διάρκεια οξυγονοθεραπείας με τέλεια συνεργασία και εμφάνιση
(+) Δεν προκαλεί ερεθισμός δέρματος, αυτιών-μύτης, όπως η ρινική κάνουλα
(+) Μειώνει τις ημέρες νοσηλείας και βελτιώνει την ψυχολογική και κοινωνική εικόνα
(Christopher & Shwartz, 2011)
ΔΙΑΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ο2 (2/3)

## Slide 66: Συστήματα εξοικονόμησης οξυγόνου (Ο2) κατ’ οίκον
Ιδανικό για νέους, δραστήριους ασθενείς που έχουν ανάγκη τη συνεχή χρόνια οξυγονοθεραπεία, είναι συνεργάσιμοι και δεν τους ταιριάζει η ρινική κάνουλα
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΤΡΑΧΕΙΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2
Μη συμμόρφωση του ασθενή, σοβαρή αγχωτική νεύρωση
Μη αντιρροπούμενη αναπνευστική οξέωση
Σοβαρή διαταραχή πηκτικότητας αίματος
Ρήξη υπεζωκότα
Απόφραξη ανώτερων αεραγωγών (υπογλωττιδική στένωση, αμφοτερόπλευρη παράλυση φωνητικών χορδών)
(Christopher & Shwartz, 2011)
ΔΙΑΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ο2 (3/3)

## Slide 67: Ταξιδεύοντας με Ο2 στο αυτοκίνητο-πλοίο-τρένο
Φορητός συμπυκνωτής Ο2
Φιάλη αερίου – υγρού Ο2, κάθετα στερεωμένη με ανοιχτό παράθυρο σε συνδυασμό με σύστημα/-τα εξοικονόμησης Ο2
(Lobato & Alises, 2012)
domorewithoxygen.com

## Slide 68: Ταξιδεύοντας με Ο2 στο αεροπλάνο (1 από 7)
oxygen&source

## Slide 69: Ταξιδεύοντας με Ο2 στο αεροπλάνο (2 από 7)
Στο σύνολο των εναέριων εκτάκτων ιατρικών συμβάντων, το 9-11% είναι αναπνευστικής αιτιολογίας
Σε αεροπορική πτήση στα 12,500 μέτρα, η εσωτερική ατμοσφαιρική πίεση καμπίνας αεροσκάφους είναι αντίστοιχη των 2,438 μέτρων (8,000 ft) με εισπνεόμενο FiΟ2 15%
Υγιής εν πτήση έχει PaΟ2 = 53-64mmHg, SatΟ2 = 85 - 91%
ΧΑΠίτης εν πτήση έχει PaΟ2 ≈ 40mmHg
(Τσάμης, 1999; TSANZ, 2005; BTS, 2013)

## Slide 70: Ταξιδεύοντας με Ο2 στο αεροπλάνο (3 από 7)
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ενεργή φυματίωση
Πνευμονοθώρακας με διαφυγή αέρα
Μεγάλη αιμόπτυση
Ασθενείς χρόνιας οξυγονοθεραπείας που χρήζουν ροή Ο2 ≈ 4lt/min επίγεια
(BTS, 2013)

## Slide 71: Ταξιδεύοντας με Ο2 στο αεροπλάνο (4 από 7)
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΤΗΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ιστορικό αναπνευστικών συμπτωμάτων εν πτήση
Σοβαρή ΧΑΠ (FEV1<30%), εμφυσηματικές φυσαλίδες, δυσκολία ελέγχου άσθματος, κυστική ίνωση, φυματίωση
Σοβαρή περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια (VC <1 L)
Παθήσεις που επιδεινώνονται με την υποξαιμία (πνευμονική υπέρταση, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακές παθήσεις)
Ιστορικό πνευμοθώρακα, πρόσφατη αναπνευστική λοίμωξη (έως και πριν από 6 εβδομάδες)
Κίνδυνος /ιστορικό εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης
Προηγούμενη χρήση μηχανικού αερισμού επεμβατικού ή μη
(BTS, 2013)

## Slide 72: Ταξιδεύοντας με Ο2 στο αεροπλάνο (5 από 7)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΤΗΣΗ
6-MWT με παλμική οξυμετρία
Σε νορμοκαπνικούς ΧΑΠ: PaO2 στα 2438 μέτρα (8,000ft) = [0.238 x(PaO2 επίπεδο θαλάσσης )]+[20.098 x(FEV1/FVC)]+22.258
Δοκιμασία υποξίας σε απομίμηση συνθηκών μεγάλου υψομέτρου
- Για 20΄ ο ασθενής αναπνέει υποξικό μείγμα αερίων: αζώτου με O2 συγκέντρωσης FiO2 15%
Η πιο αξιόπιστη και απαραίτητη για τους προαναφερόμενους ασθενείς υψηλού κινδύνου που δεν είναι σε χρόνια οξυγονοθεραπεία, αλλά παρουσιάζουν SatO2 <95% σε ηρεμία, επίγεια
(Kim et al., 2008; BTS, 2013)

## Slide 73: Ταξιδεύοντας με Ο2 στο αεροπλάνο (6 από 7)
Οι ασθενείς ΧΟ2Θ με SatO2 ≤88% σε επίγεια ηρεμία, χρειάζονται O2 εν πτήση με ροή 2πλάσια συγκριτικά με την ροή Ο2 κατ’ οίκον
Οι ασθενείς με PaO2 >72mmHg, SatO2 ≥95% σε επίπεδο θαλάσσης δεν χρειάζονται O2 κατά την πτήση
Στους ασθενείς υψηλού κινδύνου εν πτήση με SatO2 <95% επίπεδο θαλάσσης εκτελείται η προαναφερθείσα δοκιμασία υποξίας υψομέτρου, στην οποία:
(α) Αν PaO2 ≥50mmHg (6.6 kPa), SatO2 ≥85%, τότε δεν χρειάζεται χορήγηση O2 εν πτήση
(β) Αν η PaO2<50mmHg (6,6 kPa), SatO2 <85%, τότε χρειάζεται χορήγηση O2 εν πτήση μέσω ρινικής κάνουλας με ροή Ο2 2lt/min
Στόχος →PaO2 >50mmHg (6.6 kPa), SatO2 >85%
(Kim et al., 2008; BTS, 2013)

## Slide 74: Ταξιδεύοντας με Ο2 στο αεροπλάνο (7 από 7)
Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει τη διάρκεια και το ύψος της πτήσης, να ενημερώνει έγκαιρα την αεροπορική εταιρεία σχετικά με το πρόβλημά του, να φέρει κατά το ταξίδι την φαρμακευτική του αγωγή-προσωπική του ρινική κάνουλα με σύστημα/-τα εξοικονόμησης Ο2
Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει δικές του φορητές φιάλες υγρού ή αερίου O2, ενώ όλο και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν την χρήση φορητού συμπυκνωτή O2
Οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως παρέχουν μετά από ενημέρωση απλές φιάλες αερίου O2 (3,000lt ή 300lt)
(Τσάμης, 1999; Lobato & Alises, 2012)

## Slide 75: Συμπέρασμα
Για τον Φυσικοθεραπευτή, το Ο2 τόσο στην επείγουσα-ενδονοσοκομειακή όσο και στη χρόνια χορήγηση είναι φάρμακο διόρθωσης της υποξαιμίας με σαφείς ενδείξεις, αντενδείξεις, επιπλοκές, δόσεις και τρόπους χορήγησης έχοντας τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης-τροποποίησης-διακοπής
(BTS, 2008)

## Slide 76: Προτεινόμενη βιβλιογραφία (1 από 2)
Adde F, Alvarez A, Barbisan B, Guimaraes B: Recommendations for long-term home oxygen therapy in children and adolescents. J Pediatr (Rio J), 2013; 89(1): 6-17.
American Thoracic Society: ATS: Oxygen Sources and Delivery Devices/Home Oxygen Therapy.
Australian Institute of Health and Welfare: Monitoring pulmonary rehabilitation and long-term oxygen therapy for people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Australia.
British Thoracic Society: BTS: Clinical Component for the Home Oxygen Service in England and Wales.

## Slide 77: Προτεινόμενη βιβλιογραφία (2 από 2)
BTS: O΄ Driscoll BR, Howard LS, Davison AG. BTS guideline for emergency oxygen use in adult patients. Thorax ,2008; 63(Sup.VI): 1-73.
BTS: Josephs L, Coker R, Thomas M. Managing patients with stable respiratory disease planning air travel: A primary care summary of the British Thoracic Society recommendations. Prim Care Respir J, 2013; 22(2): 234-238.
Christopher K, Schwartz M. Transtracheal Oxygen Therapy. Chest 2011; 139(2): 435-440.

## Slide 78: Σημειώματα

## Slide 79: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ειρήνη Γραμματοπούλου , Νικόλαος Τσάμης 2014. Ειρήνη Γραμματοπούλου, Νικόλαος Τσάμης. «Κλινική Άσκηση σε Καρδιο-Αναπνευστικές Παθήσεις (Θ). Ενότητα 2: H οξυγονοθεραπεία στη φυσικοθεραπεία». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 80: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 81: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 82: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 83: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Weiner P, Magadle R, Beckerman M, Weiner, M and Berar-Yanay N. Comparison of Specific Expiratory, Inspiratory, and Combined Muscle Training Programs in COPD. CHEST 2003; 124:1357–1364. Σελίδες σχημάτων: 1360 και 1361
Weiner, P., Azgad, Y., Ganam, R. (1992). Inspiratory muscle training combined with general reconditioning in patients with COPD. Chest, 102(5), 1351-1356. Σελίδα σχημάτων: 1354
Riera, H.S., Rubio, T. M., Ruiz, F.O., Ramos, P.C., Otero, D., Hernandez, T.E., & Gomez, J.C. (2001). Inspiratory muscle training in patients with COPD. Chest, 120, 748-756. Σελίδα σχήματος: 753
Bernard S, Whittom F, Leblanc P, Jobin J, Belleau R, Bérubé C, Carrier G, Maltais F. Aerobic and strength training in patients with chronic obstructive pulmonary disease. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 1999 Mar;159(3):896-901.

## Slide 84: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.