## Slide 1: Κλινική Άσκηση σε Καρδιο-Αναπνευστικές Παθήσεις (Θ)
Ενότητα 9: Αναπνευστήρες – Μηχανικός αερισμός
Ειρήνη Γραμματοπούλου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Δρ. Ελένη Μπούτζουκα,
Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Διευθύντρια της Πανεπιστημιακής ΜΕΘ του ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Αναπνευστήρες – Μηχανικός αερισμός
Λέξεις κλειδιά: ΜΕΘ, Επεμβατικός, Μη Επεμβατικός Αερισμός.
“Respiratory therapist” από Rcp.basheer διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 3: Αναπνευστήρες - μηχανικός αερισμός
Περιεχόμενα
Εισαγωγή - Ιστορικά στοιχεία
Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας του Αναπνευστικού Συστήματος
Κριτήρια για Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής
Αναπνευστήρες
Μοντέλα Μηχανικού Αερισμού
Ρυθμίσεις του Αναπνευστήρα (Settings)
Παρακολούθηση Μηχανικά Αεριζόμενου Ασθενούς
Φροντίδα του Μηχανικά Αεριζόμενου Ασθενούς
Επιπλοκές Μηχανικού Αερισμού
Μη-Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός
Weaning- Αποδέσμευση (Liberation)
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

## Slide 4: 1. Εισαγωγή - Ιστορικά στοιχεία
(Larsson A, Update 2011) (Marini, 2013)
Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) διαθέτει υψηλής εξειδίκευσης και ετοιμότητας προσωπικό και διαφοροποιείται από την κλινική κυρίως λόγω της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας
Η έννοια του μηχανικού αερισμού αναφέρεται σε κάθε μέθοδο κατά την οποία χρησιμοποιείται κάποια μηχανική συσκευή προς ενίσχυση ή ολική υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας
“Clinicians in Intensive Care Unit” από Calleamanecer διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 5: Αναπνευστήρες – Ιστορικά Στοιχεία
Η σημασία της αναπνοής για την επιβίωση του ανθρώπου είναι γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων.
Η πρώτη αναφορά για εφαρμογή τεχνητού αεραγωγού ως θεραπευτική μέθοδος σε ζώα προέρχεται από το Γαληνό τον 2ο μ.χ. Αιώνα.
Η πρώτη περιγραφή του αερισμού με θετική πίεση αποδίδεται στον Vesaliuse και η διενέργεια της πρώτης τραχειοστομίας στον Μέγα Αλέξανδρο.
Το 1928 εφαρμόστηκε ο 1ος αναπνευστήρας αρνητικής πίεσης.
Η Μηχανική Αναπνοή βοήθησε στην πρόοδο της αναισθησιολογίας και της χειρουργικής επιστήμης και είναι συνυφασμένη με τη λειτουργία των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
(Marini, 2013)

## Slide 6: 2. Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας του Αναπνευστικού Συστήματος (1 από 2)
Η κυριότερη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος είναι η αναπνοή, δηλαδή η ανταλλαγή των αερίων, που συνίσταται στην πρόσληψη οξυγόνου από τον ατμοσφαιρικό αέρα και την αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα
Η αναπνοή εξαρτάται από :
  τις μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος
  τα στάδια της ανταλλαγής των αερίων και
  τη μεταφορική ικανότητα του αίματος
(Larsson, Update 2011)

## Slide 7: 2. Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας του Αναπνευστικού Συστήματος (2 από 2)
Ο οστέινος κλωβός :
- θωρακικοί σπονδύλοι
- το στέρνο
- 12 ζεύγη πλευρών
Οι πλευρές αρθρώνονται με τις εγκάρσιες αποφύσεις των σπονδύλων και με το στέρνο υπό γωνία προς τα κάτω, από πίσω προς τα εμπρός και από τη μέση γραμμή προς τα πλάγια
Οι πλευρές όταν ανυψώνονται αυξάνεται τόσο η εγκάρσια όσο και η προσθιοπίσθια διάμετρος του θώρακα
(Larsson, Update 2011)
chestofbooks.com

## Slide 8: Αναπνευστικοί Μύες - Εισπνοή
Διάφραγμα: θολωτός μυς που καταφύεται στις κατώτερες πλευρές
Όταν συσπάται το περιεχόμενο της κοιλιάς ωθείται προς τα κάτω και εμπρός με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κάθετη διάμετρος της θωρακικής κοιλότητας
Έξω μεσοπλεύριοι: όταν συσπώνται, οι πλευρές ανυψώνονται  αύξηση της εγκάρσιας διαμέτρου του θώρακα
Επικουρικοί εισπνευστικοί μύες:
  σκαληνοί (ανυψώνουν τις 2 πρώτες πλευρές)
  στερνοκλειδομαστοειδείς (ανυψώνουν το στέρνο)
  ανελκτύρες των πτερυγίων της ρινός
  μερικοί μικροί μύες της περιοχής του τραχήλου και της κεφαλής
Η εισπνοή είναι ενεργητικό φαινόμενο
(Larsson, Update 2011)
Notes: Διάφραγμα: ο σημαντικότερος μυς της εισπνοής

## Slide 9: Αναπνευστικοί Μύες - Εκπνοή
Τόσο ο θώρακας όσο και οι πνεύμονες είναι ελαστικές δομές που τείνουν να επανέλθουν στην αρχική θέση ισορροπίας στη φάση της εκπνοής
Οστόσο σε καταστάσεις υπεραερισμού η εκπνοή γίνεται ενεργητικά
(Larsson, Update 2011)
Η εισπνοή είναι παθητικό φαινόμενο
netanimations.net
Notes: Έσω μεσοπλεύριοι : κατάσπαση των πλευρών  ενεργός εκπνοή
Μύες του κοιλιακού τοιχώματος (ορθοί κοιλιακοί, έσω και έξω λοξοί εγκάρσιοι κοιλιακοί): σύσπαση  αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης και ώθηση του διαφράγματος προς τα πάνω

## Slide 10: Υπεζωκοτική Κοιλότητα
Ο υπεζωκότας είναι μια λεπτή μεμβράνη που καλύπτει τους πνεύμονες, το μεσοπνευμόνιο, το διάφραγμα και το θωρακικό τοίχωμα
(Larsson, Update 2011)
Το περίτονο πέταλο καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια της θωρακικής κοιλότητας
Το περισπλάχνιο πέταλο καλύπτει όλο το πνευμονικό παρέγχυμα
Μεταξύ των δύο πετάλων βρίσκεται η υπεζωκοτική κοιλότητα, που περιέχει λίγα ml υγρού, που επιτρέπει τη διολίσθηση των πετάλων του υπεζωκότα κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου
“2313 The Lung Pleurea” από OpenStax College διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 11: Αεροφόροι Οδοί
Σειρά διακλαδιζόμενων σωλήνων οι οποίοι όσο βαθύτερα εισχωρούν μέσα στο πνευμονικό παρέγχυμα τόσο στενότεροι, βραχύτεροι και πολυπληθέστεροι γίνονται
(Larsson, Update 2011)
“Gray961” από Arcadian διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Η τραχεία διχάζεται, στο ύψος της κυρίας τρόπιδας, στους δύο στελεχιαίους βρόγχους, που ο καθένας στη συνέχεια διαιρείται στους λοβαίους βρόγχους, που με τη σειρά τους διαιρούνται στους τμηματικούς και υποτμηματικούς βρόγχους
sciencephoto.com

## Slide 12: Στοιχεία Ανατομίας και φυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος
Διαδικασία της αναπνοής:
Πνευμονικός αερισμός
Διάχυση αερίων μεταξύ κυψελίδων και αίματος
Μεταφορά Οξυγόνου προς τους ιστούς
Ρύθμιση αερισμού
(Larsson, Update 2011)

## Slide 13: Κυψελιδοτριχοειδική Μεμβράνη (διαχωριστική μεμβράνη αερίων – αίματος)
Το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα διακινούνται μεταξύ του ατμοσφαιρικού αέρα και του αίματος με απλή διάχυση
Το φαινόμενο της διάχυσης περιγράφει τη μετακίνηση ενός αερίου από μία περιοχή με υψηλή μερική πίεση προς μία περιοχή με χαμηλότερη μερική πίεση
(Larsson, Update 2011)
“Alveolus2” από Prina123 διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 14: Πρόσληψη του οξυγόνου
Υπό φυσιολογικές συνθήκες για να μετακινηθεί ένα ερυθρό αιμοσφαίριο από το ένα άκρο του τριχοειδούς στο άλλο απαιτείται χρόνος που ισούται με 0.75 δευτερόλεπτα
Στο 1/3 αυτού του διαστήματος το αίμα έχει πλήρως οξυγονωθεί
Πρόσληψη του οξυγόνου
Αποβολή του διοξειδίου
(Larsson, Update 2011)
www.acbrown.com

## Slide 15: Μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς
Το οξυγόνο μεταφέρεται προς τους ιστούς με δύο μορφές:
    ως φυσικά διαλυμένο
    ως συνδεδεμένο με την αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων
Μόνο ένα μικρό ποσό οξυγόνου μεταφέρεται φυσικά διαλυμένο στο αίμα
Σε υγιή άτομα και εφόσον η PaO2 ισούται με 100mmHg, η ποσότητα του φυσικώς διαλυμένου οξυγόνου είναι ίση με 0.3ml/100ml αίματος
(Larsson, Update 2011)

## Slide 16: Οξυγόνο συνδεδεμένο με την αιμοσφαιρίνη
Η χημική δομή της αιμοσφαιρίνης (Hb) επιτρέπει την εύκολη και αντιστρεπτή σύνδεση της με το οξυγόνο σχηματίζοντας την οξυαιμοσφαιρίνη (HbO2)
Ένα γραμμάριο αιμοσφαιρίνης μπορεί να συνδεθεί χημικά με 1,34ml Ο2
Εάν υποθέσουμε ότι σε ένα υγιές άτομο η φυσιολογική συγκέντρωση της Hb στο αίμα είναι 15gr/100ml, τότε συνεπάγεται ότι η χωρητικότητα της σε οξυγόνο είναι 1,34 x 15gr/100ml=20,1ml οξυγόνου/100ml αίματος
(Larsson, Update 2011)
“Redbloodcells” από Sundar διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“1GZX Haemoglobin” από Zephyris διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 17: Saturation ή SatO2 Τί εννοούμε;
O βαθμός της σύνδεσης της αιμοσφαιρίνης με το οξυγόνο σε σχέση με τη χωρητικότητά της εκφράζεται ως κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο (SatO2 ή Saturation)
Κορεσμός οξυγόνου =
(Larsson, Update 2011)

## Slide 18: Η κυριότερη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος
Η κυριότερη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος είναι η ανταλλαγή των αερίων, δηλαδή η πρόσληψη οξυγόνου από τον ατμοσφαιρικό αέρα και η αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα
Απαιτείται συνεργασία πολλών οργάνων: αναπνευστικό κέντρο, νεύρα, μύες, θωρακικό τοίχωμα, πνεύμονες, καρδιά
Αναπνευστική ανεπάρκεια είναι η ανεπαρκής ανταλλαγή των αερίων, δηλαδή ανεπαρκής οξυγόνωση ή/και ανεπαρκής αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα
(Larsson, Update 2011)
“Illu pulmonary circuit” από Arcadian διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 19: Αναπνευστική Ανεπάρκεια (1 από 3)
  Αδυναμία του αναπνευστικού συστήματος να εκπληρώσει τη λειτουργία της ανταλλαγής των αερίων κατά την ηρεμία και κατά την άσκηση
Δεν είναι μία νόσος
Λειτουργική διαταραχή απότοκη διαφόρων νοσημάτων
Πνεύμονες → διαταραχή της ανταλλαγής των αερίων
(Larsson, Update 2011)

## Slide 20: Αίτια Αναπνευστικής Ανεπάρκειας
Νοσήματα που αφορούν το αναπνευστικό κέντρο
  (πρωτοπαθής κυψελιδικός υποαερισμός, λήψη ναρκωτικών και ηρεμιστικών ουσιών, αναισθησία, οργανικές βλάβες)
Νοσήματα που ελαττώνουν τη δράση των δομών που κινούν το θώρακα
  (Αλλαντίαση, υποκαλιαιμική αλκάλωση, σκλήρυνση κατά πλάκας, μυασθένεια, βλάβη του νωτιαίου μυελού, πολιομυελίτιδα, ασκίτης, μεγάλη παχυσαρκία, πλευρίτιδα κ.α.)
Νοσήματα των πνευμόνων και των αεροφόρων οδών
  (Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων, ατελεκτασία, βρογχικό άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα, εμφύσημα, πνευμονία, πνευμονικό οίδημα, πνευμονική εμβολή κ.α.)
(Larsson, Update 2011)

## Slide 21: Αναπνευστική ανεπάρκεια (2 από 3)
Η αναπνευστική ανεπάρκεια συνιστά άμεση απειλή για τη ζωή και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και αποτελεσματικά
Τελικό μέτρο αντιμετώπησης της αναπνευστικής αναπάρκειας είναι η διασωλήνωση της τραχείας και η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής
(Larsson, Update 2011)
aic.cuhk.edu.hk free of charge for non-commercial purposes
“CPAP” από PruebasBMA διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 22: 3. Κριτήρια για Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής
ΚΛΙΝΙΚΑ: όπως σημεία κόπωσης του ασθενούς, διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, παράδοξη κινητικότητα του θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος, υψηλή συχνότητα αναπνοών, ασταθής αιμοδυναμική κατάσταση
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ: προερχόμενα κυρίως από τον λειτουργικό έλεγχο του αναπνευστικού δηλαδή εκτίμηση των αερίων αίματος και των σπιρομετρικών δεικτών
Είναι συχνή η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής στη ΜΕΘ;
    Στην Ευρώπη 30% των νοσηλευομένων
    Στην Ελλάδα το 98% των νοσηλευομένων
Ποιά είναι η θνητότητα των ασθενών στη ΜΕΘ;
    ARDS: 30%
    Status Epilepticus: 0%
(Larsson, Update 2011)

## Slide 23: Σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας
Ταχυκαρδία
Εισολκή
Μεσοπλευρίων
μυών
Εισολκή
υπερκλείδιου
κόγχου
Στερνοκλειδο-
μαστοειδείς μύες
Διαφόρεση &
αναπέταση ρινικών
κόγχων
Κυάνωση
Ταχύπνοια
Παράδοξη
κινητικότητα
Διαφράγματος
Tobin MJ. Principles and Practice of MV. 1994.
aic.cuhk.edu.hk free of charge for non-commercial purposes

## Slide 24: Εργαστηριακές ενδείξεις Μηχανικού Αερισμού
1. Μηχανική της αναπνοής |  | Φυσιολογικά όρια
Αναπνοές (min-1) | >35 | 12-20
ZX (ml.Kgr ΣΒ-1) | <10-15 | 65-75
VT (ml. Kgr ΣΒ-1) | <3 | 5-7
Pimax (cm H2O) | <-25 | -75 έως –120
2. Ανταλλαγή αερίων |  | 
PaO2 (mmHg) | <60 (FiO2≥0,6) | 75-100 (21%)
PaCO2 (mmHg) | >60 δεν ισχύει στη ΧΑΠ | 35-45
P (Α-a)Ο2 (mmHg) | >350 (FiO2=1.0 | 25-65
Vd/Vt | >0,60 | 0,30-0,40
(Larsson, Update 2011)

## Slide 25: Αναπνευστική ανεπάρκεια (3 από 3)
Μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος
PaO2 < 60 mmHg ή
PaCO2 >40-45 mmHg ή και τα δύο
(Larsson, Update 2011)
Ο μηχανικός αερισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν η ικανότητα του ασθενούς να διατηρεί την ανταλλαγή των αερίων έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απειλείται η ζωή του
“Radial artery puncture” από Michael Hale διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 26: Τρόποι Μηχανικού Αερισμού
Μη Επεμβατικός ΜΑ
Επεμβατικός ΜΑ
Γενικές αρχές
Διασωλήνωση της τραχείας γίνεται για την αντιμετώπιση υπάρχουσας ή επαπειλούμενης αναπνευστικής ανεπαρκείας
“Το να σκεφτούμε” να διασωληνώσουμε κάποιον (επειγόντως ή επιλεκτικά) δεν αποτελεί : “πράξη αδυναμίας”
Ο ενδοτραχειακός σωλήνας δεν είναι νόσος και οι αναπνευστήρες δεν προκαλούν εξάρτηση
(Larsson, Update 2011)

## Slide 27: Ενδοτραχειακή διασωλήνωση (Gold standard)
Εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο αεραγωγών
Εξασφαλίζει τον αερισμό
Προστατεύει από εισρόφηση (όχι απόλυτα)
Επιτρέπει ασφαλή τεχνητό αερισμό
(Larsson, Update 2011)
“Endotracheal tube colored” από PhilippN διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 28: Θέση ενδοτραχειακού σωλήνα
Άνδρες: άνω τομείς: 23cm σωλήνα
Γυναίκες: άνω τομείς: 21cm σωλήνα
Α/α θώρακα με κεφάλι σε ουδέτερη θέση 3-5 cm από κύρια τρόπιδα
(Larsson, Update 2011)
12-15cm
10-15cm
Δόντια
Carina
Χορδές
“Endotracheal tube colored” από PhilippN διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 29: Μέτρηση της πίεσης του αεροθαλάμου
respiratorytherapycave.blogspot.gr
healthnotesandnews.blogspot.gr

## Slide 30: Ενδείξεις και κλινικοί στόχοι Μηχανικού Αερισμού (1 από 2)
Ενδείξεις ΜΑ
Παρόξυνση ΧΑΠ
Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (66%)
  ARDS
  Kαρδιακή Aνεπάρκεια
  Σήψη
  Χειρουργικές Επιπλοκές
  Τραύμα
Κώμα (15%)
Νευρομυικές διαταραχές (5%)
(Larsson, Update 2011)

## Slide 31: Ενδείξεις και κλινικοί στόχοι Μηχανικού Αερισμού (2 από 2)
Κλινικοί στόχοι ΜΑ
“πίστωση χρόνου” για αναστροφή της υποκείμενης παθολογίας
Μείωση του έργου της αναπνοής και ξεκούραση αναπνευστικών μυών
Μείωση κατανάλωσης οξυγόνου από μυοκάρδιο
Βελτίωση ανταλλαγής αερίων
  Βελτίωση της οξυγόνωσης (οξυγόνο, ΡΕΕΡ)
  Τροποποίηση του κυψελιδικού αερισμού και της PaCO2
↑ FRC (επιστράτευση ατελεκτατικών περιοχών)
Βελτίωση μηχανικής του πνεύμονα
Διατήρηση της βατότητας των αεροφόρων οδών
(Larsson, Update 2011)

## Slide 32: OΡΟΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ
Tidal Volume (Vt): Ο όγκος αέρα που εισπνέεται και εκπνέεται από τους πνεύμονες
Breaths per Minute (RR, f): Συχνότητα αναπνοών
Positive End Expiratory Pressure (PEEP): Η πίεση μέσα στην κυψελίδα στο τέλος της εκπνοής
Minute Ventilation (VE):Tο ολικό ποσό αέρα που μπαίνει και βγαίνει από τον πνεύμονα σε ένα λεπτό
Fractional Inspired Oxygen (FiO2):(21%-0.21; 100%-1.0)
Inspiratory:Expiratory Ratio (I:E ratio):Φυσιολογικά I:E ratio 1:2-3
(Larsson, Update 2011)

## Slide 33: 4. Αναπνευστήρες
Ο Αναπνευστήρας είναι το μηχάνημα που μπορεί να παρέχει ελεγχόμενη ροή αέρα στους αεραγωγούς του ασθενούς
4.968/19.505 (25%) ασθενείς υπό ΜΥΑ σε 349 Μ.Ε.Θ (23 χώρες)
μέσα σε 1 μήνα για > 12 ώρες
με επιβίωση ≈ 69%
Επιθετική παρέμβαση
Σωτήρια για τη ζωή
(Larsson, Update 2011)
nhlbi.nih.gov

## Slide 34: Το μηχάνημα του αναπνευστήρα
Μίγμα καθαρού οξυγόνου και ατμοσφαιρικού αέρα παρέχεται
 είτε από ειδικούς κυλίνδρους
 είτε από ειδικές επιτοίχιες παροχές
Το μίγμα των αερίων προσφέρεται στον ασθενή αφού πρώτα καθαριστεί, εφυγρανθεί και θερμανθεί
Ο εκπνεόμενος αέρας μέσω του εκπνευστικού σκέλους του κυκλώματος και ειδικού φίλτρου ρέει προς την ατμόσφαιρα
Η εκπνευστική βαλβίδα κλείνει κατά την εισπνοή για να εκπτυχθούν οι πνεύμονες
(Larsson, Update 2011)

## Slide 35: Είδη αναπνευστήρων
Α. Αναπνευστήρες αρνητικής πίεσης γύρω από το θώρακα "σιδηρούς πνεύμων"
Β. Αναπνευστήρες θετικής πίεσης μέσα στους αεραγωγούς
Αναπνευστήρες όγκου
Αναπνευστήρες πίεσης
Συνδυασμοί: συστήματα κλειστής αγκύλης (closed loop), σκεπτόμενοι αναπνευστήρες;
(Larsson, Update 2011)

## Slide 36: Α. Αναπνευστήρες αρνητικής πίεσης «σιδηρούς πνεύμων» (1 από 3)
Μιμούνται τη λειτουργία των αναπνευστικών μυών
Κατά την εισπνευστική φάση, αναπτύσσεται αρνητική πίεση γύρω από το θώρακα, μεταδίδεται στον υπεζωκοτικό χώρο και από εκεί στις κυψελίδες, προκαλώντας διαφορά πίεσης μεταξύ στόματος (ατμοσφαιρική) και κυψελίδων και έτσι ροή αέρα στους πνεύμονες
Κατά την εκπνευστική φάση, η πίεση γύρω από το θώρακα υποστρέφεται και οι ελαστικές δυνάμεις των δομικών στοιχείων του πνεύμονος, επανερχόμενες σε κατάσταση ηρεμίας (FRC), ωθούν τον αέρα έξω από τους πνεύμονες
(Marini, 2013)

## Slide 37: Α. Αναπνευστήρες αρνητικής πίεσης «σιδηρούς πνεύμων» (2 από 3)
Μειονεκτήματα:
  Έχουν μεγάλο όγκο
  Δύσκολη προσέγγιση του σώματος του ασθενούς
  Δύσκολη η στεγανότητα γύρω από το λαιμό
  Αρνητική πίεση εφαρμόζεται και στην κοιλιά
  Έλλειψη προστασίας του αεραγωγού
  Αδυναμία αναρρόφησης των ενδοτραχειακών εκκρίσεων
(Marini, 2013)

## Slide 38: Α. Αναπνευστήρες αρνητικής πίεσης «σιδηρούς πνεύμων» (3 από 3)
(Marini, 2013)
“Poumon artificiel” από CDC διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα.
Τον 20ο αιώνα βρήκαν ευρεία εφαρμογή λόγω της πολυομυελίτιδας, που αποτελούσε τη μάστιγα της εποχής.
Η αποτελεσματικότητα τους ήταν περιορισμένη ιδιαίτερα σε ασθενείς με παθολογικό αναπνευστικό σύστημα.
Σήμερα αποτελούν μουσιακό είδος.

## Slide 39: Β. Αναπνευστήρες θετικής πίεσης (1 από 2)
Δημιουργούν διαφορά πίεσης μεταξύ στόματος και κυψελίδων με την εφαρμογή θετικής πίεσης στο στόμα και τους ανώτερους αεραγωγούς μέσω προσωπίδας ή τραχειοσωλήνα.
1. ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Εφόσον η εισπνευστική ροή αρχίσει, ο αναπνευστήρας συνεχίζει να δίνει αέρα στον άρρωστο μέχρι η εισπνευστική πίεση στο κύκλωμα να φτάσει μια προκαθορισμένη τιμή. Τότε αρχίζει η εκπνευστική φάση.
2. ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ
Ο αναπνεόμενος όγκος προκαθορίζεται και χορηγείται στον άρρωστο μέχρι ενός ορίου ανεξάρτητα από την πίεση που δημιουργείται μέσα στο κύκλωμα. Αν η πίεση ξεπεράσει ένα όριο ασφαλείας που το καθορίζει ο χειριστής, ανοίγει πρώιμα η βαλβίδα εκπνοής.
(Larsson, Update, 2011)

## Slide 40: Β. Αναπνευστήρες θετικής πίεσης (2 από 2)
Τα πλεονεκτήματα:
εξασφάλιση και προστασία του αεραγωγού (με την παρουσία του ενδοτραχειακού σωλήνα)
ευκολία αναρρόφησης των εκκρίσεων
επιτυχής αντιμετώπιση νοσημάτων του πνευμονικού παρεγχύματος
ευκολία προσέγγισης του σώματος
σχετικά απρόσκοπτη μετακίνηση του ασθενούς
(Larsson, Update 2011)
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 41: 5. Ρυθμίσεις του αναπνευστήρα (Settings)
Αναπνεόμενος όγκος (Tidal Volume): η τιμή που επιλέγεται είναι συνάρτηση της υποκείμενης νόσου. Συνήθως 4-8ml/KgΒΣ
Αριθμός αναπνοών (Respiratory rate): Ανάλογα με την αναπνευστική προσπάθεια του ασθενούς και το pH
Εισπνευστική ροή (Inspiratory Flow rate): αναφέρεται στον όγκο του αερίου που χορηγείται στη μονάδα του χρόνου Συνήθως είναι 40- 100 L/min
Ρύθμιση της ευαισθησίας του αναπνευστήρα (Τrigger sensitivity): αποσκοπεί στην ανίχνευση όλων των αναπνευστικών προσπαθειών του ασθενούς
Μίγμα εισπνεόμενου οξυγόνου(FiO2): Στόχος PaO2>55-60mmHg ή SaO2>90%
Θετική τελοεκπνευστική πίεση – PEEP: Στοχεύει στη βελτίωση της οξυγόνωσης
Χρόνος I/E= 1:2 -3
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)
Πρέπει να αναγνωριστούν οι ασθενείς:
  με φυσιολογικό πνεύμονα
  με αποφρακτική πνευμονοπάθεια
  με σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS)
  περιοριστική νόσο των πνευμόνων

## Slide 42: Βασικές παράμετροι ρύθμισης αναπνευστήρα
TV
Fr
FiO2
PEEP
Mode
Flow pattern
Trigger sensitivity
I/E
ALARM
  Pmax
  Pmin
  VEmin
ΝΟΣΗΜΑ;
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 43: Αρχικές ρυθμίσεις στον αναπνευστήρα Περιμένοντας τον ασθενή....
Αναπνευστήρας: ρεύμα, ON/OFF, συνδέσεις – κυκλώματα – φίλτρα
Μοντέλο αερισμού: A/C
FiO2: 100%
Κατά λεπτόν αερισμός
  TV: 4-6 ml/Kg ιδανικού βάρους
  RR: 20/min
ΡΕΕΡ: Έναρξη με 0-5 cm
Λόγος εισπνοής/εκπνοής (Ι:Ε): 1:2
Ευαισθησία (trigger sensitivity): -2 cm H2O
Εισπνευστικές ροές: 60 L/min
Εξαρτώνται από:
  τον στόχο που τίθεται
  τις μηχανικές ιδιότητες του πνεύμονα
  τις ανάγκες σε μηχανικό αερισμό
Οι ρυθμίσεις τροποποιούνται ανάλογα:
  με την υποκείμενη πάθηση
  τις ανάγκες του ασθενούς
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 44: Αρχικές ρυθμίσεις στον αναπνευστήρα στη συνέχεια;
Αέρια αίματος σε 30 min μετά την τοποθέτηση του ασθενή στον αναπνευστήρα θα μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τυχόν αλλαγές
Στόχος: Διατήρηση της οξυγόνωσης και της οξεοβασικής ισορροπίας:
    pH 7.35 – 7.45
    PCO2 35-45 mmHg ;;;;
    PO2 80-100 mmHg
    SaO2 >90%
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 45: 5. Μοντέλα μηχανικού αερισμού Ποιά μέθοδο θα χρησιμοποιήσουμε;
Η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής αποτελεί την πλέον συνηθισμένη παρέμβαση στις ΜΕΘ
Κριτήρια για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ΜΑ αποτελούν:
  η υποκείμενη νόσος
  η αιτία επιδείνωσης του ασθενούς
  ο στόχος της αναπνευστικής υποστήριξης
  η ανταλλαγή των αερίων
  ο διαθέσιμος εξοπλισμός
  η εμπειρία του θεράποντα
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 46: Μοντέλα Μηχανικού Αερισμού
VC (volume control): προκαθορισμένος όγκος αέρα σε κάθε αναπνοή
PC (pressure control):
σταθερή πίεση κατά τη διάρκεια της εισπνευστικής φάσης
PS (pressure support):
Ο ασθενής ενεργοποιεί τον αναπνευστήρα
Κατά την εισπνευστική φάση χορηγείται σταθερή πίεση που έχει προκαθοριστεί.
SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation):
Ο ασθενής λαμβάνει υποχρεωτικές αναπνοές, προκαθορισμένες, αλλά έχει τη δυνατότητα να αναπνεύσει και μόνος του
Α. Ελεγχόμενος αερισμός
Β. Υποβοηθούμενος αερισμός
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 47: Α.Ελεγχόμενος αερισμός
Ο αναπνευστήρας παρέχει πλήρη αναπνευστική υποστήριξη χωρίς ν’ απαιτείται εισπνευστική προσπάθεια από τον ασθενή
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)
“Pressure regulated volume control graphic” από Eduardo Mireles-Cabodevila, MD διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 48: Β. Μοντέλα Υποβοηθούμενος ΜΑ (1 από 4)
1. Assist/ Control Ventilation A/C Υποβοηθούμενος/ Ελεγχόμενος Αερισμός
Είναι το παλαιότερο αλλά το συχνότερα χρησιμοποιούμενο μοντέλο ΜΑ
Παράμετροι που προκαθορίζονται: ο αναπνεόμενος όγκος (TV) η αναπνευστική συχνότητα(f) και η εισπνευστική ροή
  Ο ασθενής μπορεί να ευοδώση την μηχανική αναπνοή, αλλά όταν αυτό είναι αδύνατον ο αναπνευστήρας παρέχει τον αερισμό που έχει προκαθοριστεί
  Όταν οι αναπνευστικές προσπάθειες του ασθενή πυροδοτούν τον αναπνευστήρα, αυτός χορηγεί σταθερό όγκο και ροή αέρα
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 49: Β. Μοντέλα Υποβοηθούμενος ΜΑ (2 από 4)
1. Assist/ Control Ventilation A/C Υποβοηθούμενος/ Ελεγχόμενος Αερισμός
Ο αναπνευστήρας παρέχει τον ίδιο αναπνεόμενο όγκο σε κάθε εισπνοή, είτε αυτή αρχίζει από τον ασθενή είτε όχι
Μειονεκτήματα:
  Αναπνευστική αλκάλωση και υπερδιάταση επί ταχύπνοιας
  Απαιτείται Καταστολή του ασθενούς επί ασυνέργειας
  Κίνδυνος βαροτραύματος επί αυξημένων πιέσεων
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 50: Β. Μοντέλα Υποβοηθούμενος ΜΑ (3 από 4)
2. Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός ΜΑ (SIMV)
Θεωρείται συνδυασμός αυτόματου και υποβοηθούμενου αερισμού
Χορηγείται ένας προκαθορισμένος αναπνεόμενος όγκος (Vτ), αριθμός αναπνοών (f) και ροή αέρα (Flow)
Πυροδοτούνται όλες η αναπνευστικές προσπάθειες του ασθενή στα μεσοδιαστήματα με μεταβαλλόμενο αναπνεόμενο όγκο συχνότητα και ροή αέρα
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)
Copyright © 2008 University of Washington

## Slide 51: Β. Μοντέλα Υποβοηθούμενος ΜΑ (4 από 4)
3. ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Pressure Support Ventilation ( PSV)
Ο αναπνευστήρας διεγείρεται από την εισπνευστική προσπάθεια του αρρώστου
Σ’ όλη την εισπνευστική φάση δημιουργείται μια σταθερή θετική πίεση (υποβοηθητική πίεση) που έχει προκαθοριστεί
Η αναπνευστική συχνότητα εξαρτάται αποκλειστικά από τον ασθενή
Ο αναπνεόμενος όγκος εξαρτάται από το μέγεθος της προσπάθειας και από το ύψος της υποβοηθητικής πίεσης
Όσο βελτιώνεται ο ασθενής τόσο μειώνουμε την υποβοηθητική πίεση
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)
Προσοχή!!!
Εάν σταματήσει να κάνει εισπνευστικές προσπάθειες ο αερισμός μηδενίζεται

## Slide 52: Θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP)
PEEP: η θετική πίεση στους αεραγωγούς στο τέλος της εκπνοής
Χρησιμοποιείται για την έκπτυξη των ατελεκτατικών αναπνευστικών μονάδων με στόχο τη βελτίωση της οξυγόνωσης
(Ferguson, Fan, Camporota, 2012)
web.squ.edu.om
openi.nlm.nih.gov

## Slide 53: Η συνεχής θετική πίεση των αεραγωγών στην αυτόματη αναπνοή CPAP
Εφαρμόζεται θετική τελοεκπνευστική πίεση στην αυτόματη αναπνοή, είτε μέσω μάσκας σε αρρώστους που αναπνέουν αυτόματα είτε μέσω τραχειοσωλήνα
Ο ασθενής με CPAP δεν χρειάζεται να δημιουργήσει αρνητική πίεση στους αεραγωγούς για να του χορηγηθεί ο εισπνεόμενος αέρας και έτσι καταργείται το πρόσθετο έργο που απαιτείται για να δημιουργηθεί η αρνητική πίεση στους αεραγωγούς κατά την εισπνοή
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 54: High Frequency Mechanical Ventilator
Πρόκειται για μηχανικό αερισμό που χρησιμοποιεί συχνότητες τουλάχιστον τέσσερις φορές υψηλότερες από την αναπνευστική συχνότητα του ατόμου σε κατάσταση ηρεμίας (δηλ. 1-200 Hz)
Πλεονεκτήματα: μπορούν να διατηρήσουν επαρκή ανταλλαγή των αερίων με μικρότερους αναπνεόμενους όγκους
Έτσι επιδεινώνουν λιγότερο την καρδιακή παροχή, δημιουργούν μικρότερο κίνδυνο βαροτραύματος και μειώνουν τη διαφυγή του αέρα προς την υπεζωκοτική κοιλότητα στις περιπτώσεις βρογχοπλευριτικού συριγγίου.
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)
“HFOV 3100A” από Brian Hall διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Notes: 53

## Slide 55: Εξωσωματική Οξυγόνωση (Εxtra - Corporeal Membrane Oxygenation - ECMO)
Αποτελεί μια νέα, σωτήρια τεχνική εξωσωματικής ανταλλαγής αερίων
Η ανταλλαγή των αερίων επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών μεμβρανών
Εφαρμόζεται κυρίως σε νεογνά αλλά και σε ενήλικες, με αναστρέψιμη οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια που δεν βελτιώνονται με τις συμβατικές μεθόδους αναπνευστικής υποστήριξης και μέχρι να δράση η αιτιολογική θεραπεία
Είναι ακριβή μέθοδος και εφαρμόζεται σε ειδικά κέντρα που διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και την απαιτούμενη εμπειρία
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 56: Κλινικό παράδειγμα (1ο) (1 από 2)
Ασθενής 50 ετών, σωματικό βάρος 80 Kgr, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω πνευμονίας. Είναι κατεσταλμένος, σε ΑCV με
    TV:450ml,
    RR:20/min,
    PEEP:5
    FiO2:65%.
  Αέρια αρτηριακού αίματος:
    PO2:180mmHg,
    PCO2:25mmHg,
    pH:7,54.
Ποιές αλλαγές πρέπει να γίνουν στις συνθήκες του αναπνευστήρα;
  Μείωση της RR σε 15/min,
  Μείωση τουTV σε 400ml,
  Μείωση του FiO2 σε 50%,
  Καμία αλλαγή. Όλα είναι καλά.

## Slide 57: Κλινικό παράδειγμα (1ο) (2 από 2)
Ασθενής 50 ετών, σωματικό βάρος 80 Kgr, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω πνευμονίας. Είναι κατεσταλμένος, σε ΑCV με
    TV:450ml,
    RR:20/min,
    PEEP:5 και
    FiO2:65%.
  Αέρια αρτηριακού αίματος:
    PO2:180mmHg,
    PCO2:25mmHg,
    pH:7,54.
Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στις συνθήκες του αναπνευστήρα;
  Μείωση της RR σε 15/min,
  Μείωση τουTV σε 400ml,
  Μείωση του FiO2 σε 50%,
  Καμία αλλαγή. Όλα είναι καλά.

## Slide 58: Κλινικό παράδειγμα (2ο) (1 από 4)
Ασθενής 80 ετών, έχει σωματικό βάρος 90 Kgr και ιστορικό ΧΑΠ με οξυγονοθεραπεία κατ΄οίκον. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με εμπύρετο λόγω λοίμωξης αναπνευστικού. Βρίσκεται κατεσταλμένος σε ACV με:
    TV:500ml,
    RR:20/min,
    PEEP:5
    FiO2:70%.
  Αέρια αρτηριακού αίματος:
    PαO2:108mmHg
    PCO2:35mmHg
    pH:7,45

## Slide 59: Κλινικό παράδειγμα (2ο) (2 από 4)
Ποιές αλλαγές πρέπει να γίνουν στις συνθήκες του αναπνευστήρα;
  1ον :Καμμία αλλαγή αφού έχει φυσιολογικά αέρια αίματος,
  2ον: Μείωση του FiO2 με στόχο PαΟ2>55-62 mmHg,
  3ον :Μείωση της RR σε 16/min με στόχο την άνοδο της PCO2 και επανέλεγχος,
  4ον : Αύξηση της PEEP για να μειώσουμε το FiO2 σε μη τοξικά μίγματα.

## Slide 60: Κλινικό παράδειγμα (2ο) (3 από 4)
Ασθενής 80 ετών, έχει σωματικό βάρος 90 Kgr και ιστορικό ΧΑΠ με οξυγονοθεραπεία κατ΄οίκον. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με εμπύρετο λόγω λοίμωξης αναπνευστικού. Βρίσκεται κατεσταλμένος και σε ACV με:
    TV:500ml,
    RR:20/min,
    PEEP:5
    FiO2:70%.
  Αέρια αρτηριακού αίματος:
    PαO2:108mmHg
    PCO2:35mmHg
    pH:7,48

## Slide 61: Κλινικό παράδειγμα (2ο) (4 από 4)
Ποιές αλλαγές πρέπει να γίνουν στις συνθήκες του αναπνευστήρα;
  1ον :Καμμία αλλαγή αφού έχει φυσιολογικά αέρια αίματος,
  2ον: Μείωση του FiO2 με στόχο PαΟ2>55-62 mmHg,
  3ον :Μείωση της RR σε 16/min με στόχο την άνοδο της PCO2 και επανέλεγχος,
  4ον : Αύξηση της PEEP για να μειώσουμε το FiO2 σε μή τοξικά μίγματα.

## Slide 62: 7. Παρακολούθηση Μηχανικά Αεριζόμενου ασθενούς
Συναγερμοί
Οι συναγερμοί παρακολούθησης των αναπνευστικών παραμέτρων:
προειδοποιούν, όταν μία παράμετρος ξεφεύγει από τα αποδεκτά όρια
προσφέρουν πληροφορίες για επικίνδυνα συμβάματα που αφορούν είτε τον εξοπλισμό ή αλλαγές στη φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος
Οι συναγερμοί που συνήθως χρειάζονται ρύθμιση στους συγχρόνους αναπνευστήρες είναι: άπνοιας, υψηλής και χαμηλής πίεσης αεραγωγών,
υψηλού και χαμηλού κατά λεπτό αερισμού
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 63: Συναγερμοί
Οι συναγερμοί αποτελούν σημαντικά και σωτήρια για τη ζωή τμήματα του ιατρικού εξοπλισμού
Λόγω συχνών ψευδών σημάτων αποτελούν απειλή για την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχομένων υπηρεσιών
Δεν παραβλέπουμε ποτέ τον ήχο ενός συναγερμού!!!!
Πρέπει να γνωρίζουμε τους συναγερμούς εκείνους που χρήζουν άμεσης παρέμβασης
Η Αμπού θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμη
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)
“Ambu Bag valve mask” από Mike6271 διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 64: Συνήθεις Συναγερμοί (1 από 4)
Συναγερμός | Περιγραφή | Αίτιο | Παρέμβαση
Άπνοια | Ο αναπνευστήρας δεν πυροδοτείται στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια | Ο ασθενής δεν αναπνέει Δεν μπορεί να πυροδοτήσει τον αναπνευστήρα Έχει αποσυνδεθεί το κύκλωμα | Αερισμός του ασθενούς με αμπού Διερεύνηση και αντιμετώπιση του προβλήματος
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 65: Συνήθεις Συναγερμοί (2 από 4)
Συναγερμοί | Περιγραφή | Αίτιο | Παρέμβαση
Υψηλή πίεση | Η πίεση υπερβαίνει την τιμή του ορίου υψηλής πίεσης | Απόφραξη του κυκλώματος, Ο ασθενής δαγκώνει τον τραχειοσωλήνα, Απόφραξη του τραχειοσωλήνα με βύσματα. | Αερίζουμε με AMBU, Βρογχοαναρρόφηση, Ακτινογραφία; Βρογχοδιαστολή;
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 66: Συνήθεις Συναγερμοί (3 από 4)
Συναγερμοί | Περιγραφή | Αίτιο | Παρέμβαση
Χαμηλή πίεση | Η πίεση είναι μικρότερη από την τιμή του ορίου χαμηλής πίεσης | Αποσύνδεση του ασθενή Μεγάλες απώλειες από τον ΕΤΣ Μείωση του αναπνεόμενου όγκου ή της αναπνευστικής συχνότητας του ασθενή | Έλεγχος του κυκλώματος και των συνδέσεων του ασθενή Επανεκτίμηση ασθενή Επανεκτίμηση της ρύθμισης του συναγερμού χαμηλής πίεσης
Χαμηλός κατά λεπτό αερισμός | Ο κατά είναι λεπτό αερισμός είναι μικρότερος από την τιμή του ορίου χαμηλού αναπνεόμενου όγκου | Αποσύνδεση ασθενή ΄ Μεγάλες απώλειες Μείωση αναπνευστικής συχνότητας ή του αναπνεόμενου όγκου Άστοχη ρύθμιση συναγερμού | Έλεγχος κυκλώματος Έλεγχος συνδέσεων Επανεκτίμηση ασθενή Επανεκτίμηση της ρύθμισης του συναγερμού χαμηλού κατά λεπτό αερισμού
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 67: Συνήθεις Συναγερμοί (4 από 4)
Συναγερμοί | Περιγραφή | Αίτιο | Παρέμβαση
Χαμηλή πίεση | Η πίεση είναι μικρότερη από την τιμή του ορίου χαμηλής πίεσης | Αποσύνδεση του ασθενή, Μεγάλες απώλειες από τον ΕΤΣ, Μείωση του αναπνεόμενου όγκου ή της αναπνευστικής συχνότητας του ασθενή. | Έλεγχος του κυκλώματος και των συνδέσεων του ασθενή, Επανεκτίμηση ασθενή, Επανεκτίμηση της ρύθμισης του συναγερμού χαμηλής πίεσης.
Χαμηλός κατά λεπτό αερισμός | Ο κατά είναι λεπτό αερισμός είναι μικρότερος από την τιμή του ορίου χαμηλού αναπνεόμενου όγκου | Αποσύνδεση ασθενή, Μεγάλες απώλειες, Μείωση αναπνευστικής συχνότητας ή του αναπνεόμενου όγκου, Άστοχη ρύθμιση συναγερμού. | Έλεγχος κυκλώματος, Έλεγχος συνδέσεων, Επανεκτίμηση ασθενή, Επανεκτίμηση της ρύθμισης του συναγερμού χαμηλού κατά λεπτό αερισμού.
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 68: Άμεσες ενέργειες σε υποαερισμό
Αερισμός με ασκό με 100% Ο2
  Έλεγχος βατότητας τραχειοσωλήνα-τραχειοστόματος,
  Αναρρόφηση εκκρίσεων,
  Ελεγχος βάθους καταστολής καθώς και των γραμμών & αντλιών χορήγησης καταστολής,
  Σε ετοιμότητα σετ διασωλήνωσης για αλλαγή σωλήνα (απόφραξη τραχειοσωλήνα). Αλλαγή τραχειοστόματος.
  Ρύθμιση παραμέτρων του αναπνευστήρα
  ‘Ελεγχος αεροθαλάμου
    Σπασμένο cuff εξ’αρχής,
    Το cuff είναι υπεργλωττιδικά, πάνω απο τις χορδές,
    Υπερπλήρωση αεροθαλάμου >15-20cc αέρα.
(BLS)
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 69: Μηχανικός αερισμός Συχνά προβλήματα/επιπλοκές
Ασυνέργεια με αναπνευστήρα,
Χρήση επικουρικών μυών, παράδοξη κινητικότητα διαφράγματος – κοιλιακή αναπνοή,
Ταχύπνοια – εφίδρωση – ταχυκαρδία,
Υπόταση,
Αποκορεσμός – κυάνωση,
Συναγερμός υψηλής πίεσης,
Συναγερμός χαμηλού αερισμού.
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 70: Παρακολούθηση του Μηχανικά Αεριζόμενου ασθενή
Έλεγχος Αναπνευστήρα
  Κύκλωμα (αποσύνδεση, διαρροές), φίλτρο (υγρασία)
Έλεγχος Τραχειοσωλήνα
  Απρόβλεπτη αποδιασωλήνωση, βύσμα, είσοδος σε κύριο βρόγχο
  Θέση (βάθος) – βατότητα – πίεση cuff
Έλεγχος Ασθενούς
  Ακρόαση πνεύμονα: εκκρίσεις, βρογχόσπασμος, ↓ ΑΨ (ατελεκτασία, πνευμοθώρακας)
  ΡΕΕΡi (Δυναμική υπερδιάταση – air trapping)
  Κόπωση – καρδιακή κάμψη
Έλεγχος Ασθενούς – αναπνευστήρα
  Διέγερση ασθενούς – Ασυνέργεια ασθενούς – αναπνευστήρα
Μέτρηση: Ppeak, Pplateau, Compliance, Αντιστάσεις, Κατά Λεπτό Αερισμός
ABGs, CXR, Αιμοδυναμική κατάσταση;
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 71: 8. Φροντίδα του Αεραγωγού του Μηχανικά Αεριζόμενου ασθενούς
Σταθεροποίηση και διασφάλιση της καλής βατότητας του τραχειοσωλήνα.
Φούσκωμα του cuff σε πίεση τέτοια που να μην ξεπερνά την πίεση των τριχοειδών αγγείων της τραχείας.
Η αναρρόφηση των τραχειοβρογχικών εκκρίσεων, διατηρούν βατό τον αεραγωγό, βελτιώνουν την αναπνευστική λειτουργία και προστατεύουν από ανάπτυξη λοιμώξεων.
Η επιλογή της κατάλληλης θέσης του ασθενούς στην κλίνη προφυλλάσει από την ανάπτυξη λοιμώξεων.
Η χρήση κατάλληλων φαρμάκων βοηθάει στην καλύτερη ανοχή του τραχειοσωλήνα και στην συνεργασία του ασθενούς.
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 72: Βρογχοαναρρόφηση
Επιπλοκές:
Υποξαιμία
Eρεθισμός τρόπιδας: βραδιαρρυθμία
Κυψελιδικό Collapse – Ατελεκτασία
Τραυματισμός βλενογόνου - καρίνας
Προσοχή!!
FiO2: 100% πριν την αναρρόφηση
Διάμετρος καθετήρα <50% διαμέτρου τραχειοσωλήνα
Προσοχή στους κανόνες ασηψίας αντισηψίας
Μέγιστος χρόνος αναρρόφησης 15 sec
Οξυγόνωση 100% για 3 λεπτά μετά την αναρρόφηση
(Grossbach, Chlan, Tracy, 2011)

## Slide 73: Αναλγησία και Καταστολή στη ΜΕΘ Σπουδαιότεροι στόχοι:
  Διευκόλυνση της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής
  Θεραπευτική αντιμετώπιση ειδικών παθολογικών καταστάσεων (ενδοκράνια υπερταση)
  Προστασία από ισχαιμία μυοκαρδίου
  Μείωση κυτταρικού μεταβολισμού
  Αναλγησία – Αγχόλυση – Ηρεμία
  Ελεγχος ψυχοκινητικών διαταραχών
  Διευκόλυνση του ύπνου
  Εξασφάλιση ανάδρομης αμνησίας
Η χορήγηση αναλγησίας και καταστολής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της θεραπευτικής αντιμετώπισης των βαριά πασχόντων ασθενών
(Richman, Baram, Varela, Glass, 2006) (Barr, Fraser, et al. 2013)

## Slide 74: Φαρμακευτικοί παράγοντες
Φαρμακευτικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στη ΜΕΘ για αναλγησία και καταστολή
Αναλγητικά,
Κατασταλτικά- υπνωτικά,
Νευρομυϊκοί αποκλειστές.
Μόνα ή σε συνδυασμό
Ανάλογα με:
τη γενική κατάσταση του ασθενούς,
τις ιδιαιτερότητες κάθε πάθησης,
την πιθανή διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ,
τον επιθυμητό χρόνο αφύπνισης.
(Barr, Fraser, et al. 2013) (Richman, Baram, Varela, Glass, 2006)

## Slide 75: Κατηγορίες κατασταλτικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη ΜΕΘ
Οπιοειδή,
Βενζοδιαζεπίνες,
Γενικά αναισθητικά,
Βαρβιτουρικά,
Α2 αδρενεργικοί αγωνιστές,
Αντιψυχωσικά φάρμακα.
Κατασταλτικά είναι τα φάρμακα τα οποία περιορίζουν τις βασικές
δραστηριότητες του ΚΝΣ, όπως την εγρήγορση, τη μνήμη, και
ελαχιστοποιούν δυσάρεστα συμπτώματα όπως τη δύσπνοια, το άγχος και το φόβο
Στοχο – κατευθυνόμενη καταστολή Χρήση πρωτοκόλλων - αλγορίθμων
Στόχος: το ελαφρύτερο επίπεδο καταστολής για να είναι ο ασθενής άνετος – ασφαλής
(Barr, Fraser, et al. 2013), (Richman, Baram, Varela, Glass, 2006)

## Slide 76: Κατασταλτικά που χρησιμοποιούνται συχνότερα στη ΜΕΘ
Βενζοδιαζεπίνες: Διαζεπάμη, Λοραζεπάμη, Mιδαζολάμη,
Προποφόλη,
α-2 αγωνιστές: Δεξδεμετομιδίνη.
(Barr, Fraser, et al. 2013), (Richman, Baram, Varela, Glass, 2006), (Tan, Ho. 2010)

## Slide 77: Ο Συνδυασμός οπιοειδούς-κατασταλτικού εξασφαλίζει:
Ρεμιφαιντανίλη - Φαιντανύλη + Mιδαζολάμη ή Προποφόλη
Aναλγησία
Aμνησία,
Aγχόλυση,
Ύπνωση.
(Barr, Fraser, et al. 2013), (Richman, Baram, Varela, Glass, 2006)

## Slide 78: Ramsay Scale Για την εκτίμηση του βάθους της καταστολής
βαθμός | περιγραφή
1 | Ανήσυχος, διεγερτικός ή και τα δύο
2 | Συνεργάσιμος, προσανατολισμένος, ήρεμος
3 | Απαντά μόνο σε εντολής
4 | Απαντά ζωηρά σε ελαφρά ερεθίσματα στο μεσόφρυο ή σε δυνατά ηχητικά
5 | Απαντά νωθρά σε ελαφρά ερεθίσματα στο μεσόφρυο ή σε δυνατά ηχητικά
6 | Καμία απάντηση σε ελαφρά ερεθίσματα στο μεσόφρυο ή σε δυνατά ηχητικά
(Ramsay, 1974)

## Slide 79: Οι νευρομυικοί αποκλειστές στη ΜΕΘ (1 από 2)
Επίτευξη ενδοτραχειακής διασωλήνωσης (ροκουρόνιο,
Υποβοήθηση ιατρικών διαγνωστικών ή θεραπευτικών πράξεων
Έλεγχος της ενδοκράνιας πίεσης
Υποβοήθηση μηχανικού αερισμού
  Όπου απαιτείται απόλυτος συγχρονισμός του ασθενούς με τον αναπνευστήρα/άπνοια (ALI/ARDS).
  Όπου απαιτούνται εναλλακτικές μορφές μηχανικού αερισμού (Inverse ratio ventilation, High frequency ventilation, αερισμός σε πρηνή θέση)
  Σε αποτυχία αποτελεσματικής οξυγόνωσης μετά τη χορήγηση αναλγητικών/κατασταλτικών φαρμάκων και τη ρύθμιση των αναπνευστικών παραμέτρων
(Barr, Fraser, et al. 2013)
(Ferguson, Fan, Camporota, 2012)

## Slide 80: Οι νευρομυικοί αποκλειστές στη ΜΕΘ (2 από 2)
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα και θάνατο
Ψυχολογικά τραύματα επί ανεπαρκούς καταστολής
Συνέπειες της ακινησίας:
  -Τραυματισμό περιφερικών νεύρων
  Έλκη –κατακλύσεις
  Φλεβική θρόμβωση
  Παρεμπόδιση του βήχα
  Αδυναμία νευρολογικής εκτίμησης
Παράταση της μυϊκής αδυναμίας μετά τη διακοπή του φαρμάκου
- άθροιση μεταβολιτών
- μυοπάθεια βαριάς νόσου (Critical Illness Myopathy - CIM)
(Barr, Fraser, et al. 2013), (Ferguson, Fan, Camporota, 2012)

## Slide 81: 9. Επιπλοκές μηχανικού αερισμού (1 από 2)
Τοξικότητα οξυγόνου,
Επιπλοκές από τον ενδοτραχειακό σωλήνα,
  Βλάβη λάρυγγα, Στένωση τραχείας, Διασωλήνωση κυρίου βρόγχου, παραρρινοκολπίτιδα.
Οξεία πνευμονική βλάβη ,
  Βιοτραύμα.
Βαροτραύμα
  Ρήξη βρόγχου,
  Πνευμοθώρακας,
  Πνευμομεσοθωράκιο,
  Διάμεσο- υποδόριο εμφύσημα,
  Εμβολή αέρα.

## Slide 82: 9. Επιπλοκές μηχανικού αερισμού (2 από 2)
Μείωση καρδιακής παροχής,
  Υπόταση.
Πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα,
Ψυχολογικά προβλήματα.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των επιπλοκών είναι η έγκαιρη αποδέσμευση από τον ΜΑ, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η συχνότητα εμφάνισης των επιπλοκών σχετίζεται με τη διάρκεια εφαρμογής του.
(Marini, 2013)

## Slide 83: Αντιμετώπιση πνευμοθώρακα
Άμεση παροχέτευση με θωρακοστομία
(Marini, 2013)
“AARDS X-ray cropped” από Delldot διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Main bronchus laceration 2” από Delldot διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 84: 10. Μη - επεμβατικός μηχανικός αερισμός (1 από 2)
Ο Μη-Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός (ΜΕΜΑ) είναι ο μηχανικός αερισμός των πνευμόνων με τεχνικές που δεν απαιτούν ενδοτραχειακή διασωλήνωση.
Περιλαμβάνει οποιοδήποτε σύστημα μπορεί να χορηγήσει:
  Συνεχή θετική τελοεκπνευστική πίεση (CPAP) με ή χωρίς πίεση υποστήριξης.
  Αερισμό όγκου ή πίεσης.

## Slide 85: 10. Μη - επεμβατικός μηχανικός αερισμός (2 από 2)
Πλεονεκτήματα:
  μειώνονται οι ανάγκες για κατασταλτικά φάρμακα,
  διατηρείται η ομιλία, η κατάποση και οι μηχανισμοί άμυνας των αεραγωγών,
  αποτελεί λιγότερο επώδυνη εμπειρία για τον ασθενή,
  μειώνεται η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο,
  αποφεύγονται οι επιπλοκές της διασωλήνωσης.
(Mehta , Hill, 2001)
“CPAP” από PruebasBMA διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 86: Μη - επεμβατικός μηχανικός αερισμός Ενδείξεις (1 από 2)
Παρόξυνση ΧΑΠ,
  Μείωση συχνότητας διασωλήνωσης,
  Μείωση θνητότητας,
  Μείωση χρόνου νοσηλείας στην ΜΕΘ,
  Μείωση χρόνου νοσηλείας στο νοσοκομείο.
Οξύ καρδιογενές πνευμονικό οίδημα,
Οξεία υποξυγοναιμική αναπνευστική ανεπάρκεια:
  Λόγω πνευμονίας,
  Μετά από μεταμόσχευση οργάνου,
  Σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

## Slide 87: Μη - επεμβατικός μηχανικός αερισμός Ενδείξεις (2 από 2)
Οι τύποι αερισμού που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι:
  συνεχής θετική πίεση αεραγωγών σε αυτόματη αναπνοή (CPAP),
  η εναλλασσόμενη θετική πίεση αεραγωγών (BiPAP).
(Mehta , Hill, 2001)

## Slide 88: Μη - επεμβατικός μηχανικός αερισμός Αντενδείξεις
Καρδιακό ή Αναπνευστικό arrest,
Μη Αναπνευστική Οργανική Ανεπάρκεια:
  Σοβαρή εγκεφαλοπάθεια ( GCS<10),
  Σοβαρή αιμορραγία ανώτερου πεπτικού,
  Αιμοδυναμική αστάθεια ή σοβαρή αρρυθμία.
Απόφραξη στους Ανώτερους Αεραγωγούς,
Χειρουργική Επέμβαση στο πρόσωπο –τραύμα –δυσμορφία,
Αδυναμία Συνεργασίας,
Αδυναμία Αποβολής Εκκρίσεων,
Σοβαρός κίνδυνος εισρόφησης.
(Mehta , Hill, 2001)

## Slide 89: Μη - επεμβατικός μηχανικός αερισμός Κατηγορίες μασκών
Οι μάσκες που χρησιμοποιούνται με το ΜΕΜΑ χωρίζονται γενικά σε 5 κατηγορίες:
    Προσώπου(full face-total face),
    Ρινικές μάσκες,
    «Ρινικές κόγχες» Nasal pads, pillows, plugs ή nostrils,
    Επιστόμια,
    Εξατομικευμένες ρινικές μάσκες.
Το σκάφανδρο.
(Mehta, Hill, 2001)

## Slide 90: 11. Weaning- Αποδέσμευση (Liberation)
Η πλήρης αποδέσμευση του ασθενούς από τη μηχανική υποστήριξη και τον ενδοτραχειακό σωλήνα.
Αποτελεί την τελική φάση της θεραπείας του ασθενούς της ΜΕΘ αφού αναστραφούν τα αίτια της αναπνευστικής ανεπάρκειας.
40-50% του χρόνου ΜΥΑ δαπανάται για Weaning- Αποδέσμευση
(Larsson A, Update 2011)

## Slide 91: Μερικά στατιστικά στοιχεία για το Weaning
Το 75% των ασθενών σε ΜΥΑ απελευθερώνονται ευχερώς από τον αναπνευστήρα,
Το 10-15% χρειάζεται πρωτόκολλο weaning για 24-72 ώρες,
Το 5-10% απαιτεί βαθμιαία αποδέσμευση για μακρύτερο χρονικό διάστημα,
Το 1% των ασθενών καταλήγει σε μακροχρόνια εξάρτηση από τη μηχανική αναπνοή.
(Larsson, Update 2011)

## Slide 92: Υποψηφιότητα ασθενούς για Weaning
Καθημερινή αξιολόγηση κάθε ασθενούς υπό ΜΥΑ,
Βελτίωση /ίαση της υποκείμενης νόσου,
Επαρκής ανταλλαγή αερίων,
  Αποδεκτή ρύθμιση του αναπνευστήρα: FiO2< 50%, PEEP < 8,
Θερμοκρασία core < 38 ºC
Αιμοδυναμική σταθερότητα χωρίς ανάγκη αγγειοδραστικών φαρμάκων,
Επάρκεια αναπνευστικών μυών,
  Ικανότητα αυτόματης αναπνοής,
  Επαρκές αντανακλαστικό βήχα & φαρυγγικό αντανακλαστικό.
Απουσία μειζόνων μεταβολικών και ηλεκτρολυτικών διαταραχών,
Καλό επίπεδο συνείδησης χωρίς άγχος, φόβο ή πανικό.
(Larsson, Update 2011)

## Slide 93: Παρακλίνιες παράμετροι για Weaning
1. Μηχανική της αναπνοής | Παθολογικές τιμές | Φυσιολογικά όρια
Αναπνοές (min-1) | >35 | 12-20
ZX (ml.Kgr ΣΒ-1) | <10-15 | 65-75
VT (ml. Kgr ΣΒ-1) | <3 | 5-7
Pimax (cm H2O) | <-25 | -75 έως –120
2. Ανταλλαγή αερίων |  | 
PaO2 (mmHg) | <60 (FiO2≥0,6) | 75-100 (21%)
PaCO2 (mmHg) | >60 δεν ισχύει στη ΧΑΠ | 35-45
P (Α-a)Ο2 (mmHg) | >350 (FiO2=1.0 | 25-65
Vd/Vt | >0,60 | 0,30-0,40
(Larsson, Update 2011)

## Slide 94: Το Weaning με δύο ερωτήματα
Είναι ο ασθενής υποψήφιος για απελευθέρωση από την ΜΥΑ;
    Η υποκείμενη νόσος έχει υφεθεί ή βελτιωθεί ;
    Γιατί ο ασθενής είναι σε ΜΥΑ τώρα;
    Εξετάστε την δυνατότητα αποδέσμευσης
Μπορεί ο ασθενής να ανεχθεί την αποδιασωλήνωση;
    Αιμοδυναμική κατάσταση
    Επίπεδο συνείδησης
    Μπορεί να διατηρηρηθεί η βρογχική τουαλέτα;
    Άλλα κλινικά κριτήρια από την κλινική εκτίμηση
(Larsson, Update 2011)

## Slide 95: Μέθοδοι αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα
Η κλασική μέθοδος με το Τ-piece,
Με χρήση SIMV ;;;;;
Με χρήση PSV.
Το επίπεδο του PS ελαττώνονται προοδευτικά,
Όταν το επίπεδο του PS < 5-7cmΗ20, τότε ο ασθενής αποδεσμεύεται από τον αναπνευστήρα και αρχίζει να αναπνέει αυτόματα μέσω Τ-piece,
Όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός SIMV και PSV, πρώτα μειώνονται οι υποχρεωτικές αναπνοές του SIMV και μετά το επίπεδο του PS.
(Larsson, Update 2011) (Tobin, 1994)

## Slide 96: Αδυναμία αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα (1 από 2)
Αίτια αδυναμίας αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα:
Ανεπάρκεια αριστερής κοιλίας,
Στεφανιαία νόσος,
Υπερβολικές εκκρίσεις,
Κακή ανταλλαγή αερίων,
Κόπωση αναπνευστικών μυών (παράδοξη αναπνοή, εισολκή μεσοπλευρίων),
Παρουσία μεταβολικής αλκάλωσης (ευνοεί υποαερισμό),
Νευρομυϊκές ή ηλεκτρολυτικές διαταραχές,

## Slide 97: Αδυναμία αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα (2 από 2)
Κακή θρέψη,
Εξάντληση του ασθενούς με παρατεταμένες προσπάθειες weaning και ανεπαρκείς περιόδους ανάπαυσης, ή ανάπαυση, χωρίς επαρκή υποστήριξη της αναπνοής,
Άυπνοι ή αγχώδεις ασθενείς,
Διέγερση,
Λήψη καταστολής,
Παρουσία βρογχόσπασμου,
Μικρή διάμετρος ή μερική απόφραξη του ενδοτραχειακού σωλήνα.
Η συχνότητα αποτυχίας αποδέσμευσης και η επαναδιασωλήνωση κυμαίνεται από 3,3-23,5%
Συνδέεται με αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης πνευμονίας κατά 8 φορές και με αύξηση της θνητότητας 6-12 φορές

## Slide 98: Κλινικό παράδειγμα (3ο) (1 από 2)
Ασθενής 65 ετών με οξύ πνευμονικό οίδημα λόγω υπερτασικής κρίσης βρίσκεται σε διαδικασία αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα. Σε σύστημα Τ/P ο ασθενής παρουσιάζει: RR:35min, Αρτηριακή Πίεση:185/108mmHg και Σφύξεις 125/min. Ποιά θα είναι η επόμενη ενέργεια:
1ον :Θα του δώσουμε αντιυπερτασική αγωγή και θα τον αποδιασωληνώσουμε;
2ον :Θα τον αφήσουμε στο Τ/P και θα τον παρακολουθήσουμε;
3ον :Θα τον αποσωληνώσουμε άμεσα γιατί δεν ανέχεται τον τραχεισωλήνα;
4ον :Θα τον γυρίσουμε σε ACV και θα τον επανεκτιμήσουμε;

## Slide 99: Κλινικό παράδειγμα (3ο) (2 από 2)
Ασθενής 65 ετών με οξύ πνευμονικό οίδημα λόγω υπερτασικής κρίσης βρίσκεται σε διαδικασία αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα. Σε σύστημα Τ/P ο ασθενής παρουσιάζει: RR:35min, Αρτηριακή Πίεση:185/108mmHg και Σφύξεις 125/min. Ποιά θα είναι η επόμενη ενέργεια:
1ον :Θα του δώσουμε αντιυπερτασική αγωγή και θα τον αποδιασωληνώσουμε;
2ον :Θα τον αφήσουμε στο Τ/P και θα τον παρακολουθήσουμε;
3ον :Θα τον αποσωληνώσουμε άμεσα γιατί δεν ανέχεται τον τραχεισωλήνα;
4ον :Θα τον γυρίσουμε σε ACV και θα τον επανεκτιμήσουμε;

## Slide 100: Τι θα κάνουμε αν αποτύχει η δοκιμασία weaning; (1 από 2)
Αναζητούμε και διορθώνουμε την αιτία της εξάρτησης από τον αναπνευστήρα,
Αντιμετωπίζουμε την υποκείμενη νόσο,
Κάνουμε ένα σχέδιο για το weaning,
Ακολουθούμε την ομαδική προσέγγιση,
Βελτιστοποιούμε τους ψυχολογικούς παράγοντες- επαρκής ύπνος,
Καλή τραχειοβρογχική τουαλέτα,
Καλή διατροφή,
Καλή θέση στην κλίνη και Κινητοποίηση του ασθενούς.
(Larsson, Update 2011)

## Slide 101: Τι θα κάνουμε αν αποτύχει η δοκιμασία weaning; (2 από 2)
Η αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα απαιτεί κλινική εμπειρία, τέχνη και επιστημονική κατάρτιση, ώστε να ανιχνευτούν έγκαιρα οι κατάλληλοι ασθενείς και να βοηθηθούν αποτελεσματικά ώστε να αποδιασωληνωθούν με επιτυχία.
(Larsson, Update 2011)

## Slide 102: 12. Προτεινόμενη βιβλιογραφία (1 από 2)
Larsson A. Mechanical ventilation - Skills and techniques Update 2011.
An ESICM Multidisciplinary Distance Learning Programme for Intensive Care Training (available on line).
Grossbach I, Chlan L, Tracy MF. Overview of mechanical ventilatory support and management of patient- and ventilator-related responses. Crit Care Nurse, 2011; 31:30-44.
Marini J. Mechanical ventilation: past lessons and the near future. Critical Care 2013; 17(Suppl 1):S1.
Ranieri M, Rubenfeld G, Thompson T, et. al. The ARDS definition task force. JAMA, 2012; 307(23):2526-33.
Ferguson ND, Fan E, Camporota L. The Berlin definition of ARDS: an expanded rationale, justification, and supplementary material Intensive Care Med 2012;38:1573-82.

## Slide 103: 12. Προτεινόμενη βιβλιογραφία (2 από 2)
Richman PS, Baram D, Varela M, Glass PS. Sedation during mechanical ventilation: a trial of benzodiazepine and opiate in combination. Crit Care Med 2006, 34:1395-1401
Mehta S, Hill NS. Non-invasive Ventilation. Am J Respir Crit Care Med, 2001; 163: 540–577.
Ramsay MAE, Savege TM, Simpson BRJ & Goodwin R. Controlled sedation with alpaxalone-alphadolone. British Medical Journal 1974; 2: 656 – 659
Tobin MJ. Mechanical ventilation. N. Engl J Med 1994; 300:1056 -1061
Barr J, Fraser GL, Puntillo K, et al. Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit. Crit Care Med. 2013; 41: 263-306.
Tan JA, Ho KM. Use of dexmedetomidine as a sedative and analgesic agent in critically ill adult patients: a meta-analysis. Intensive Care Med. 2010; 36: 926-39

## Slide 104: Τέλος Ενότητας
Ευχαριστώ

## Slide 105: Σημειώματα

## Slide 106: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ειρήνη Γραμματοπούλου, Ελένη Μπούτζουκα 2014. Ειρήνη Γραμματοπούλου, Ελένη Μπούτζουκα. «Κλινική Άσκηση σε Καρδιο-Αναπνευστικές Παθήσεις (Θ). Ενότητα 9: Αναπνευστήρες – Μηχανικός αερισμός». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 107: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 108: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 109: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 110: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Girou, Emmanuelle, et al. "Association of noninvasive ventilation with nosocomial infections and survival in critically ill patients." Jama 284.18 (2000): 2361-2367, Σχήμα 2.
Çelikel, Turgay, et al. "Comparison of noninvasive positive pressure ventilation with standard medical therapy in hypercapnic acute respiratory failure." CHEST Journal 114.6 (1998): 1636-1642. Σχήμα 2. Antonelli, Massimo, et al. "A comparison of noninvasive positive-pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure." New England Journal of Medicine 339.7 (1998): 429-435, Σχήμα 2.
Conti, G., et al. "Noninvasive vs. conventional mechanical ventilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease after failure of medical treatment in the ward: a randomized trial." Intensive care medicine 28.12 (2002): 1701-1707, Σχήμα 2.

## Slide 111: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Antonelli, M., et al. "Predictors of failure of noninvasive positive pressure ventilation in patients with acute hypoxemic respiratory failure: a multi-center study." Intensive care medicine 27.11 (2001): 1718-1728, Σχήμα 1, Σχήμα 2.
Kramer, Naomi, et al. "Randomized, prospective trial of noninvasive positive pressure ventilation in acute respiratory failure." American journal of respiratory and critical care medicine 151.6 (1995): 1799-1806, Σχήμα 3.
Antonelli, Massimo, et al. "A multiple-center survey on the use in clinical practice of noninvasive ventilation as a first-line intervention for acute respiratory distress syndrome*." Critical care medicine 35.1 (2007): 18-25, Σχήμα 2, Σχήμα 3.
Albert, Scott P., et al. "The role of time and pressure on alveolar recruitment." Journal of Applied Physiology 106.3 (2009): 757-765., Σχήμα 1.

## Slide 112: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.