## Slide 1: Ιστορία και Οπτική του Γυαλιού
Ενότητα 9: Μετρήσεις διορθωτικών φακών
Αριστείδης Χανδρινός, D.O., MPhil,
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας,
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οπτομετρίας και Οπτικής
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Οι Κινήσεις Του Ειδώλου Σε Θετικό (+) Φακό
Κίνηση φακού
α
(+)
Κίνηση φακού
β
(+)
γ
Κίνηση φακού
(+)

## Slide 3: Οι Κινήσεις Του Ειδώλου Σε Αρνητικό (-) Φακό
Κίνηση φακού
α
(-)
Κίνηση φακού
β
(-)
γ
Κίνηση φακού
(-)

## Slide 4: Οι Κινήσεις Του Ειδώλου Σε Αστιγματικό Φακό
Φακός

## Slide 5: Εξουδετέρωση Σφαιροκυλινδρικών Φακών
Με την χρήση γνωστών σφαιρικών φακών,
Με την χρήση γνωστών κυλινδρικών φακών,
Με την χρήση γνωστών σφαιρικών και κυλινδρικών φακών.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που ο άγνωστος φακός είναι «πρίσμα» και επομένως δεν έχει οπτικό κέντρο, θα μετατοπίζει μονάχα την μία απ’ τις δύο γραμμές του σταυρονήματος σε σταθερή πάντα κατεύθυνση.
Ο βαθμός της ανακρίβειας ή του σφάλματος εξαρτάται από δύο παράγοντες:
Το βάθος του κενού μεταξύ των δύο επιφανειών και
Την διοπτρική ισχύ του αγνώστου φακού

## Slide 6: Εξουδετέρωση Σφαιρικών Φακών
F’ για κάθε φακό
F’ για κάθε φακό
Τοποθέτηση φακών για εξουδετέρωση

## Slide 7: Προσδιορισμός Του Προσήμου
φως
(+)
(+)
(-)
Όπως φαίνεται και στο πιο πάνω σχήμα, η πορεία του φωτός λαμβάνεται σαν κανόνας απ’ τα αριστερά προς τα δεξιά. Όλες οι μετρήσεις στην αριστερή πλευρά του φακού θεωρούνται αρνητικές, ενώ στη δεξιά πλευρά του θετικές. Κάτω από τον οπτικό άξονα θεωρούνται αρνητικές και πάνω από τον άξονα θετικές

## Slide 8: Τέλος Ενότητας

## Slide 9: Σημειώματα

## Slide 10: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αριστείδης Χανδρινός 2014. Αριστείδης Χανδρινός. «Ιστορία και οπτική του γυαλιού. Ενότητα 9: Μετρήσεις διορθωτικών φακών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 11: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 12: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 13: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 14: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.