## Slide 1: Ακτινολογική Νοσηλευτική
Ενότητα 5: Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα
Γεωργία Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: ESUR
Δείτε οδηγίες για τη χορήγηση σκιαγραφικών στη διεύθυνση
European Society of Urogenital Radiology
Εστιάστε στο ερωτηματολόγιο

## Slide 3: Πεπτικό σύστημα 1/2
Βάριο
  Εναιώρημα διαφόρων πυκνοτήτων.
  Βελτιωτικό γεύσης για χορήγηση από το στόμα.
  Απαγορεύεται η χρήση του όταν υπάρχει:
    Πιθανότητα διαφυγής από τον πεπτικό σωλήνα (πρόσφατη επέμβαση, πιθανότητα διάτρησης).
    Πριν από άμεση ενδοσκόπηση.
    Σε χαμηλή απόφραξη του παχέος εντέρου.
Ιωδιούχα
  Εναλλακτικά όπου απαγορεύεται το βάριο.
  Στην αξονική τομογραφία.

## Slide 4: Πεπτικό σύστημα 2/2
Απλή σκιαγραφική αντίθεση
  Πλήρωση του αυλού με αραιό διάλυμα σκιαγραφικού, εικόνα εκμαγείου .
Διπλή σκιαγραφική αντίθεση
  Επάλειψη τοιχώματος με λεπτή στρώση παχύρρευστου βαρίου (λευκό).
  Διάταση αυλού με αέρα (σκοτεινό).

## Slide 5: Βαριούχο γεύμα 1/5
Έλεγχος οισοφάγου
  Νηστικός ασθενής.
  Κατάποση και παρακολούθηση σκιαγραφικού (ακτινοσκόπηση).
  Χρήση – εξουδετέρωση της βαρύτητας για σωστή επάλειψη και διάταση.
  Όρθια – ύπτια θέση – λοξή – πλάγια τοποθέτηση.
  Λήψη ενδεικτικών εικόνων.
Αυλός
Οισοφάγειο τρήμα
Γαστροοισοφαγική συμβολή
1

## Slide 6: Βαριούχο γεύμα 2/5
Έλεγχος στομάχου
  Αλλαγή θέσης για απεικόνιση όλων των μοιρών με 2πλή σκιαγραφική αντίθεση.
  Λήψη εικόνων.
3. Μείζον τόξο
4. Έλασσον τόξο
5. Θόλος
6. Σώμα
7. Πυλωρός
8. 12δάκτυλο

## Slide 7: Βαριούχο γεύμα 3/5
Πυλωρικό άντρο στομάχου
Μοίρες 12δακτύλου
  Βολβός
  Κατιούσα
  Οριζοντία
  Ανιούσα 4η μοίρα

## Slide 8: Βαριούχο γεύμα 4/5
Εγγύς λεπτό έντερο - Νήστιδα
  Στο αριστερό άνω τμήμα της κοιλίας.
  Κυκλοτερείς πτυχές.
12δάκτυλο
Ειλεός
Νήστις
Παχύ έντερο

## Slide 9: Βαριούχο γεύμα 5/5
Καρκίνος στομάχου (μπλε βέλος)
επίπεδα λόγω βαρύτητας
Ύπτια θέση
Όρθια θέση

## Slide 10: Διάβαση λεπτού εντέρου
Απλή αντίθεση.
Κατάποση.
Νηστικός ασθενής.
Ήπιο καθαρτικό για απελευθέρωση του ειλεού και διευκόλυνση προώθησης.
Χρόνος στόμα – ειλεοτυφλική βαλβίδα περίπου 1.5-2 ώρες.
Παρατήρηση: Ο ειλεός δεν έχει πτυχές. Στο κάτω δεξιό τμήμα της κοιλίας

## Slide 11: Εντερόκλυση
Διάταση ελίκων από προώθηση του σκιαγραφικού μέσω καθετήρα από το στόμα με το άκρο στην αρχή της νήστιδας.
Μπορεί να γίνει σαν 2πλή σκιαγραφική αντίθεση.
Χρήση καθαρτικού.
Καθετήρας
Οδηγός Καθετήρας

## Slide 12: CT Εντερόκλυση
Ίδια προετοιμασία
Σκιαγραφικό
  Ιωδιούχο από το στόμα
  ή
  Νερό / μαννιτόλη από το στόμα (πλήρωση του αυλού) και
  Ενδοφλέβιο
  ( για ενίσχυση τοιχώματος εντέρου).
December 2007 Radiology, 245, 661-671

## Slide 13: ΜΤ Εντερόκλυση
Ίδια προετοιμασία.
Στη ΜΤ μεταβάλλονται οι σχετικές πυκνότητες των ιστών ανάλογα με τη διαδικασία απεικόνισης (αυλός εντέρου φωτεινός - υψηλό σήμα ή σκοτεινός – χαμηλό σήμα).
October 2001 RadioGraphics, 21, S161-S172.

## Slide 14: Διάβαση λεπτού εντέρου ιωδιούχο σκιαγραφικό 1/2
Συνήθως σε επείγοντα περιστατικά
Μόνο αδρές πληροφορίες, ιδιαίτερα περιφερικά λόγω αραίωσης

## Slide 15: Διάβαση λεπτού εντέρου ιωδιούχο σκιαγραφικό 2/2
Κυρίως για διερεύνηση απόφραξης – διαφυγής
Διάταση ελίκων

## Slide 16: Έλεγχος παχέος εντέρου - Βαριούχος υποκλυσμός
2πλή σκιαγραφική αντίθεση.
Πλήρης προετοιμασία με καθαρτικό.
Δεν γίνεται εάν υπάρχει υπόνοια ή κίνδυνος διάτρησης.
Τοποθέτηση σωλήνα στο ορθό.
  Προώθηση βαρίου.
  Εισαγωγή αέρα.

## Slide 17
Radiology 2002;223:620-624
Diagnostic Yield of Barium Enema Examination after Incomplete Colonoscopy1
Καρκίνος
Πολύποδας
Τυφλό, 2. Ανιόν, 3. Εγκάρσιο, 4. Κατιόν, 5. Ορθό, 6. Δεξιά κολική καμπή, 7. Αριστερά κολική καμπή

## Slide 18: Ε/Φ ουρογραφία
Σκιαγράφηση ουροφόρων οδών μετά από Ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου.
Ήπιο καθαρτικό.
Ουροφόρες οδοί.
  Πυελοκαλυκικά συστήματα.
  Ουρητήρες.
  Ουροδόχος κύστη.
Radiographics. 2001;21:799-824

## Slide 19
Radiographics. 2001;21:799-824
ουρητήρες
κύστη

## Slide 20
Λίθος στον ουρητήρα (βέλος) στην α/α ΝΟΚ
Προκαλεί απόφραξη - διάταση
Radiographics. 2001;21:799-824

## Slide 21: Ιωδιούχα σκιαγραφικά χορήγηση
Αναφορά στο European Society of Urogenital Radiology Ερωτηματολόγιο
Ιδιαίτερες προφυλάξεις:
  Σοβαρή αλλεργική προδιάθεση.
  Καρδιακή ανεπάρκεια.
  Σακχαρώδης διαβήτης.
  Πολλαπλούν μυέλωμα.
Απαγορεύεται επί:
  Γνωστής αλλεργίας στο σκιαγραφικό.
  Άσθμα.
  Νεφρικής ανεπάρκειας χωρίς κάθαρση.
  Ενεργό θυρεοτοξίκωση.
Σημαντική προφύλαξη των νεφρών: η καλή ενυδάτωση του ασθενούς

## Slide 22: Υστεροσαλπιγγογραφία
Καθετηριασμός τραχηλικού στομίου μήτρας
Σκιαγράφηση με ιωδιούχο σκιαγραφικό
της κοιλότητας της μήτρας, των σαλπίγγων
Έλεγχος της διάχυσης του σκιαγραφικού στην περιτοναїκή κοιλότητα
Απαγορεύεται σε ενδεχόμενο εγκυμοσύνης, τοπικής φλεγμονής
brighamrad.harvard.edu/

## Slide 23: Μυελογραφία
Εισαγωγή σκιαγραφικού στο υπαραχνοειδή χώρο και σκιαγράφηση του ΕΝΥ.
Γίνεται πλέον σπανιότατα όταν δεν επιτρέπεται η μαγνητική τομογραφία.
Κλασσική μυελογραφία
Όγκος (βέλος) ΜΤ
Κλασσική μυελογραφία

## Slide 24: Αρθογραφία 1/2
Εισαγωγή σκιαγραφικού σε αρθρώσεις.
Κλασσική, ΑΤ, ΜΤ.
Αξονική αρθρογραφία γόνατος
Κλασσική αρθρογραφία γόνατος
Βελόνα ένεσης σκιαγραφικού

## Slide 25: Αρθογραφία 2/2
Μαγνητική αρθρογραφία ώμου.
Γαδολίνιο σε αραιό διάλυμα.
Χορήγηση σκιαγραφικού γίνεται υπό ακτινοσκόπηση
Μείγμα ιωδιούχου σκιαγραφικού (ορατό στην ακτινοσκόπηση) και γαδολινίου (ορατό στη ΜΤ)
Βελόνα, καθετήρας χορήγησης

## Slide 26: Αγγειογραφία 1/4
Σκιαγράφηση αυλού των αγγείων
Διάγνωση παθήσεων αγγείων - θεραπεία
Αξονική αγγειογραφία (ΕΦ, ιωδιούχο σκιαγραφικό)
  Διάγνωση
Μαγνητική Αγγειογραφία (ΕΦ, γαδολίνιο)
  Διάγνωση
Συμβατική αγγειογραφία
  Ιωδιούχο σκιαγραφικό
    Ενδοφλέβια
    Ενδαρτηριακά
  Επεμβατική
  Κυρίως για θεραπευτικές πράξεις

## Slide 27: Αγγειογραφία 2/4
ΜΤ αγγειογραφία (κέντρο)
Κλασσική ΕΑ αγγειογραφία (εκατέρωθεν)

## Slide 28: Αγγειογραφία 3/4
mricenter.com
ΜΤ
κλασσική
ΑΤ

## Slide 29: Αγγειογραφία 4/4
Αξονική αγγειογραφία κάτω άκρων
Επεξεργασία εικόνας

## Slide 30: Αξονική αγγειογραφία
CT στεφανιογραφία
Επεξεργασία εικόνας
rochestermedicalcenter.com

## Slide 31: Κλασσική αγγειογραφία Τεχνική Seldinger
Sven-Ivar Seldinger (1921–1998)
Μέθοδος καθετηριασμού αγγείων (1953)
  Εισαγωγή βελόνας.
  Τοποθέτηση της βελόνας στον αυλό.
  Εισαγωγή σύρματος, προώθηση για περίπου 10εκ.
  Αφαίρεση της βελόνας – παραμένει το σύρμα στη θέση του.
  Προώθηση καθετήρα και σύρματος στην περιοχή ενδιαφέροντος.
  Αφαίρεση του σύρματος – παραμένει ο καθετήρας.

## Slide 32: Seldinger Technique
1 Punction with a sharp hollow needle called a trocar.
3 The trocar is withdrawn, guidewire is maintained.
2 A round-tipped guidewire is advanced through the lumen of the trocar.
4 Dilatator can be inserted in and out to enlarge the hole.
5 A "sheath" or blunt cannula can now be passed over the guidewire into the cavity or vessel. The guidewire is then withdrawn.
6 End of procedure. Catheters and wires can be advanced through the sheath in order to perform the angiogram.
Από wikipedia Seldinger technique

## Slide 33: Βελόνα - Σύρματα
procedureproducts.com
bbraun.com

## Slide 34: Καθετήρες
Τα άκρα των καθετήρων έχουν διαφορετικά σχήματα ώστε ανάλογα με την ανατομία να εισέρχονται εύκολα σε κλάδους αγγείων
Το εύρος και το μήκος των καθετήρων ποικίλλει ανάλογα με το αγεείο που πρέπει να καθετηριασθεί
clinicalgate.com

## Slide 35: Μονάδες μέτρησης εύρους - French
Μετρά την εξωτερική διάμετρο των καθετήρων.
Διάμετρος σε χιλ = French/3.
Στην αγγειογραφία συνήθως χρησιμοποιούνται καθετήρες 5-7F.

## Slide 36: Μονάδες μέτρησης εύρους - Gauge
Χρησιμοποιείται στις βελόνες
Όσο μεγαλύτερο το G, τόσο μικρότερη η διάμετρος του αυλού
  14 gauge = 2.108 mm
  16 1.651
  18 1.270
  21 0.813
  23 0.635
  25 0.508
  27 0.406
©Disposable Syringes Co.,Ltd
Το χρώμα ένδειξη του G

## Slide 37: Σύριγγες
Μιας χρήσεως.
Αποστειρωμένες μόνο εάν το χάρτινο περίβλημα είναι ακέραιο και άβρεχτο.
Ημερομηνία λήξεως.

## Slide 38: Τέλος Ενότητας

## Slide 39: Σημειώματα

## Slide 40: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Γεωργία Οικονόμου 2014. Γεωργία Οικονόμου. «Ακτινολογική Νοσηλευτική. Ενότητα 5: Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 41: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 42: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 43: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 44: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.