## Slide 1: Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών ΙΙ
Ενότητα 1: Ενημέρωση και εξοικείωση με τα σκεύη, όργανα και αντιδραστήρια του εργαστηρίου. Εργαστηριακοί κίνδυνοι και προφυλάξεις.
Σταμάτης Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Με τι ασχολείται το εργαστηριακό μάθημα;
Με το εργαστηριακό μάθημα Επιστήμης Υλικών ΙΙ οι σπουδαστές θα έρθουν σε επαφή με τις χημικές κυρίως ιδιότητες:
  (α) των φυσικής προέλευσης οργανικών υλικών που απαντώνται στα Μουσειακά αντικείμενα,
  (β) των (συνθετικών κυρίως) οργανικών υλικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση.

## Slide 3: Τα οργανικά υλικά κατασκευής των μουσειακών αντικειμένων
Θα εξεταστούν οι ιδιότητες μερικών από τα πιο συνήθη υλικά που απαντώνται στα έργα τέχνης και τις αρχαιότητες:
  Λιπαρών υλών,
  Πρωτεϊνικών υλικών,
  Υδατανθράκων ,
  Οργανικών χρωστικών (βαφών).

## Slide 4: Τα οργανικά υλικά της συντήρησης
Ο συντηρητής χρησιμοποιεί μια πληθώρα από διαθέσιμα υλικά για τις ανάγκες καθαρισμού, στερέωσης, επικάλυψης, συγκόλλησης των αντικειμένων που συντηρεί.
Στο εργαστήριο θα εξεταστούν:
  Οι διαλύτες,
  Τα πολυμερή.

## Slide 5: Το εργαστήριο
Σε ένα εργαστήριο εντοπίζουμε:
Τους πάγκους,
Τον/τους απαγωγούς,
Τον/τους πυροσβεστήρες,
Την ειδική ντουσιέρα ανάγκης και το σύστημα οφθαλμόλουτρου.
Το εργαστήριο στο οποίο θα ασκούνται οι σπουδαστές είναι, σε γενικές γραμμές, ένα τυπικό εργαστήριο οργανικής χημείας στο οποίο θα δίνεται έμφαση στις ιδιότητες υλικών που σχηματίζονται από οργανικά μόρια.

## Slide 6: Ο απαγωγός (1 από 2)
Ο σκοπός του απαγωγού σε ένα εργαστηριακό χώρο είναι :
Να προστατέψει τον εργαζόμενο,
Να προστατέψει την εργασία που εκτελείται (π.χ. αντίδραση, διαλυτοποίηση, εκχύλιση, καθαρισμός με διαλύτες, κλπ.),
Να προστατέψει το περιβάλλον από ανεπιθύμητα προϊόντα ή υλικά που χρησιμοποιούνται.
“Fume hood”, από Polimerek Vision διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 7: Ο απαγωγός (2 από 2)
Σε ένα απαγωγό ελέγχουμε πάντα:
Να λειτουργεί το σύστημα εξαερισμού,
Να κινείται χωρίς προβλήματα το γυάλινο προστατευτικό παράθυρο,
Ποια είναι τα χημικά που είναι αποθηκευμένα στον εσωτερικό πάγκο του, αλλά και στα κάτω ντουλάπια.

## Slide 8: Η ασφάλεια στο εργαστήριο (1 από 5)
Το απαραίτητα απαιτούμενο στον εργαστηριακό χώρο αποτελεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των ασκουμένων
  Πάντα φοράμε τη λευκή εργαστηριακή μπλούζα (ή ποδιά),
  Πάντα φοράμε τα προστατευτικά γυαλιά,
  Πάντα κρατούμε καθαρό και τακτικό τον χώρο (ή πάγκο) εργασίας,
  Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατανάλωση τροφής ή ποτού,
  Ντύσιμο: προσεκτικό (όχι τακούνια, μακριά φορέματα ή φούστες, και γενικά αποφεύγεται ο,τιδήποτε δυσκολεύει τις κινήσεις μας και που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα),
  Τα μακριά μαλλιά ενέχουν κίνδυνο. Προτείνεται το μάζεμά τους,
  Κάπνισμα; (Μάλλον θα αστειευόμαστε!)

## Slide 9: Η ασφάλεια στο εργαστήριο (2 από 5)
Ο χειρισμός των σκευών και των χημικών υλών πρέπει να γίνεται με προσοχή:
  Τα δοχεία με πτητικά υγρά (οξέα, οργανικοί διαλύτες, κλπ.) βρίσκονται πάντα κλειστά στον απαγωγό. Τα ανοίγουμε ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ για να μεταφέρουμε μια ποσότητα σε άλλο δοχείο για τις ανάγκες της άσκησης και στη συνέχεια τα κλείνουμε αμέσως,
  Ποτέ δεν αφήνουμε γυάλινη (ή άλλη) φιάλη/φιαλίδιο, ποτήρι ζέσεως ή άλλο δοχείο χωρίς αντίστοιχη ταμπέλα που να περιγράφει το περιεχόμενο.

## Slide 10: Η ασφάλεια στο εργαστήριο (3 από 5)
Ο χειρισμός των σκευών και των χημικών υλών πρέπει να γίνεται με προσοχή:
  Κατά κανόνα δουλεύουμε στον απαγωγό τις χημικές αντιδράσεις, όλους τους χειρισμούς με οργανικούς διαλύτες και θέρμανση οποιασδήποτε εύφλεκτης ύλης,
  Οι διαλύτες μετά τη χρήση τους απορρίπτονται σε ειδικό δοχείο «απορριπτόμενων διαλυτών» που φέρει ειδική ταμπέλα.

## Slide 11: Η ασφάλεια στο εργαστήριο: μέθοδοι θέρμανσης
  Για τη θέρμανση διαλυμάτων προτιμούμε ηλεκτρικές θερμαντικές πλάκες ή/και θερμαντικούς μανδύες,
  Σε περίπτωση που δεν διαθέτουμε ηλεκτρικά θερμαντικά, χρησιμοποιούμε λύχνο Bunsen,
  Αποφεύγουμε τη θέρμανση διαλυμάτων απευθείας με φλόγα. Παρεμβάλλουμε πάντα πλέγμα αμιάντου,
  Προτιμούμε να κάνουμε τη θέρμανση όλων των διαλυμάτων στον απαγωγό!

## Slide 12: Μέθοδοι θέρμανσης (1 από 3)
Λύχνος Bunsen και τρίποδο με πλέγμα αμιάντου

## Slide 13: Μέθοδοι θέρμανσης (2 από 3)
Θερμαντική πλάκα (συχνά με ενσωματωμένο μαγνητικό αναδευτήρα)

## Slide 14: Μέθοδοι θέρμανσης (3 από 3)
Θερμομανδύας (κατάλληλος για θέρμανση σφαιρικών φιαλών)
img.getit.in
sears.com

## Slide 15: Η ασφάλεια στο εργαστήριο (4 από 5)
Ο καλύτερος τρόπος να αποφεύγονται τα ατυχήματα είναι να έχουμε από πριν καταγράψει τις ανάγκες κάθε άσκησης.
Δίνουμε έμφαση στα «ψιλά γράμματα» σε μια διαδικασία που ακολουθούμε:
   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  Όταν διαβάζουμε «η αντίδραση είναι πολύ εξώθερμη», αυτό σημαίνει ότι όταν αναμίξουμε δυο διαλύματα με σκοπό την αντίδρασή τους, το μεγάλο ποσό θερμότητας που εκλύεται μπορεί να εκτινάξει επικίνδυνα σταγονίδια, διαλυτών, οξέων, οξειδωτικών κλπ.

## Slide 16: Η ασφάλεια στο εργαστήριο (5 από 5)
  Ισχυρά εξώθερμες μπορεί να είναι και οι απλές αναμίξεις με σκοπό τη διαλυτοποίηση.
   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: η διαλυτοποίηση θειικού οξέος στο νερό.
  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εκρήξεις είναι ισχυρά εξώθερμες και ταχύτατες αντιδράσεις.

## Slide 17: Προειδοποιητικές πινακίδες
Στη συσκευασία των υλικών συχνά επικολλούνται προειδοποιητικά σήματα όπως αυτά που φαίνονται δίπλα για να υποδηλώσουν τον βαθμό επικινδυνότητας μιας ουσίας ή ενός υλικού,
Πριν χρησιμοποιήσουμε ένα δοχείο με κάποια χημική ουσία (διαλύτη, οξύ, βάση, οξειδωτικό, κλπ.) ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ τη σχετική ταμπέλα που είναι κολλημένη στα τοιχώματα.

## Slide 18: Επικίνδυνα υλικά
Διαβρωτικά (δραστικές χημικές ουσίες (οξέα, βάσεις, οξειδωτικά).
Τοξικά (κίνδυνοι για την υγεία).
Βιολογικώς επικίνδυνες ουσίες.
Εύφλεκτες ουσίες (συνήθως οργανικοί διαλύτες).

## Slide 19: Το σύστημα NFPA
Συχνά ακολουθείται το σύστημα NFPA (National Fire Protection Association) για την κατάδειξη των πιθανών κινδύνων σε ένα εργαστήριο,
Τέσσερις κύριες κατηγορίες κινδύνων εμφανίζονται σε ένα ρόμβο χωρισμένο σε τέσσερις ίσες περιοχές με χρώματα: μπλε (υγεία), κόκκινο (φωτιά), κίτρινο (δραστικότητα) και (ειδικοί κίνδυνοι),
Σε κάθε χρώμα υπάρχει ένας αριθμός από το 0 (χαμηλότερος κίνδυνος) μέχρι το 4 (ύψιστος κίνδυνος).
Κίνδυνος για την υγεία
Κίνδυνος φωτιάς
Χημική δραστικότητα
Ειδικοί κίνδυνοι (π.χ. οξειδωτικά, επικίνδυνη αντίδραση με το νερό, ουσίες που προκαλούν ασφυξία, κπ.)

## Slide 20: Παραδείγματα στο σύστημα NFPA
Αιθανόλη (κοινό οινόπνευμα): κίνδυνος φωτιάς 3, οι άλλοι κίνδυνοι: 0,
Ακετόνη (συχνός διαλύτης): κίνδυνος φωτιάς 3, κίνδυνος υγείας 1, οι άλλοι κίνδυνοι 0.
“Nalgene bottles.”, από Nuno Nogueira διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.5

## Slide 21: Ο κίνδυνος της φωτιάς
Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους σε ένα εργαστήριο χημείας είναι η φωτιά,
Για οποιοδήποτε τύπο φωτιάς ισχύει το «τετράεδρο της φωτιάς»,
Στις 4 κορυφές του τετραέδρου αντιστοιχούνται: ένα καύσιμο, ένα οξειδωτικό, μια πηγή ανάφλεξης και ένας μηχανισμός αντίδρασης,
Τα μέτρα πυρόσβεσης ή και προφύλαξης από τη φωτιά συνίστανται στην εκμηδένιση κάποιου από τα τέσσερα στοιχεία,
Η συχνότερη μέθοδος αφορά την απομάκρυνση της πηγής ανάφλεξης από το καύσιμο.
καύσιμο
οξειδωτικό
πηγή ανάφλεξης
μηχανισμός αντίδρασης

## Slide 22: Αιτίες φωτιάς: Γενικά
Ως εύφλεκτα υλικά (καύσιμα) συνήθως θεωρούνται οι περισσότεροι οργανικοί διαλύτες. Αναφλέγονται σε υψηλή θερμοκρασία (ιδιαίτερη για κάθε ουσία) όταν έρθουν σε επαφή με ένα μέσο ανάφλεξης όπως το οξυγόνο,
Ουσίες με ειδική δραστικότητα, π.χ. μεταλλικό νάτριο και μαγνήσιο, τα οποία αντιδρούν βίαια με το νερό, ή οργανικά αντιδραστήρια όπως το n-βουτυλο-λίθιο που επίσης αντιδρά βίαια με το νερό.

## Slide 23: Είδη φωτιάς
Τύπου Α: φωτιές με καύσιμα (π.χ. ξύλο, λάστιχο, ύφασμα, ορισμένα πλαστικά) που μετά το τέλος της καύσης αφήνουν υπόλειμμα με τη μορφή στάχτης,
Τύπου Β: φωτιές με υγρά και αέρια καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο, βενζίνη, διαλυτικό χρωμάτων, προπάνιο, κλπ.),
Τύπου C: φωτιές που προέρχονται από ηλεκτρικά αίτια (γυμνά καλώδια, κινητήρες, υπολογιστές,
Τύπου D: φωτιές από δραστικά μέταλλα (π.χ. νάτριο, μαγνήσιο) και δραστικά με το νερό αντιδραστήρια (βουτυλ-λίθιο, αντιδραστήριο Grignard).

## Slide 24: Εύφλεκτα υλικά: Θερμοκρασία ανάφλεξης (flash point)
Θερμοκρασία ανάφλεξης είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί μια ουσία να σχηματίζει αναφλέξιμο μείγμα με τον αέρα,
Ο κίνδυνος φωτιάς είναι μεγαλύτερος όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάφλεξης,
Η φωτιά μπορεί να σταματήσει όταν απομακρυνθεί το αίτιο ανάφλεξης (σπινθήρας, φλόγα).
Καύσιμο | Θερμοκρασία ανάφλεξης
Αιθανόλη (70%) | 16.6 °C
Βενζίνη κίνησης | −43 °C
Πετρέλαιο (ντίζελ) | >62 °C
Καύσιμο κινητήρων τζετ | >60 °C
Κηροζίνη (παραφίνη) | >38–72 °C
Φυτικό λάδι | 327 °C
Βιο-ντίζελ | >130 °C

## Slide 25: Εύφλεκτα υλικά: Θερμοκρασία καύσης (fire point)
Θερμοκρασία καύσης είναι ό,τι και η θερμοκρασία ανάφλεξης , με τη διαφορά ότι εδώ η φωτιά διαρκεί αφού απομακρυνθεί το αίτιο ανάφλεξης,
Ο κίνδυνος φωτιάς είναι μεγαλύτερος όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάφλεξης,
Υγρά με θερμοκρασίες ανάφλεξης ή καύσης κάτω από 60°C θεωρούνται εύφλεκτα.
“Let it burn - fire stock”, από Queenselphie διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 26: Εύφλεκτα υλικά: Θερμοκρασία αυτο-ανάφλεξης (self-ignition temperature) (1 από 2)
Θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί μια ουσία να σχηματίζει αναφλέξιμο μείγμα με τον αέρα χωρίς αίτιο ανάφλεξης,
Επειδή ΔΕΝ απαιτείται αίτιο ανάφλεξης (π.χ. σπινθήρας) σημαίνει ότι μια ουσία με χαμηλή θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ,
Ο κίνδυνος φωτιάς είναι μεγαλύτερος όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία αυτο-ανάφλεξης.
 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: O λευκός φώσφορος είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ επικίνδυνος με σημείο αυτό-ανάφλεξης 34°C (!)
Καύσιμο | Θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης
Αιθανόλη (70%) | 363 °C
Βενζίνη κίνησης | 280 °C
Πετρέλαιο (ντίζελ) | 210 °C
Καύσιμο κινητήρων τζετ | 210 °C
Κηροζίνη (παραφίνη) | 220 °C
Λευκός φώσφορος | 34 °C

## Slide 27: Εύφλεκτα υλικά: Θερμοκρασία αυτο-ανάφλεξης (self-ignition temperature) (2 από 2)
Θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί μια ουσία να σχηματίζει αναφλέξιμο μείγμα με τον αέρα χωρίς αίτιο ανάφλεξης,
Επειδή ΔΕΝ απαιτείται αίτιο ανάφλεξης (π.χ. σπινθήρας) σημαίνει ότι μια ουσία με χαμηλή θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ,
Ο κίνδυνος φωτιάς είναι μεγαλύτερος όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία αυτο-ανάφλεξης.
 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: O λευκός φώσφορος είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ επικίνδυνος με σημείο αυτό-ανάφλεξης 34°C (!)

## Slide 28: Πως σβήνουμε μια φωτιά (1 από 2)
Υπάρχουν πολλά μέσα πυρόσβεσης τα οποία λειτουργούν με διαφορετικούς μηχανισμούς :
Νερό: δρα μειώνοντας τη θερμοκρασία στο σημείο ανάφλεξης. Κατάλληλο για φωτιές τύπου Α,
CO2: δρα πυροσβεστικά αποκλείοντας το οξυγόνο από το σημείο ανάφλεξης. Κατάλληλο κυρίως για φωτιές τύπου Β και C.

## Slide 29: Πως σβήνουμε μια φωτιά (2 από 2)
Ξηρά χημικά και πυροσβεστήρες που περιέχουν χλωράνθρακες, βρωμιάνθρακες (τύπου “Halon”) οι οποίοι είναι πολύ καταστρεπτικοί για το όζον της ατμόσφαιρας, και χλωροφθοράνθρακες. Δρουν δεσμεύοντας το οξυγόνο στο σημείο ανάφλεξης. Πολύ αποτελεσματικά κυρίως για φωτιές τύπου B και C,
Αφροί (foams): δρουν σχηματίζοντας προστατευτικό φιλμ γύρω από τα υλικά στο σημείο ανάφλεξης. Κατάλληλα για φωτιές τύπου Α και Β. Έχουν αναπτυχθεί και ορισμένα πυροσβεστικά μέσα για φωτιές τύπου D (π.χ. το υλικό «Arctic Fire» και «FireAid».
ΠΟΤΕ δεν προσπαθούμε να σβήσουμε φωτιά τύπου D με νερό! Αντίθετα θα αυξήσει την ανάφλεξη!

## Slide 30: Συνήθη σκεύη σε ένα εργαστήριο οργανικής χημείας και επιστήμης υλικών
Ποτήρι ζέσεως
Κωνική φιάλη (ή φιάλη Erlenmeyer) με εσμυρισμένο πώμα
Σφαιρική φιάλη με εσμυρισμένο πώμα

## Slide 31: Μέσα συμπύκνωσης ατμών
Ψυκτήρες (ή στήλες συμπύκνωσης ατμών): τρία διαφορετικά είδη. Προλαμβάνουν την εξάτμιση διαλυτών.

## Slide 32: Σκεύη και όργανα σε ένα εργαστήριο οργανικής χημείας και επιστήμης υλικών
θερμόμετρα
Χρήση θερμομέτρου σε συσκευή απόσταξης

## Slide 33: Σκεύη σε ένα εργαστήριο οργανικής χημείας και επιστήμης υλικών (1 από 2)
Προχοΐδα και βάση στήριξης
Διαχωριστική χοάνη

## Slide 34: Σκεύη σε ένα εργαστήριο οργανικής χημείας και επιστήμης υλικών (2 από 2)
“Figure 10.4 Apparatus set-up for vacuum filtration.” © 2013 University of Colorado at Boulder
Σύστημα διήθησης υπό κενό
Προς αντλία κενού, ή υδραντλία)

## Slide 35: Βιβλιογραφία - Πηγές
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, Ελληνικό ινστιτούτο υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, Θεματικό βιβλιογραφικό δελτίο
Αθ. Βαλαβανίδη, Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας σε Χημικά και Βιοχημικά Εργαστήρια. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, 2007
Laboratory Safety Manual, Harvard University, Department of Chemistry and Chemical Biology, 2012
Laboratory Manual, MIT, Department of Chemistry, IAP2013
Safety in the Laboratory, University of Colorado

## Slide 36: Τέλος Ενότητας

## Slide 37: Σημειώματα

## Slide 38: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταμάτης Μπογιατζής 2014. Σταμάτης Μπογιατζής. «Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών ΙΙ. Ενότητα 1: Ενημέρωση και εξοικείωση με τα σκεύη, όργανα και αντιδραστήρια του εργαστηρίου. Εργαστηριακοί κίνδυνοι και προφυλάξεις.». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 39: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 40: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 41: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 42: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Όλες οι εικόνες και χημικοί τύποι:© Σταμάτης Χ. Μπογιατζής
(εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

## Slide 43: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.