## Slide 1: Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών ΙΙ
Ενότητα 12: Θερμικές μεταβάσεις των πολυμερών: Υαλώδης μετάβαση και τήξη.
Σταμάτης Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Βασικοί όροι
Θερμοπλαστικά πολυμερή,
Θερμοσκληραινόμενα πολυμερή,
Άμορφα (υαλώδη) πολυμερή,
Ημικρυσταλλικά πολυμερή
Κρυσταλλικές μικροφάσεις,
Θερμοκρασία τήξης (Tm),
Θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (Tg).

## Slide 3: Θερμική συμπεριφορά των πολυμερών (1 από 2)
Ανάλογα με τη ανταπόκρισή τους στη θέρμανση, τα πολυμερή χωρίζονται σε
  θερμοπλαστικά και
  θερμοσκληραινόμενα.

## Slide 4: Θερμοπλαστικά πολυμερή (1 από 3)
Τα θερμοπλαστικά γίνονται μαλακότερα όταν θερμαίνονται (και κατά περίπτωση μετατρέπονται σε ρευστά),
Η μεταβολή αυτή δεν είναι μόνιμη: τα πολυμερή σκληρύνονται πάλι εάν από εκείνο το σημείο ψυχθούν.
Οι διαδικασίες αυτές είναι αντιστρεπτές και μπορούν να επαναληφθούν με τη μορφή θερμοκρασιακών κύκλων.
Τα υλικά αυτά μπορούν να υποστούν κατεργασία όταν σε ψηλή θερμοκρασία είναι μαλακά, με παράλληλη εφαρμογή πίεσης.

## Slide 5: Θερμοπλαστικά πολυμερή (2 από 3)
Τα περισσότερα γραμμικά πολυμερή είναι θερμοπλαστικά. Για παράδειγμα:
  πολυαιθυλένιο
  Νάιλον

## Slide 6: Θερμοπλαστικά πολυμερή (3 από 3)
  Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
  ακρυλικές και βινυλικές ρητίνες

## Slide 7: Θερμοσκληραινόμενα πολυμερή (1 από 2)
Τα θερμοσκληραινόμενα πολυμερή γίνονται μονίμως σκληρά όταν θερμανθούν σε κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία.
Αυτό συμβαίνει επειδή υπεισέρχονται σε μια ή περισσότερες χημικές αντιδράσεις που συνήθως επιφέρουν τη δημιουργία σταυροδεσμών (ή δεσμών διασταύρωσης, cross-links) μεταξύ των αλυσίδων που τις κάνει πιο άκαμπτες με αποτέλεσμα το υλικό να εμφανίζεται πιο ισχυροποιημένο από πλευράς δομής, μηχανικών ιδιοτήτων κλπ.
Επειδή η επίδραση της θερμοκρασίας επιφέρει μόνιμη αλλαγή στα πολυμερή αυτά, το φαινόμενο δεν είναι αντιστρεπτό, δηλαδή, δεν μαλακώνουν εάν επακολουθήσει θέρμανση.

## Slide 8: Θερμοσκληραινόμενα πολυμερή (2 από 2)
Τα θερμοσκληραινόμενα πολυμερή είναι γενικώς σκληρότερα, ισχυρότερα και πιο ψαθυρά από τα θερμοπλαστικά και έχουν καλύτερη σταθερότητα στις διαστάσεις τους.
Τα περισσότερα διασταυρωμένα και δικτυωμένα πολυμερή, στα οποία περιλαμβάνεται το βουλκανισμένο καουτσούκ, τα εποξειδικά, τα φαινολικά πολυμερή και κάποιες πολυεστερικές ρητίνες, είναι θερμοσκληραινόμενα.

## Slide 9: Κρυσταλλικότητα στα πολυμερή
Ορισμένα πολυμερή, με γραμμική, καθώς και κάποια με διακλαδιζόμενη αλυσίδα εμφανίζουν κρυσταλλικότητα.
Το νάιλον, το υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και το ισοτακτικό πολυπροπυλένιο (i-PP) εμφανίζουν έντονη κρυσταλλικότητα.
Αυτό σημαίνει ότι σε μεγάλη έκταση της μάζας τους η διάταξη των μονομερών έχει αυστηρή γεωμετρική διάταξη (κρυσταλλικές περιοχές).
Στις υπόλοιπες περιοχές η διάταξη δεν παρουσιάζει αυστηρότητα, και συνεπώς αυτές εμφανίζονται ως άμορφες, οι οποίες συνυπάρχουν με τις κρυσταλλικές.
Άλλα πολυμερή, όπως οι ακρυλικές και βινυλικές ρητίνες είναι εντελώς άμορφα.

## Slide 10: Κρυσταλλικότητα στο νάιλον
Το νάιλον-6,6, ή -6,10 παρουσιάζει κρυσταλλικότητα λόγω της παρουσίας των δεσμών υδρογόνου που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν στον αμιδικό δεσμό γειτονικών αλυσίδων.
Η έλκυση σε ίνες διευκολύνει σημαντικά την «ολίσθηση» των δεσμών υδρογόνου σε γεωμετρικά καθορισμένες θέσεις (όπως στο σχήμα) με αποτέλεσμα να αποκτά το υλικό υψηλή κρυσταλλικότητα.

## Slide 11: Θερμική συμπεριφορά των πολυμερών (2 από 2)
Όταν θερμανθούν τα κρυσταλλικά πολυμερή υφίστανται τήξη, δηλαδή μεταπίπτουν σε μια ρευστή (ή υγρή) φάση.
Όταν θερμανθούν τα άμορφα πολυμερή, υφίστανται υαλώδη μετάβαση, δηλαδή μεταπίπτουν από την υαλώδη, σε μια πιο εύκαμπτη (ή ελαστόμορφη, rubbery) κατάσταση.
Τα ημικρυσταλλικά πολυμερή (στα οποία συνυπάρχουν οι κρυσταλλικές με τις άμορφες περιοχές) εμφανίζουν πρώτα την υαλώδη μετάβαση και στη συνέχεια, τήξη.

## Slide 12: Η υαλώδης μετάβαση
Στα άμορφα (ή υαλώδη, glassy) εμφανίζεται η υαλώδης μετάβαση και συμβαίνει επειδή σε κάποιο συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών αυξάνεται απότομα η κινητικότητα των αλυσίδων τους σε μια θερμοκρασία η οποία καλείται θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης, Tg.
Αυτή η κινητικότητα έχει δραματική επίδραση σε σημαντικές ιδιότητες, όπως ο ελεύθερος όγκος (ό όγκος μεταξύ των αλυσίδων που τους προσδίδει ευκινησία), η μηχανική συμπεριφορά τους (τα κάνει πιο μαλακά ή «ελαστοειδή», rubbery) την επεξεργασιμότητα, κλπ.

## Slide 13: Η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης, Tg (1 από 2)
Στη θερμοκρασία Tg παρατηρούμε μια ασυνέχεια (αλλαγή της κλίσης της ευθείας).
Καμπύλες 1 και 2: η θερμοκρασία Tg εμφανίζεται ως ασυνέχεια στην αύξηση του ελεύθερου όγκου.
Καμπύλες 2 και 3: η θερμοκρασία Tm αντιστοιχεί σε ισόθερμη άνοδο και ταυτόχρονη απορρόφηση λανθάνουσας θερμότητας.
Καμπύλη 3: «ακραία» συμπεριφορά που θα καταδεικνυόταν από ένα πλήρως κρυσταλλικό υλικό.

## Slide 14: Η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης: θέρμανση ενός πολυμερούς
Με τη θέρμανση άνω της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης, το άμορφο στερεό πολυμερές, από δύσκαμπτο, μετασχηματίζεται σε ελαστόμορφο.
Πιο συγκεκριμένα, τα μόρια που αρχικά (σε χαμηλή θερμοκρασία, κάτω από το Tg) είναι σχετικά περιορισμένα στις θέσεις τους, στη θερμοκρασία Tg αρχίζουν απότομα να υφίστανται σημαντική ενίσχυση στις περιστροφικές και μεταφορικές κινήσεις τους.
Συνεπώς, η τιμή της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης θα εξαρτάται από τα μοριακά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη σχετική ακαμψία των αλυσίδων

## Slide 15: Η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης: ανόπτηση ενός πολυμερούς
Όταν το υλικό βρίσκεται σε θερμοκρασία ψηλότερη από το Tg και αφήνεται να ψυχθεί (ανόπτηση), συμβαίνει η αντίστροφη διαδικασία λόγω περιορισμού της κίνησης μεγάλων τμημάτων των μοριακών αλυσίδων.
Κατά την ψύξη, η θερμοκρασία Tg αντιστοιχεί στο σταδιακό μετασχηματισμό από ένα ημίρρευστο, μαλακό υλικό, προς ένα ελαστόμορφο και τελικά (με περαιτέρω ψύξη) σε ένα άκαμπτο (σκληρό και συχνά εύθραυστο) υλικό.

## Slide 16: Ποιες ιδιότητες επηρεάζονται κατά την υαλώδη μετάβαση
Κατά την θέρμανση ενός πολυμερούς άνω του Tg επιφέρουμε :
  Αύξηση της κινητικότητας των αλυσίδων,
  Αύξηση του ελεύθερου όγκου (Vf),
  Αύξηση του γραμμικού συντελεστή θερμικής διαστολής (LCTE),
  Αύξηση της ελαστικότητας,
  Το υλικό γίνεται πιο «κολλώδες».

## Slide 17: Πως εξαρτάται το Tg από τη χημική δομή των πολυμερών
Η ευκαμψία των αλυσίδων ελαττώνεται και το Tg αυξάνει από τους παρακάτω παράγοντες:
    Παρουσία ογκωδών πλευρικών ομάδων. Από τον Πίνακα Ι οι τιμές για το πολυπροπυλένιο και το πολυστυρένιο είναι -18°C και 100°C αντίστοιχα.
    Πολικές πλευρικές ομάδες ατόμων. Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί συγκρίνοντας τιμές Tg για το πολυβινυλοχλωρίδιο (87°C) και το πολυπροπυλένιο (-18°C).
    Διπλοί δεσμοί και οι αρωματικές ομάδες στις αλυσίδες έχουν την τάση να προκαλούν ακαμψία στο μοριακό σκελετό.

## Slide 18: Τιμές της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης και τήξης (Tg και Tm) για ορισμένα σημαντικά πολυμερή
Πολυμερής / ρητίνη | , C° | , C°
Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE HD) | -110 | 115
Πολυαιθυλένιο (χαμηλής πυκνότητας) (PE LD) | -90 | 137
Πολυπροπυλένιο (PP) | -18 | 175
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) | 87 | 212
Πολυστυρένιο (PS) | 100 | 240
Νάιλον 6,6 | 57 | 165
Πολυμεθακρυλικός μεθυλεστέρας (PMMA, Plexiglas®) | 105 | -
Πολυμεθακρυλικός αιθυλεστέρας (PEMA) | 63 | -
Πολυμεθακρυλικός βουτυλεστέρας (PBMA) | 15 | -
Paraloid B44 | 60 | -
Paraloid B48N | 50 | -
Paraloid B67 | 50 | -
Paraloid B66 | 40 | -
Paraloid B72 | 50 | -
Πολυμερής / ρητίνη |  | 
Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE HD) | -110 | 115
Πολυαιθυλένιο (χαμηλής πυκνότητας) (PE LD) | -90 | 137
Πολυπροπυλένιο (PP) | -18 | 175
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) | 87 | 212
Πολυστυρένιο (PS) | 100 | 240
Νάιλον 6,6 | 57 | 165
Πολυμεθακρυλικός μεθυλεστέρας (PMMA, Plexiglas®) | 105 | -
Πολυμεθακρυλικός αιθυλεστέρας (PEMA) | 63 | -
Πολυμεθακρυλικός βουτυλεστέρας (PBMA) | 15 | -
Paraloid B44 | 60 | -
Paraloid B48N | 50 | -
Paraloid B67 | 50 | -
Paraloid B66 | 40 | -
Paraloid B72 | 50 | -

## Slide 19: Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC)
Με τη μέθοδο αυτή μετράται η μεταβολή της θερμοχωρητικότητας ενός δείγματος καθώς αυξάνεται η μειώνεται η θερμοκρασία.
Καταγράφεται η ενέργεια (ή ενθαλπία) που απορροφάται (ενδόθερμες μεταβολές) ή εκλύεται (εξώθερμες μεταβολές) στη μονάδα του χρόνου, συναρτήσει της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης θέρμανσης ή/και ανόπτησης (ψύξης) του υλικού.

## Slide 20: Τυπικό διάγραμμα διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC)

## Slide 21: Μεταβάσεις που καταγράφονται κατά τη διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) (1 από2)
Θέρμανση:
Υαλώδης μετάβαση (1), ενδόθερμη διαδικασία, κατά την οποία το υλικό γίνεται μαλακότερο (μεταβαίνει στην ελαστοειδή κατάσταση). Η ανύψωση της καμπύλης αντιστοιχεί στη μεταβολή της θερμοχωτηρικότητας του υλικού (ΔCp).
Ψυχρή κρυστάλλωση (2), μια εξώθερμη διαδικασία κατά την οποία οι αλυσίδες καθώς θερμαίνονται αποκτούν μικρή αλλά σημαντική ευκινησία που τις ωθεί να καταλάβουν πιο ευνοϊκές θέσεις και άρα αυξημένη κρυσταλλικότητα.
Τήξη (3), ενδόθερμη διαδικασία, κατά την οποία το κρυσταλλικό υλικό λιώνει (τήκεται).

## Slide 22: Μεταβάσεις που καταγράφονται κατά τη διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) (2 από 2)
Ψύξη:
Κρυστάλλωση (4), εξώθερμη διαδικασία, αντίστροφη της τήξης, που παρατηρείται μόνο στα ημικρυσταλλικά ή κρυσταλλικά πολυμερή.
Στη θερμοκρασία κρυστάλλωσης το υλικό μεταβαίνει στην κρυσταλλική του κατάσταση, στην οποία είναι ακόμα αρκετά μαλακό (ελαστοειδές).
Υαλώδης μετάβαση (5), ενδόθερμη διαδικασία κατά την οποία το υλικό γίνεται σκληρότερο (μεταβαίνει στην υαλώδη κατάσταση) και διατηρεί την κρυσταλλικότητά του.

## Slide 23: Πειραματικό μέρος
Απαιτούμενα χημικά (δείγματα-αντιδραστήρια) και όργανα
  Δείγμα (10-20 mg) από ακρυλική ρητίνη (π.χ. Paraloid B44, B72),
  Καψύλια αλουμινίου,
  Ειδική πρέσα,
  Σύστημα διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης ( DSC, Mettler Toledo FP99) με Η/Υ.

## Slide 24: Πειραματική διαδικασία (1 από 2)
Καταρτίζουμε ένα θερμοκρασιακό πρόγραμμα για τη θερμοκρασιακή σάρωση: για υλικά της οικογένειας Paraloid®, ξεκινούμε από θερμοκρασία περιβάλλοντος (επιθυμητό γύρω στους 20°C) και καταλήγουμε στους 80°C με ρυθμό ανόδου 2°C/min.
Μια ποσότητα υλικού (1.0 - 10.0 mg) τοποθετείται στο κάτω μέρος του ειδικού μικροδοχείου (καψύλιο, crucible) και ζυγίζεται στον αναλυτικό ζυγό.
Το καψύλιο με το δείγμα τοποθετείται στην ειδική πρέσα και πιέζεται για λίγα δευτερόλεπτα (μια πλήρης περιστροφή του μοχλού).

## Slide 25: Πειραματική διαδικασία (2 από 2)
Το καψύλιο με το δείγμα αφαιρείται με μια λαβίδα από την πρέσα και προσεκτικά τοποθετείται στο χώρο του δείγματος, στο σύστημα διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC). Τοποθετούμε το ειδικό καπάκι του οργάνου επάνω από το δείγμα.
Δίνουμε εντολή από τον υπολογιστή (ή ισοδύναμα, από τη μονάδα ελέγχου του οργάνου) και ξεκινούμε το θερμοκρασιακό πρόγραμμα
Στο τέλος της διαδικασίας, και αφού βεβαιωθούμε ότι το σύστημα έχει επιστρέψει στη θερμοκρασία δωματίου, αφαιρούμε το ειδικό καπάκι του οργάνου και με τη λαβίδα αφαιρούμε το δείγμα.

## Slide 26: Φύλλο παρουσίασης αποτελεσμάτων
Σκοπός άσκησης: | 
Διαδικασία | Παρατήρηση/ Αιτιολόγηση / Υπολογισμός
Διαδικασία για την παρασκευή δείγματος | 
Βάρος δείγματος | 
Θερμοκρασιακό πρόγραμμα | 
Τιμή (δεύτερη σάρωση) | 
Σύγκριση της τιμής με εκείνη του Πίνακα Ι | 
Σκοπός άσκησης: | 
Διαδικασία | Παρατήρηση/ Αιτιολόγηση / Υπολογισμός
Διαδικασία για την παρασκευή δείγματος | 
Βάρος δείγματος | 
Θερμοκρασιακό πρόγραμμα | 

## Slide 27: Ερωτήσεις
Παρατηρώντας τις τιμές Tg, εξηγείστε, γιατί ένα υλικό όπως το Paraloid® B44 είναι προτιμότερο από το Plexiglas® (πολυμεθακρυλικός μεθυλεστέρας, PMMA) για να το χρησιμοποιήσουμε ως ρητίνη στη συντήρηση.

## Slide 28: Βιβλιογραφία
Callister W. D., Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, 5η έκδοση, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003.
Schilling M. R., The Glass Transition of Materials Used in Conservation, Studies in Conservation, Vol. 34, No. 3 (Aug., 1989), pp. 110-116.
Hammer, A., Usercom, Thermal Analysis, Information for Users, 2010 (1), 1-6, Mettler Toledo.

## Slide 29: Τέλος Ενότητας

## Slide 30: Σημειώματα

## Slide 31: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταμάτης Μπογιατζής 2014. Σταμάτης Μπογιατζής. «Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών ΙΙ. Ενότητα 12: Θερμικές μεταβάσεις των πολυμερών: Υαλώδης μετάβαση και τήξη». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 32: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 33: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 34: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 35: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Όλες οι εικόνες και χημικοί τύποι:© Σταμάτης Χ. Μπογιατζής
(εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

## Slide 36: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.