## Slide 1: Ανάλυση Βιολογικών Υγρών & Εκκριμάτων (Θ)
Ενότητα 3: Συλλογή δειγμάτων ούρων, φυσικοί χαρακτήρες, νέες τεχνολογίες
Πέτρος Καρκαλούσος
Καθηγητής εφαρμογών κλινικής χημείας – ΤΕΙ Αθηνών
Τμήμα Ιατρικών Εργαστήριων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2
«Γενική εξέταση ούρων»
η παλαιότερη εργαστηριακή εξέταση στην ιατρική επιστήμη

## Slide 3
Αρχαίοι χρόνοι

## Slide 4: Αρχαία Μεσοποταμία
Οι πρώτες αναφορές για την διαγνωστική αξία των αναλύσεων ούρων.
“ishtar gates - bas relief lion”, από randomtruth
διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 2.0
“Britishmuseumassyrianlionhuntreliefwithwarriors”, από Ealdgyth διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 5: Αρχαία Αίγυπτος
Αρκετές αναφορές στις εξετάσεις ούρων (3300 – 2360 π.Χ)
University Museum of Bergen
Notes: 4

## Slide 6: Η πρώτη γραπτή αναφορά για την εξέταση ούρων
Ο πάπυρος του Έβερου (1553 – 1560 πΧ)
“Ebers7766”, από Ignacio Icke
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 7: Αρχαία Ελλάδα
Ο Ιπποκράτης κάνει μία εκτενή περιγραφή των φυσιολογικών και παθολογικών χαρακτήρων των ούρων.
“Hippocrates Light”, από Mdd διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 8: Αριστοτέλης
384-324 π.Χ.
Ο Αριστοτέλης γύρω στο 336 π.Χ. περιέγραψε αλλά και σχεδίασε το ουροποιητικό – γεννητικό σύστημα αναφερόμενες στα νεφρά, την ουροδόχο κύστη, τους ουρητήρες και τα σχετικά αγγεία.
“Aristotle Bust White Background Transparent”, από jlorenz1 διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
Notes: 7

## Slide 9: Γαληνός
129 – 200 μ.X.
Ο Γαληνός από την Πέργαμο, μιλούσε για τέσσερις ζωτικούς χυμούς μέσα στον ανθρώπινο σώμα (μαύρη χολή, κίτρινη χολή, φλέγμα και αίμα).
Το αίμα είναι θερμό και υγρό σαν τον αέρα
Το φλέγμα που προέρχεται από τους βρόγχους είναι κρύο και υγρό σαν το νερό.
Η κίτρινη χολή είναι θερμή και ξερή σαν τη φωτιά.
Η μαύρη χολή είναι ψυχρή και ξερή σαν τη γη.
“Galen detail”, από Mgoodyaer
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 10: Ρούφος
Την ίδια εποχή με τον Γαληνό, στην Έφεσο ο Έλληνας γιατρός Ρούφος στο έργο του «Πραγματεία πάνω στις Ασθένειες των Νεφρών και της Κύστης» περιγράφει για πρώτη φορά τμήματα του ουροποιητικού συστήματος και την αιματουρία.
“Ephesus Celsus Library Façade”, από Benh διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 11: Aρχαίο σύμβολο των ούρων

## Slide 12: Μεσαιωνικοί χρόνοι

## Slide 13: Πρώιμα Βυζαντινά χρόνια
Αλεξάνδρεια
Ερασίστρατος ο Κώος (3ος αιώνας)
Ερώφιλος ο Καρχηδεύς
Παλλάδιος (5ος αιώνας)
Στέφανος ο Αθηναίος (6ος – 7ος αιώνας)
Το έργο του επηρέασε σημαντικά το έργο του Βυζαντινού Θεόφιλου Πρωτοσπαθάριου και του Πέρση ιατρού Rhazes.
“PHAROS2006”,
από Xlance ελεύθερο για επαναχρησιμοποίηση
Notes: 12

## Slide 14: Θεόφιλος Πρωτοσπαθάριος
Έθεσε τα θεμέλια της μεσαιωνικής ουροσκοπίας (603 - 641 μ.Χ.) αλλά και ανακάλυψε την πρωτεϊνουρία και την μέθοδο διάγνωσης της με θέρμανση των ούρων.
Στο βιβλίο του «Περί Ούρων» τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των ούρων συνδέονταν με συγκεκριμένες παθήσεις.
“Theophilus Protospatharius” από Tillman διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Notes: 13

## Slide 15: Ιωάννης Ακτουάριος
Η μεγάλη μορφή της Βυζαντινής ιατρικής στο ύστερο Βυζάντιο ήταν ο Ιωάννης Ζαχαρίας Ακτουάριος (1275 – 1328 μ.Χ.) ο οποίος μεταξύ άλλων έγραψε και το σύγγραμμα «Περί Ούρων».
Αυτό το έργο του ήταν διαιρεμένο σε επτά κεφάλαια τα οποία ονομάζονταν «λόγοι».
Ο πρώτος λόγος αναφέρονταν στους διαφορετικούς τύπους των ούρων,
οι επόμενοι δύο λόγοι στην διαγνωστική αξία της ουροσκοπίας,
ο τέταρτος και πέμπτος στην αιτιολογία των παθολογικών ευρημάτων στα ούρα,
και τα δύο τελευταία στην διαγνωστική αξία της ουροσκοπίας και στην σύνοψη όλων των προηγουμένων.
Ο Ακτουάριος πρόσθεσε την διάκριση ανδρικού και γυναικείου γεννητικού συστήματος καθώς και την μελέτη της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στο ουροποιητικό σύστημα.
Notes: 14

## Slide 16: Οι γιατροί στη Βυζαντινή αγιογραφία (1 από 3)
Γαληνός και Ιπποκράτης σε βυζαντινή τοιχογραφία
“Galenoghippokrates”, από Nina-no διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.5

## Slide 17: Οι γιατροί στη Βυζαντινή αγιογραφία (2 από 3)
Oι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός δέχονται ένα δοχείο ούρα από έναν άγγελο
doxologia.ro

## Slide 18: Οι γιατροί στη Βυζαντινή αγιογραφία (3 από 3)
Ο Βυζαντινός γιατρός Μυρέψος υποδέχεται τους ασθενείς του (13ος αιώνας)
phorum.gr

## Slide 19: Νοσοκομεία: μία βυζαντινή επινόηση
Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο αποτελούνταν:
Από ιατρούς («αρχίατροι»)
Από νοσηλευτές («υπουργοί»)
Βοηθητικό προσωπικό («υπηρέτες»)
“New Okinawa Red Cross Hospital”, από Kugel
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 20: Χειρόγραφο από την Μονή Χιλανδαρίου σχετικά με την ανάλυση των ούρων
nyxthimeron.com

## Slide 21: Άγιος Βασίλειος: Ο ιδρυτής των πρώτων νοσοκομείων στο Βυζάντιο
Γεννήθηκε στη Νεοκαισάρεια του Πόντου το 330 μ.Χ. και πέθανε την 1η Ιανουαρίου του 379 μ.Χ.
Ίδρυσε τη Βασιλειάδα που περιελάμβανε: Νοσοκομείο, Ορφανοτροφείο, Γηροκομείο και Ξενώνα.
“Basil the Great, lower register of sanctuary”,
από Raso mk διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 22: Άραβες ουροσκόποι
Σπουδαία Αραβικά έργα ουροσκοπίας τα οποία μεταφράστηκαν στα λατινικά κατά τον Μεσαίωνα ήταν το «Pantegni» του Ali-ibn-Abbas στο οποίο γίνεται αναφορά και στο ανδρικό γεννητικό σύστημα καθώς και το «Liber Urinarum» του Ishap ibn Suleiman.
Ισλαμικό Ιατρικό Χειρόγραφο από το Αζερμπαιστάν
“Nizamshahi”, από Rustam Jurjan διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 23: Ραζής
850 – 932 μ.X.
Ο Πέρσης Ραζής (Rhazes) θέτει τα θεμέλια της ουρολογικής χειρουργικής αφού επινόησε χειρουργικές μεθόδους για την ανακούφιση των ασθενών από την κατακράτηση ούρων αλλά και διάφορα χειρουργικά εργαλεία καθώς επίσης και καθετήρες.
“Al-RaziInGerardusCremonensis1250”, από World Imaging διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Notes: 22

## Slide 24: Αβικέννας
981 – 1037 μ.X.
Ο Άραβας φιλόσοφος Αβικέννας (Avicenna ή σωστότερα Abū Alī Sīnā) θεωρείται πατέρας της σύγχρονης ιατρικής και φαρμακολογίας αλλά και πολλών άλλων επιστημών. Τα διασημότερα ιατρικά βιβλία του ήταν το «βιβλίο της θεραπείας» και ο «κανόνας της ιατρικής». Και τα δύο αποτελούσαν τα βασικά ιατρικά εγχειρίδια στις δυτικές ιατρικές σχολές μέχρι το 1650.
“Avicenna TajikistanP17-20Somoni-1999 flipped)”, από Gabriel VanHelsing διαθέσιμο με άδεια CC0 1.0

## Slide 25: Το μεσαιωνικό ουροδοχείο: η Αμίδα – Mutulae (1 από 2)
Μεσαιωνική αμίδα
Βαθμονομημένη αμίδα
nyxthimeron.com
Notes: 24

## Slide 26: Το μεσαιωνικό ουροδοχείο: η Αμίδα – Mutulae (2 από 2)
© “Uroscopy flask and ceramic urinal / Museum of London”, από Stewart Scofield

## Slide 27: Δυτική Μεσαιωνική Ουροσκοπία
Ο Εβραίος ιατρός Isaac Judaeus (845 – 940 μ.Χ.) ο οποίος επινόησε τον ουροσκοπικό τροχό.
The Urine Wheel for diagnosing metabolic diseases, from Epiphanie Medicorum από Ullrich Pinder in 1506
Notes: 26

## Slide 28: Μεσαιωνική Ιταλία
Μοναστήρι Μοντεκασίνο
Στο Αβαείο του Μοντεκασίνο συγκεντρώθηκαν όλα τα αρχαία και Μεσαιωνικά Ελληνικά χειρόγραφα Ουροσκοπίας.
“Johann-Franz-Loew-Erlsfeld”, από Seeteufel διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Notes: 27

## Slide 29: Σχολή Σαλέρνο
Πρόκειται για σύγγραμμα σε μορφή έμμετρου λόγου που καθιστούσε την απομνημόνευση του περιεχομένου του ιδιαίτερα εύκολη. Ονομάζονταν Carmina de Urinarum Indiciis και επηρέασε την Ευρωπαϊκή ιατρική μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα.
“ScuolaMedicaMiniatura”, από
Giaros διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Στην σχολή του Σαλέρνο η ουροσκοπία ήταν μία από τις βασικές διαγνωστικές εξετάσεις της.
Σημαντικότερο έργο της το «De Urinis» του Magister Maurus στο οποίο βρίσκονταν όλη η ουρολογική γνώση του 12ου και 13ου αιώνα.
Ακολούθησε το «De Urinis» του Urso της Καλαμβρίας, έργο επηρεασμένο σημαντικά από την Αριστοτελική φιλοσοφία καθώς και το μεγάλης σημασίας σύγγραμμα του Gilles de Corbeil (1165-1213 μ.Χ.), ιατρού του
βασιλιά Φιλίππου Αυγούστου της Γαλλίας.

## Slide 30: Η χρήση της αμίδας (1 από 6)
Θερμοκρασία
Μετά τη συλλογή των ούρων στην αμίδα σφραγίζονταν με ένα ειδικό πώμα και έπειτα το δείγμα εξετάζονταν τρεις φορές.
Πρώτον όταν ήταν ζεστά και φρέσκα,
Δεύτερον όταν είχαν κρυώσει
Τρίτον όταν ήταν εντελώς κρύα.
Κοσμάς και Δαμιανός
Ss Cosmas & Damian with St Dominic από Lawrence OP διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-ND 2.0
Notes: 29

## Slide 31: Η χρήση της αμίδας (2 από 6)
Το φως
Τα ούρα μελετούνταν πρώτα σε ένα φωτεινό μέρος και έπειτα σε ένα σκοτεινό.
Ο κακός φωτισμός δυσκόλευε την παρατήρηση της υφής, της χροιάς και των έμμορφων συστατικών τους.
“The Doctor 1653 Gerard Dou”, από
Krscal διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 32: Η χρήση της αμίδας (3 από 6)
Η πυκνότητα των ούρων
Κρατώντας το Ουροσκοπικό δοχείο ψηλά στο φως ο θεραπευτής μπορούσε να βγάλει συμπέρασμα για την πυκνότητα των ούρων.
Από την πυκνότητα (διαυγή – θολά ούρα) έβγαινε συμπέρασμα για την συμπυκνωτική ικανότητα του νεφρού.
“Bigot, Trophime - A Doctor Examining Urine”, από Mattes διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 33: Η χρήση της αμίδας (4 από 6)
Χρώμα των ούρων
Ο Ιωάννης Ακτουάριος είχε διακρίνει εννιά χρώματα τα οποία πολλαπλασιάζονταν επί τρία αφού πρόσθετε σε κάθε χρώμα την ελαφρύτερη και πυκνότερη εκδοχή του.
Ο Egide de Corbeil ταξινόμησε τουλάχιστον είκοσι τύπους χρώματος ούρων όπου κάθε χρώμα υποδήλωνε και μια αντίστοιχη ασθένεια.
Έτσι κατ’ αυτόν τα κόκκινα ούρα υποδείκνυαν ηπατικό πρόβλημα, τα πρασινωπά την παρουσία ίκτερου και τα πυκνά κίτρινα παρουσία κρυστάλλων νεφρικά προβλήματα.
sciencephoto.com

## Slide 34: Η χρήση της αμίδας (5 από 6)
Η γεύση
Με την γεύση προσπαθούσαν να διακρίνουν την γλυκιά ή μεταλλική γεύση του διαβήτη και της αιμορραγίας.
“The Medical Alchemist από Janneck FA.2000.00.275” από Mary Mark Ockerbloom διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 35: Η χρήση της αμίδας (6 από 6)
Τα έμμορφα συστατικά των ούρων
Ο θεραπευτής ανάδευε τα ούρα αρχικά σιγά και μετά γρήγορα. Έπειτα παρατηρούσε την συμπεριφορά του ιζήματος ή του αφρού στο δείγμα των ούρων.
Διαχωρίζονταν δεκαεννιά διαφορετικά είδη έμμορφων συστατικών όπως κοκκώδεις ελαιώδεις μάζες στην επιφάνεια των ούρων ή νιφάδες που κατακάθονταν στον πάτο ως ίζημα.
© 2006 Mary Ann Sullivan

## Slide 36: Σύγχρονη συλλογή δειγμάτων ούρων

## Slide 37: Tα καταλληλότερα δείγματα ούρων
Γενική ούρων: Πρώτα πρωινά ούρα μέσης ούρησης,
Καλλιέργεια ούρων: Πρώτα πρωινά ούρα μέσης ούρησης,
Ποσοτικός προσδιορισμός έμμορφων στοιχείων ούρων: Ούρα 12ώρου,
Προσδιορισμός ερυθρών σε αιματουρία: Δεύτερη πρωινή ούρηση,
Ποσοτικοί προσδιορισμοί π.χ. λευκώματος, ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου, ασβεστίου: Ούρα 24ώρου,
Προσδιορισμός αμυλάσης ούρων: Τυχαίο δείγμα ούρων.

## Slide 38: Δείγμα γενικής εξέτασης ούρων και καλλιέργειας ούρων
Χρησιμοποιούνται τα πρώτα πρωινά ούρα μέσης ούρησης.
Μειονέκτημα των πρωινών ούρων είναι ότι μπορούν να διαφύγουν περιπτώσεις ελαφριάς σακχαρουρίας που εμφανίζεται 2 – 3 ώρες μετά την λήψη τροφής (μειωμένη ανοχή στην γλυκόζη).
H ανάλυση των πρωινών ούρων μέσης ούρησης πρέπει να γίνεται μέσα σε δύο ώρες το πολύ.

## Slide 39: Συλλογή δείγματος ούρων για γενική εξέταση ούρων και καλλιέργεια ούρων (1 από 2)
Σχολαστικό πλύσιμο με σαπούνι και νερό των έξω γεννητικών οργάνων και της ουρήθρας,
Ξέπλυμα με αποστειρωμένο νερό ή φυσιολογικό ορό,
Απομακρύνονται τα μεγάλα χείλη και ξεκινά η ούρηση,
Συλλογή ούρων στο μέσον της ούρησης.
Figure 22.8 (a), labspace.open.co.uk διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 2.0 UK

## Slide 40: Συλλογή δείγματος ούρων για γενική εξέταση ούρων και καλλιέργεια ούρων (2 από 2)
Αποκαλύπτεται η βάλανος και πλένονται σχολαστικά με σαπούνι και νερό, τα γεννητικά όργανα και το έξω στόμιο της ουρήθρας,
Ξεπλένεται με νερό κατά προτίμηση αποστειρωμένο ή φυσιολογικό ορό,
Ξεκινά η ούρηση έλκοντας την ακροποσθία προς τα πίσω,
Συλλέγεται δείγμα από το μέσον της ούρησης, σε αποστειρωμένο δοχείο.

## Slide 41: Δοχεία συλλογής ούρων για γενική εξέταση ούρων και καλλιέργεια ούρων
cotechhk.en.ec21.com
“Urine sample” από Alexbrn διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 42: Συλλογή δείγματος ούρων για ποσοτικό προσδιορισμό - Ούρα 24ώρου
Ο ασθενής ουρεί το πρωί στη τουαλέτα,
Συλλέγει όλα τα ούρα μέσα σε ειδικό δοχείο,
Το δοχείο διατηρείται στο ψυγείο,
Το πρωί της άλλης ημέρας , την ίδια ώρα, ο ασθενής ουρεί για τελευταία φορά στο δοχείο,
Μεταφέρει γρήγορα το ουροδοχείο στο εργαστήριο.
Πέτρος Καρκαλούσος

## Slide 43: Πλεονεκτήματα της συλλογής πρωινών ούρων μέσης ούρησης
Είναι πυκνότερα. Οι νεφροί έχουν μεγαλύτερη συμπυκνωτική ικανότητα κατά την διάρκεια της νύκτας,
Είναι πιο όξινα από τα ούρα της ημέρας. Διατηρούνται έτσι ερυθρά και κύλινδροι που καταστρέφονται στα αλκαλικά ούρα,
Έχουν πιο σταθερή σύσταση από ότι τα ούρα της ημέρας. Η ανάλυση στα πρώτα πρωινά ούρα δίνει συγκρίσιμα αποτελέσματα και διευκολύνεται η παρακολούθηση της υγείας του αρρώστου,
Έχουν σταθερότερο ειδικό βάρος. Αποκαλύπτεται έτσι καλύτερα η μείωση της συμπυκνωτικής ικανότητας του νεφρού,
Είναι πιο πρόσφατα. Περιορίζεται η πιθανότητα καταστροφής των έμμορφων στοιχείων,
Είναι ευκολότερη η συλλογή και η φύλαξη τους.

## Slide 44: H συντήρηση των ούρων
Σε διατήρηση μερικών ωρών (έως 24) διατηρούνται σε ψύξη,
Για εξαιρετικά μακρά παραμονή λυοφιλοποιούνται,
Για διατήρηση μερικών ημερών χρησιμοποιούνται ειδικά συντηρητικά.
  Φορμόλη (Διατηρεί τα έμμορφα στοιχεία),
  Θυμόλη (Διατηρεί τα έμμορφα στοιχεία),
  Τολουόλη (Διατηρεί τα κετονικά σώματα),
  Ανθρακικό νάτριο (Διατηρεί το ουροχολινογόνο),
  Υδροχλωρικό οξύ (Διατηρεί το πορφοχολινογόνο),
  Βορικό οξύ (Διατηρεί τα ούρα για δύο ημέρες), κυκλοφορεί στο εμπόριο ως έτοιμα δισκία.

## Slide 45: Συλλογή ούρων από μόνιμο καθετήρα
Κλείνουμε τη ροή των ούρων με λαβίδα, σε απόσταση 5 cm από το στόμιο της ουρήθρας.
Περιμένουμε να συγκεντρωθούν ούρα
Καθαρίζεται ο καθετήρας με 70% αιθυλική αλκοόλη για 2 min.
Αναρροφώνται ούρα, με σύριγγα, από τον αυλό .
Τοποθετούνται σε αποστειρωμένο δοχείο.
smart-nurse.blogspot.gr

## Slide 46: Συλλογή ούρων με καθετήρα από άνδρα
“Foley catheter in place” από Epolk διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 47: Συλλογή ούρων με καθετήρα από γυναίκα
Fig 22.9, labspace.open.ac.uk διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 2.0 UK

## Slide 48: Σύγχρονος χειρισμός των ούρων
“pee cup”, από amanda, διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-ND 20
“Urine Tube” , από Petef, διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Urine Collection Tube 01” , από AfroBrazilian διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 49: Φυσικοί χαρακτήρες ούρων

## Slide 50: Φυσικοί χαρακτήρες ούρων
Χροιά (χρώμα)
Όψη
Ίζημα
pH (αντίδραση ούρων)
Ειδικό βάρος (πυκνότητα ούρων)

## Slide 51: Χροιά ούρων

## Slide 52: Αιτία της χροιάς των ούρων
Τα ούρα φυσιολογικά έχουν χρώμα ωχροκίτρινο έως κεχριμπαρένιο ανάλογα με την περιεκτικότητα σε χρωμoγόνες ουσίες:
Oυρόχρωμα (κίτρινο)
Ουροχολίνη (κόκκινο)
Ουροερυθρίνη (πορτοκαλί)
Μεγαλύτερης συγκέντρωσης ούρα έχουν πιο σκούρο χρώμα από ότι τα αραιά.

## Slide 53: Παθολογικά χρώματα ούρων
Ενδογενείς χρωμογόνες ουσίες | Χρώμα ούρων
Αίμα παλαιό, αιμοσφαιρίνη | Καστανό
Αίμα πρόσφατο | Κόκκινο
Χολερυθρίνη, χολοπρασίνη | Καστανοκίτρινο. Ο αφρός που παράγεται μετά από έντονη ανακίνηση έχει επίσης κίτρινο χρώμα
Πορφοχολινογόνο | Ιώδες. Άχρωμα στην αρχή αλλά βαθμιαία γίνονται μωβ αν διατηρηθούν μερικές ημέρες
Ομογεντιστικό οξύ, μελανίνη | Καστανόμαυρο, μαύρο
Πορφυρίτες | Κόκκινο (κρασιού Βουργουνδίας)
Μυοσφαιρίνη | Κόκκινο
Χολοφουσκίνη (διπυρρόλη, αποτέλεσμα ασταθούς αιμοσφαιρίνης) | Καφέ-κόκκινο

## Slide 54: Επίδραση φαρμάκων στη χροιά των ούρων
Φάρμακα που χρωματίζουν τα ούρα | Χρώμα ούρων
Κυανό του μεθυλενίου | Πρασινοκίτρινο
Ριφοβλαβίνη (πολυβιταμινούχα σκευάσματα) | Βαθύ κίτρινο
Φαινυλθαλείνη, ερυθρό της φαινόλης (σε καθαρτικά) | Κόκκινο
Χλωροφύλλη (σε αποσμητικά στόματος) | Μπλέ-πράσινο
Ακριφλαβίνη (πράσινη φθορίζουσα χρωστική) | Κίτρινο
Ηπακτικά της ανθρακινόνης (σένη, κασκάρα) | Καφέ-κίτρινο-ερυθρό
Δεσφεριοξαμίνη (Desferal) | Κόκκινο
Μεθυλ-ντόπα | Καφέ-κόκκινο
Μετρονιδαζόλη (Flagyl) | Καφέ-κόκκινο
Λεβο-ντόπα (για νόσο Parkinson) | Καφέ-κόκκινο
Νιτροφουραντοΐνη (Furadantin) | Κίτρινο-καφέ
Ριφαμπικίνη (Rifadin) | Πορτοκαλί
Σουλφα-σαλαζίνη (Azulfidine) | Κίτρινο-πορτοκαλί
Ατεβρίνη | Κίτρινο

## Slide 55: Φυσιολογικά και παθολογικά χρώματα ούρων
Κίτρινη
Ερυθρά
“RhabdoUrine”, από Jmh649 διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Urine sample”, από Alexbrn διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Weewee”, από EPO διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Ωχροκίτρινη

## Slide 56: Οσμή ούρων
«Δεν αναφέρεται πλέον στην απάντηση των ούρων παρά μόνο αν είναι παθολογική»

## Slide 57: Αλλοιώσεις οσμής ούρων
Η χαρακτηριστική οσμή των ούρων οφείλεται στα πτητικά τους οξέα και είναι εντονότερη στα πυκνά ούρα.
Απουσία οσμής
Εμφανίζεται σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
Οσμή αμμωνίας
Εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη παραμονή των ούρων και οφείλεται στην ανάπτυξη μικροβίων.
Μυρωδιά σάπιου μήλου
Εμφανίζεται σε οξονουρία δηλαδή στην παρουσία κετονικών σωμάτων.
Έντονες οσμές λόγω κατανάλωσης τροφίμων
Εμφανίζονται μετά από την λήψη σκόρδου, σπαραγγιών κ.α.
Χαρακτηριστικές οσμές λόγω της διαταραχής του μεταβολισμού διαφόρων αμινοξέων
Εμφανίζονται σε φαινυλκετονουρία, τριμεθυλαμινουρία, τυροσιναιμία κ.τ.λ.

## Slide 58: Όψη ούρων

## Slide 59: Τρόπος καταγραφής της όψης των ούρων
Η απάντηση δίνεται ως όψη διαυγή, θολή, έντονα θολή.
Για την σύγκριση προσπαθούμε να διαβάσουμε ένα κείμενο πίσω από τα ούρα.
Αν το κείμενο διαβάζεται η όψη είναι διαυγής.
2. Αν βλέπουμε τα γράμματα αλλά δεν διαβάζονται η όψη είναι θολή.
3. Αν δεν βλέπουμε καθόλου τα γράμματα τότε η όψη είναι έντονα θολή.

## Slide 60: Θολά και διαυγή ούρα
“Urinbecher”, από Polarlys
διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
Διαυγή
“Pyuria2011”, από Jmh649 διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
Θολά

## Slide 61: Περιπτώσεις εμφάνισης θολερότητας (1 από 2)
Σε αμμωνιακή αποσύνθεση, οπότε εκτός της θολερότητας σχηματίζεται λευκό ίζημα φωσφορικών αλάτων. Διαλύεται αν προσθέσουμε οξικό οξύ.
Σε πυουρία (πυοσφαίρια στα ούρα) εμφανίζεται γκριζωπή θολερότητα και λευκό ίζημα. Δεν διαλύεται με οξικό οξύ.
Σε ουρικουρία (άλατα ουρικού οξέος στα ούρα), εμφανίζεται ροδόχρωμη ή λευκή θολερότητα και ίζημα.

## Slide 62: Περιπτώσεις εμφάνισης θολερότητας (2 από 2)
Σε αιματουρία (αίμα στα ούρα), εμφανίζεται διάχυτη θολερότητα, νέφος και καστανο-ρυπαρό χρώμα.
Σε περίπτωση αναπτύξεως πολλών μικροβίων λόγω παρατεταμένης παραμονής τους. Σπανιότερα και λόγο μικροβιουρίας. Τα ούρα είναι ακατάλληλα για εξέταση και η θολερότητα δεν διαλύεται με κανένα χημικό (οξέα, αλκάλια) ή τεχνητό τρόπο (θέρμανση, φυγοκέντρηση)
Στην περίπτωση όπου τα ούρα έχουν παραμείνει για συντήρηση στο ψυγείο. Τότε εμφανίζουν μικροκρυστάλλους που μπορούν να προκαλέσουν θολερότητα. Φεύγουν με την φυγοκέντρηση.

## Slide 63: Αφρός ούρων
«Δεν αναφέρεται στην απάντηση των ούρων παρά μόνο αν είναι παθολογικός»

## Slide 64: Οι δύο παθολογικές περιπτώσεις αφρού στα ούρα
Φυσιολογικά τα ούρα εμφανίζουν ελάχιστο λευκό αφρό.
Άφθονος αφρός εμφανίζεται μόνο:
Σε υψηλή συγκέντρωση χολερυθρίνης. Άφθονος κίτρινος αφρός.
Σε υψηλή συγκέντρωση λευκώματος: Άφθονος λευκός αφρός σαν το ασπράδι αυγού (εξ’ ου και το όνομα).

## Slide 65: Το ίζημα των ούρων

## Slide 66: Που και πότε παρατηρείται ίζημα στα ούρα
Το ίζημα φαίνεται τόσο στον πυθμένα του δοχείου συλλογής ούρων όσο και στον πυθμένα του κωνικού σωληναρίου φυγοκέντρησης.
Η παρουσία του οφείλεται στην ύπαρξη κρυστάλλων, αλάτων, ερυθρών ή πυοσφαιρίων.
Η απάντηση είναι ΝΑΙ ή ΌΧΙ και δεν καταγράφεται το χρώμα του ιζήματος

## Slide 67: Συστατικά ούρων που προκαλούν ίζημα (1 από 2)
Άμορφα ουρικά άλατα (σε όξινο pH)
Συνήθως αποβάλλονται διαλυμένα και τα ούρα είναι διαυγή.
Μόλις κρυώσουν τα ούρα, γίνονται αδιάλυτα, προκαλούν θολερότητα και σχηματίζουν ίζημα ανοικτού ροζ χρώματος ή κιτρινωπού.
Tόσο η θολερότητα όσο και το ίζημα διαλύονται αν τα ούρα θερμανθούν στους 60o C. Επανεμφανίζονται όταν τα ούρα κρυώσουν.
Κρύσταλλοι ουρικού οξέος (σε όξινο pH)
Εμφανίζουν ίζημα κοκκινωπό χωρίς να είναι θολά. Το ίζημα αυτό μοιάζει καμία φορά σαν άμμος κόκκινη και κάθεται όχι μόνο στον πυθμένα αλλά και στα τοιχώματα του δοχείου.

## Slide 68: Συστατικά ούρων που προκαλούν ίζημα (2 από 2)
Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου (σε όξινο pH)
  Αν είναι πολλοί και μεγάλοι οι κρύσταλλοι καθιζάνουν και παράγεται ένα γκριζωπό ίζημα.
Άμορφα φωσφορικά άλατα (σε αλκαλικό pH)
  Τα ούρα που έχουν τα άλατα αυτά συνήθως είναι θολά και έχουν ίζημα λευκό.
Πυοσφαίρια
  Σε πυουρία εμφανίζεται γκριζωπή θολερότητα με λευκό ίζημα που όχι μόνο δεν διαλύεται με οξικό οξύ αλλά επιτείνεται.
Αίμα
  Σε έντονη αιματουρία εμφανίζεται θολερότητα, ερυθρό χρώμα και ερυθρό ίζημα.

## Slide 69: Σχολιάστε χρώμα και χροιά:
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 70: pH (αντίδραση ή οξύτητα των ούρων)

## Slide 71: pH
Η φυσιολογική τιμή για τους ενήλικες είναι 6, ενώ για τα νεογνά 5-7.
Ph | Απάντηση
pH < 7 | Αντίδραση όξινη
pH = 7 | Αντίδραση ουδέτερη
pH > 7 | Αντίδραση αλκαλική
Στην απάντηση αναφέρεται μόνο χαρακτηρισμός και όχι η απόλυτη τιμή.

## Slide 72: Οξέωση και αλκάλωση
Οξέωση: Η μείωση του pH του αίματος που παρουσιάζεται σε περίπτωση ανεξέλεγκτου σακχαρώδη διαβήτη, σοβαρής νεφρικής πάθησης και μερικών ασθενειών του πνεύμονα.
Αλκάλωση: Η αύξηση του pH του αίματος και των σωματικών υγρών που προκαλείται από υπερβολικούς εμετούς, υπεραερισμό ή έκθεση σε μεγάλα υψόμετρα.

## Slide 73: Παθολογική μείωση pH (< 6)
Οξέωση μεταβολική ή αναπνευστική
Διαβητική οξέωση
Δηλητηρίαση με οινόπνευμα
Ασιτία
Βαριά διάρροια
Εμπύρετα νοσήματα
Αύξηση [Η+], μείωση PCO2, μείωση [HCO-3]

## Slide 74: Παθολογική αύξηση pH (> 7)
Αλκάλωση αναπνευστική ή μεταβολική
Αλκάλωση λόγω λήψεως διουρητικών
Πρωτοπαθής υπεραλδοστερινισμός
Νόσος Cushing
Ουρολοίμωξη με πρωτέα
Σύνδρομο Falconi
Απώλεια καλίου
Μείωση [Η+], αύξηση PCO2, αύξηση [HCO-3]

## Slide 75: Μέθοδοι μέτρησης pH
Ταινία ούρων
Πεχαμετρικό χαρτί
Πεχάμετρο
Αναλυτής ούρων (ανακλασιμετρία)

## Slide 76: Αλκαλοποίηση
Προκαλείται όταν τα ούρα παραμείνουν σε θερμοκρασία δωματίου πάνω από δύο ώρες και οφείλονται την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
Φυσικοί χαρακτήρες
Θολά ούρα,
Έντονη οσμή.
Χημικοί χαρακτήρες
pH αλκαλικό,
Νιτρικά θετικό(;).
Μικροσκοπικοί χαρακτήρες
Μικροοργανισμοί.
Συμβουλή: Το ουροδοχείο να είναι γεμάτο μέχρι επάνω

## Slide 77: Ειδικό βάρος (πυκνότητα ούρων)

## Slide 78: Ειδικό Βάρος (ΕΒ)
Ειδικό βάρος: Το συνολικό βάρος των ουσιών που υπάρχει στα ούρα (δηλαδή το άθροισμα όλων των μοριακών βαρών).
Το ΕΒ των ούρων είναι μεγαλύτερο από αυτό του πλάσματος δηλαδή τα ούρα είναι πυκνότερα από το πλάσμα.
Αν το ΕΒ είναι ίσο ή μικρότερο του πλάσματος τότε υπάρχει σοβαρή νεφρική βλάβη.

## Slide 79: Τιμές αναφοράς Ειδικού Βάρους
1016 - 1022 (Ούρα 24ωρου)
1015 - 1025 (Πρωινό δείγμα ούρων)
Κρίσιμες ιατρικές τιμές: 1010 – 1040
1000: Ειδικό βάρος αποσταγμένου νερού

## Slide 80: Παθολογική μείωση Ειδικού Βάρους ούρων (< 1010)
Σε βλάβη του νεφρικού παρεγχύματος (π.χ. νεφρική ανεπάρκεια).
Σε υπερκαλιαιμία λόγω μεταβολικών διαταραχών και νόσων λόγω π.χ. διουρητικών, καθαρτικών ή άλλων φαρμάκων.
Στον άποιο διαβήτη, οπότε υπάρχει ανεπάρκεια της αντιδιουρητικής ορμόνης.
Στην οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
Μετά από άφθονη και επίμονη υδροποσία που παρατηρείται καμιά φορά σε νευρωσικά άτομα.

## Slide 81: Παθολογική αύξηση Ειδικού Βάρους ούρων (> 1040)
Παρουσία ουσιών μεγάλου μοριακού βάρους (λεύκωμα, σάκχαρο, ακτινοσκιερές ουσίες),
Έντονη αφυδάτωση (καλοκαίρι),
Πυρετός (λόγω αφυδάτωσης).

## Slide 82: Μέθοδοι μέτρησης ΕΒ
Με αναλυτή ούρων (ανακλασιμετρία, δείκτη διάθλασης)
Με διαθλασίμετρο
Με ουρινόμετρο
Με ταινία ούρων
Με ωσμώμετρο – ως εναλλακτική μέθοδος

## Slide 83: Μέτρηση ΕΒ με oυρινόμετρο
“Urinometro use”, από Petef
διαθέσιμο με άδεια ΠΔΕΧ-2

## Slide 84: Διορθώσεις Ειδικού Βάρους
Θερμοκρασία ούρων
Θερμοκρασία > 20°C: για κάθε 3 βαθμούς προσθέτουμε μια μονάδα.
Θερμοκρασία < 20°C: για κάθε 3 βαθμούς αφαιρούμε μια μονάδα.
  Γλυκόζη ούρων
  Για κάθε 1 gr/1000 ml αφαιρούμε 4 μονάδες.
  Λεύκωμα ούρων
  Για κάθε 1 gr/1000 ml αφαιρούμε 3 μονάδες.

## Slide 85: Παράδειγμα διορθώσεως τιμής Ειδικού Βάρους
Έστω ότι το ειδικό βάρος είναι 1018
Η θερμοκρασία είναι 26ο C
H γλυκόζη είναι 2 gr/1000 ml
H πρωτεΐνη είναι 1 gr/1000 ml
Απάντηση:
26ο C: + 6/3 = + 2
Γλυκόζη 2 gr/1000 ml: - 2 x 4 = - 8
Πρωτεΐνη 1 gr/1000 ml: - 3 x 1 = - 3
Άρα 1018 + 2 – 8 – 3 = 1009

## Slide 86: Ο δείκτης διάθλασης (1 από 2)
Ο λόγος για τον οποίο το φως διαθλάται όταν διέρχεται από ένα μέσο είναι η διαφορετική ταχύτητα του φωτός στα δύο μέσα.
Διαθλώμενη ακτίνα
Προσπίπτουσα
ακτίνα
Ανακλώμενη ακτίνα

## Slide 87: Ο δείκτης διάθλασης (2 από 2)
Όπου:
n1 = ο δείκτης διάθλασης στο πρώτο διαφανές μέσο
n2 = ο δείκτης διάθλασης στο δεύτερο διαφανές μέσο
ημθ1 = το ημίτονο της γωνίας της προσπίπτουσας ακτίνας
ημθ2 = το ημίτονο της γωνίας της διαθλώμενης ακτίνας

## Slide 88: O νόμος του Snell
Aν αντικατασταθεί το u2 με c (ταχύτητα φωτός) τότε:
Από τις δύο προηγούμενες σχέσεις ισχύει ότι: n1 ημ θ1 = n2 ημ θ2
Όπου: n1 = ο δείκτης διάθλασης στο πρώτο διαφανές μέσο
n2 = ο δείκτης διάθλασης στο δεύτερο διαφανές μέσο

## Slide 89: Το κλασικό οπτικό διαθλασίμετρο
“Refractometer”, από FGM διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.5

## Slide 90: Ψηφιακά διαθλασίμετρα
“Washingdigitalrefractometer” από Atagousa διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“D22IF002-Abbemat 550”, από Gottsleben διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
bio-equip.cn
kruess.com
agriculturesolutions.com

## Slide 91: Ωσμωμετρία
Ωσμωτικότητα: Ο συνολικός αριθμός των ουσιών που υπάρχουν στα ούρα.
Eιδικό βάρος
+
Ωσμωμετρία
Δοκιμασίες ελέγχου της συμπύκνωσης των ούρων

## Slide 92: Ωσμώμετρα
H μέτρηση της ωσμωτικότητας γίνεται με τα ωσμώμετρα.
Τα σύγχρονα ωσμώμετρα μετρούν την ωσμωτικότητα με την τεχνολογία της ταχύτατης πτώσεως του σημείου τήξεως (Ultra Supercooling).
johnmorris.com.au
fishersci.com
johnmorris.com.au

## Slide 93: Μονάδα μέτρησης ωσμωμοριακότητας
Mονάδα μέτρησης ωσμωμοριακότητας: mOsm/Kg νερού.
1 Osmol ή 1000 mΟsm διαλυμένης ουσίας ανά 1 Kg νερού κατεβάζει το σημείο πήξεως κατά 1,86oC κάτω από αυτό του νερού.
Οι φυσιολογικές τιμές της στα ούρα είναι 500-800 mOsm/Kg νερού.

## Slide 94: Τέλος Ενότητας

## Slide 95: Σημειώματα

## Slide 96: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Ανάλυση Βιολογικών Υγρών & Εκκριμάτων (Θ). Ενότητα 3: Συλλογή δειγμάτων ούρων, φυσικοί χαρακτήρες, νέες τεχνολογίες». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 97: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 98: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 99: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 100: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.