## Slide 1: Αιματολογία Ι (Ε)
Ενότητα 5: Αιμοσφαιρίνη - H(a)emoglobin (Hb)
Αναστάσιος Κριεμπάρδης – Απλακίδη Χαρίκλεια
Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Αιμοσφαιρίνη (Hb)
Κύρια κυτταροπλασματική πρωτεΐνη των RBCs.
Δεσμεύει O2 και CO2.
Αποτελείται από 95% σφαιρίνη και 5% αίμη.
Η αίμη δίνει το κόκκινο χρώμα στην Hb.
Ελάττωση Hb, HCt, RBCs = αναιμία.

## Slide 3: Το Μόριο της Hb
Αναδημιουργία από: “1904 Hemoglobin”, από CFCF διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 4: Δομή Hb
“1904 Hemoglobin”, από CFCF διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 5: Αίμη

## Slide 6: Σφαιρίνη

## Slide 7: Φυσιολογικές Hb(s)
Hb A. 95%-98% της Hb των ενηλίκων (α2)+(β2) πρωτεϊνικές αλυσίδες.
Hb A2. 2%-3% της Hb των ενηλίκων (α2)+(δ2) πρωτεϊνικές αλυσίδες.
Hb F. < 2% της Hb των ενηλίκων (α2)+(γ2) πρωτεϊνικές αλυσίδες.

## Slide 8: Μεταφορά Οξυγόνου 1/2
Hb + 4O2 Hb.4O2
Μεταφέρεται με τη βοήθεια των RBCs.
Κάθε μόριο Hb δεσμεύει 4 μόρια οξυγόνου.
Αυτή η δέσμευση δημιουργεί την οξυγονοαιμοσφαιρίνη [Oxyh(a)emoglobin].
Το οξυγόνο μεταφέρεται στους ιστούς και αποδεσμεύεται.
Η δέσμευση οξυγόνου είναι αντιστρεπτή διαδικασία.

## Slide 9: Μεταφορά Οξυγόνου 2/2
Δέσμευση οξυγόνου
Πολυπεπτιδικές αλυσίδες
2
2
2
2
Αναδημιουργία από: “1904 Hemoglobin”, από CFCF διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 10: Κορεσμός Hb σε Οξυγόνο
Σχετική μικρή συγκέντρωσηO2 < HbO2
Μεγάλη συγκέντρωση O2> HbO2
Μερική πίεση οξυγόνου
% κορεσμός της Hb
σε οξυγόνο
Πνεύμονες < CO2
Ιστοί > CO2

## Slide 11: H Επίδραση του CO2
H2O + CO2 H2CO3
H2CO3 H+ + HCO3-
Hb.4O2 + H+ HHb+ + 4O2
Μερική πίεση οξυγόνου
% κορεσμός της Hb
σε οξυγόνο

## Slide 12: Αιμοσφαιρίνη και αέρια αίματος
rsc.org

## Slide 13: Συγκέντρωση αερίων
Όταν η τάση του CO2 είναι υψηλή η Hb:
Δεν ελκύει μόρια οξυγόνου.
Καμία μεταβολή.
Δεσμεύει αργά οξυγόνο.
Δεσμεύει γρήγορα οξυγόνο.
Η συγκέντρωση αερίων εκφράζεται σε:
Picograms.
Kilograms.
Μερική πίεση.
Μερική συγκέντρωση.

## Slide 14: Ερμηνεία της Εξέτασης
Ο καθορισμός της αιμοσφαιρίνης είναι μέρος της γενικής αίματος.
Ανιχνεύει την παρουσία νοσημάτων σχετιζόμενων με αναιμία, καθορίζει τη βαρύτητα της αναιμίας, παρακολουθεί την ανταπόκριση στη θεραπεία και αξιολογεί την ερυθροκυττάρωση.
Η ιατρική των μεταγγίσεων έχει ως γνώμονα την τιμή της αιμοσφαιρίνης για την παρακολούθηση της αναιμίας.
Τιμή αιμοεπαγρύπνισης είναι η <6gr/100ml αίματος.

## Slide 15: Φυσιολογικές Τιμές
Άνδρες: 14,1 – 17,4 gr/dl
Γυναίκες: 12,1-16,1 gr/dl
ηλικία | αιμοσφαιρίνη (gr/dl)
0-2 εβδομάδων | 14,5-24,5
2-8 εβδομάδων | 12,5-20,5
2-6 μηνών | 10,7-17,3
6-12 μηνών | 9,9-14,5
1-6 ετών | 9,5-14,1
6-16 ετών | 10,3-14,9
16-18 ετών | 11,1-15,7

## Slide 16: Κλινική Επαγρύπνηση
Hb <6gr/dl μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο.
Hb>20gr/dl οδηγεί σε απόφραξη τριχοειδών λόγω αιμοσυμπύκνωσης.

## Slide 17: Παράγοντες Σύγχυσης
Τα άτομα που ζουν αρκετό καιρό σε υψόμετρο θα έχουν αυξημένη τιμή αιμοσφαιρίνης όπως και αιματοκρίτη.
Σε καταστάσεις αυξημένης ενυδάτωσης παρατηρείται μείωση της τιμής της αιμοσφαιρίνης.
Στα βρέφη φυσιολογικά η τιμή της αιμοσφαιρίνης είναι αυξημένη.
Τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης στην κύηση είναι φυσιολογικά μειωμένα.
Τα φάρμακα που αυξάνουν την τιμή αιμοσφαιρίνης είναι η γενταμυκίνη και η μεθυλντόπα.
Πρόσφατα έχουν βρεθεί και φάρμακα που είναι ικανά να μειώσουν την τιμή της αιμοσφαιρίνης.

## Slide 18: Αρχή Μεθόδου
Τα ερυθροκύτταρα όταν βρεθούν σε υπότονο διάλυμα λύονται και απελευθερώνουν στο υπερκείμενο την αιμοσφαιρίνη.
Μετατρέπεται η αιμοσφαιρίνη σε κυανομεθαι-μοσφαιρίνη με προσθήκη KCN.
Φωτομετρικά ανιχνεύεται στα 540 nm.

## Slide 19: Aιμόλυμα
igem.org

## Slide 20: Υλικά
Ολικό αίμα σε EDTA.
Διάλυμα Drabkin (ΚCN, K3FeCN8).
Φωτόμετρο.
Κυβέττες.

## Slide 21: Τεχνική Μέτρησης Hb (Drabkin and Austin, 1935)
Φλεβικό αίμα με EDTA.
Σε δοκιμαστικό σωληνάριο τοποθετούνται 2,5ml διαλύματος Drabkin και 10μl ολικό αίμα.
Ανάμειξη.
Επώαση σε θερμοκρασία δωματίου 5 λεπτά.
Ανάμειξη.
Φωτομέτρηση στα 540nm.
Το τυφλό περιέχει μόνο το διαλύτη.

## Slide 22: Τυφλό και Δείγμα
τυφλό
Δείγμα ύστερα από αιμόλυση

## Slide 23: Υπολογισμός με Πρότυπη Καμπύλη

## Slide 24: Υπολογισμός με Σταθερό Συντελεστή
Γινόμενο της απορρόφησης με έναν σταθερό συντελεστή.
Συντελεστής = 36,77
A x 36,77 = C (gr/dl)
Υπολογισμός με Πρότυπο Δείγμα
Το πηλίκο της απορρόφησης εξεταστέου με την απορρόφηση πρότυπου δείγματος x 15 (γνωστή συγκέντρωση πρότυπου)

## Slide 25: Βιολογικές Πηγές Λάθους
Ψευδώς αυξημένα αποτελέσματα Hb
Το τυφλό φτιάχνεται με προσθήκη πλάσματος στο διαλύτη
Υψηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων.
Υψηλές συγκεντρώσεις λιπιδίων.
Υψηλές συγκεντρώσεις πρωτεϊνών.
Παρουσία ερυθροκυττάρων.

## Slide 26: Μηχανικές Πηγές Λάθους
Ανεπαρκείς ποσότητα διαλύματος λύσης.
Μειωμένος χρόνος επώασης.
Μη καλή ανακίνηση του αιμολύματος.
Βρώμικοι σωλήνες αντίδρασης.
Μη καθαρές κυβέττες.
Το διάλυμα λύσης είναι φωτοευαίσθητο (έκθεση στο φως).
Μη σωστή αναλογία αίματος και διαλύματος λύσης.

## Slide 27: Τέλος Ενότητας

## Slide 28: Σημειώματα

## Slide 29: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αναστάσιος Κριεμπάρδης 2014. Αναστάσιος Κριεμπάρδης. «Αιματολογία Ι (Ε). Ενότητα 5: Αιμοσφαιρίνη - H(a)emoglobin (Hb)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 30: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 31: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 32: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 33: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.