## Slide 1: Αιματολογία ΙΙΙ (Ε)
Ενότητα 8: Reptilase - D-Dimers
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Παύλου Έφη
Εργαστηριακός Συνεργάτης

## Slide 2: Αιμόσταση
Η αιμόσταση (πηκτικός μηχανισμός) είναι μια φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, η οποία έχει ως σκοπό:
  Να εμποδίσει την απώλεια αίματος μετά από τραυματισμό ενός αγγείου και
  Να εξασφαλίσει την ομαλή ροή του αίματος μέσα στα αγγεία.
Notes: 1

## Slide 3: Ενδογενής και εξωγενής οδός
ΙΧ ΙXα VIIIα
X
VIIα VII
TF
Xα X
Vα
II IIα
I Iα
TF εξωγενής οδός
XII+HMWK
XIα
ενδογενής

## Slide 4: Τι ελέγχουμε;
Εξωγενής οδός
ΡΤ- χρόνος προθρομβίνης.
FII, FV, FVII, FX, I.
Ενδογενής οδός
ΑΡΤΤ-χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης.
FXII, FXI, FIX, FVIII.

## Slide 5: Παράταση ΡΤ με φυσιολογικό ΑΡΤΤ
Παράταση ΡΤ με φυσιολογικό ΑΡΤΤ
FII, FV, FX, I FVII
συγγενής έκπτωση παράγοντα.

## Slide 6: Χρόνος ρεπτιλάσης
Ο χρόνος ρεπτιλάσης (RT) μετρά το χρόνο πήξης του πλάσματος με προσθήκη ενός ενζύμου από το φίδι bothrops atrox που έχει την ικανότητα να αποκόπτει το ινωπεπτίδιο Α από το ινωδογόνο, δρα περίπου σαν θρομβίνη, δεν επηρεάζεται όμως από την παρουσία ηπαρίνης.
Επομένως παρατεταμένος χρόνος ΤΤ και φυσιολογικού RΤ αποτελεί ένδειξη ηπαρίνης, ουριδίνης στο αίμα.

## Slide 7: Αρχή δοκιμασίας
Αντιθρομβίνες
Ιρουδίνη
Ηπαρίνη
Reptilase®
Ινωδογόνο
Θρομβίνη
FPA
FPA+FPB
Μονομερή του ινώδους
Πολυμερή του ινώδους
Οι αναστολείς επισημαίνονται με κόκκινο
Αντιπολυμεράσες
Αντιθρομβίνες
PDF
Αντιπολυμεράσες
Αντιθρομβίνες
PDF

## Slide 8: Πίνακας: σύγκριση τιμών θρομβίνης και ρεπτιλάσης
Αίτιο | Χρόνος θρομβίνης | Χρόνος Reptilase®
Δυσινωδογοναιμία | γενικά παρατεταμένος | γενικά παρατεταμένος
Πλήρης έλλειψη ινωδογόνου στο αίμα | παρατεταμένος | παρατεταμένος
Ηπαρίνη | παρατεταμένος | φυσιολογικός
Ιρουδίνη | παρατεταμένος | φυσιολογικός
Αντιθρομβίνη άνοσης αιτιολογίας | παρατεταμένος | φυσιολογικός
Αντιθρομβίνη μυελωμάτων | παρατεταμένος | παρατεταμένος
PDF | παρατεταμένος | παρατεταμένος
Notes: PDF:προιόντα αποδόμησης του ινωδογόνου/ινώδους

## Slide 9: Μέθοδος ρεπτιλάσης
Πλάσμα 100 μI
Owren-koller 100 μI
επώαση 2΄στους 37οC
προσθέτουμε αντιδραστήριο 200 μI
Γίνεται εκκίνηση του χρονομέτρου ταυτόχρονα με την προσθήκη αντιδραστηρίου!
ΦΤ <20΄ Έλεγχος για θρόμβο

## Slide 10: Διμερή ινώδους (D-dimers)
Προϊόντα αποδομής του ινώδους
Στο επίπεδο του θρόμβου η πλασμίνη αποδομεί το ινώδες σε διάφορα προϊόντα. Δημιουργούνται ειδικά αντισώματα αυτών των προϊόντων που δεν αντιδρούν με το ινωδογόνο.
Το D-διμερές είναι το πιο βασικό από τα προϊόντα αποδόμησης του ινώδους .
Μαρτυρά την δευτερεύουσα ινωδολυτίκη δράση στην ενεργοποίηση της πήξης.

## Slide 11: Προϊόντα αποδομής ινώδους (D-dimers)
↑D-dimers
  Με κλινικά ευρήματα θρόμβωσης: πνευμονική εμβολή, DVT, έμφραγμα μυοκαρδίου.
  Χωρίς απαραίτητα κλινικά ευρήματα θρόμβωσης: ΔΕΠ, τραύμα, προεκλαμψία, ΧΝΑ, κακοήθειες.
Η μέτρηση D-dimers είναι πολύ χρήσιμη και απαραίτητη στον αποκλεισμό της DVT και της πνευμονικής εμβολής.
Δεν φαίνεται να έχει προγνωστική αξία ως δείκτης αυξημένου κινδύνου θρομβοεμβολικής νόσου.

## Slide 12: Διμερή ινώδους
Ενεργοποίηση της πήξης
Πλασμινογόνο
Ινωδογόνο
Ινώδες
Πλασμίνη
tPA
UK
Ινώδες
D-διμερές
Σχεδιάγραμμα της αποδομής του ινώδους σε D-διμερές

## Slide 13: Μέθοδος D-dimers
Η δοκιμασία ανίχνευσης γίνεται με πλάσμα .
Στο δακτύλιο της πλάκας τοποθετήστε: 20μΙ πλάσμα.
20μΙ αντιδραστήριο
 Αναδεύστε!  Ανακινήστε για 2΄
Συγκόλληση  ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Φτ <0,5μg/ml
σε θετικό αποτέλεσμα προχωράτε σε αραιώσεις 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 με ειδικό buffer.

## Slide 14: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων D-dimers
Ο πίνακας δείχνει τα διάφορα επίπεδα του D-διμερούς που μπορεί να ληφθούν για πλάσμα αραιωμένο μέχρι το 1/16.
Καθαρό πλάσμα ή αραιώσεις πλάσματος |  |  |  |  | Επίπεδα D-δινερούς (μg/ml – FEU) | 
Καθαρό | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |  | 
- |  |  |  |  | <0,5 | 
+ | - |  |  |  |  | <1,0
+ | + | - |  |  |  | <2,0
+ | + | + | - |  |  | <4,0
+ | + | + | + | - | 0 | <8,0
+ | + | + | + | + |  | 
Καθαρό πλάσμα ή αραιώσεις πλάσματος |  |  |  |  | Επίπεδα D-δινερούς (μg/ml – FEU) | 
Καθαρό | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |  | 
- |  |  |  |  | <0,5 | 
+ | - |  |  |  |  | <1,0
+ | + | - |  |  |  | <2,0
+ | + | + | - |  |  | <4,0
+ | + | + | + | - |  | <8,0
+ | + | + | + | + |  | 

## Slide 15: Τέλος Ενότητας

## Slide 16: Σημειώματα

## Slide 17: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αναστάσιος Κριεμπάρδης 2014. Αναστάσιος Κριεμπάρδης. «Αιματολογία ΙΙΙ (Ε). Ενότητα 8: Reptilase - D-Dimers». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 18: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 19: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 20: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 21: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.