## Slide 1: Αιμοδοσία (Θ)
Ενότητα 7: Ανίχνευση Αντιερυθροκυτταρικών Αντισωμάτων - Αιμολυτικές Αναιμίες
Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Ανοσοαιματολογία

## Slide 3: Αντιγόνο και Αντίσωμα 1/2
Κάθε ουσία που παράγει ανοσολογική απάντηση
  Το ανοσοποιητικό αποτελείται:
    Φαγοκύτταρα (πολυμορφοπύρηνα),
    Μονοκύτταρα,
    Λεμφοκύτταρα (Β: χυμική, Τ: κυτταρική ανοσία).
Τα Abs (γ-σφαιρίνες)  πλασματοκύτταρα
  Ειδικότητα,
  ΙgG, IgM, IgA, IgD, IgE,
  IgM (πρωτογενής ανοσολογική απάντηση),
  IgG (δευτερογενής ή αναμνηστική).

## Slide 4: Αντιγόνο και Αντίσωμα 2/2
IgM πενταμερής δομή.
IgG μονομερής δομή.

## Slide 5: Ανοσοαιματολογία και Ανοσία
Κυτταρική ανοσία
Μακροφάγα (φαγοκυττάρωση & παρουσίαση Ag).
Χυμική ανοσία
Β-λεμφοκύτταρα  πλασματοκύτταρα.
Προσοχή! Διακρίσεις των αντισωμάτων
  Θερμά (IgGs) και Ψυχρά (IgM) αντισώματα
  Πλήρη (IgM) και ατελή (IgG) αντισώματα
  Φυσικά κυρίως IgM (παράδειγμα;) και
  Άνοσα αντισώματα κυρίως IgGs (παράδειγμα;)
  Αυτοαντίσωμα και αλλοαντίσωμα

## Slide 6: Σύστημα του Συμπληρώματος
In vivo & in vitro ?
Διαλυτές και μεμβρανικές πρωτεΐνες.
Καταστροφή των ξένων αντιγόνων.
Ενεργοποιούνται όταν υπάρχει ένωση Ag-Ab.
H ενεργοποίηση του συμπληρώματος οδηγεί σε σχηματισμό πρωτεολυτικών ενζύμων (;).
Ενεργοποιείται και από ασύμβατη μετάγγιση.

## Slide 7: Ανίχνευση Αντιερυθροκυτταρικών Αντισωμάτων

## Slide 8: Πότε Εφαρμόζεται;
in vitro παρατηρείται συγκόλληση ή λύση
Συμβατότητα.
Μετά από ασυμβατότητα.
Μετά από αιμολυτική αντίδραση.
Στις κατά Rh(-) εγκύους.
Όταν η άμεση Coombs είναι θετική.

## Slide 9: Από τι Εξαρτάται η Σύνδεση Ag-Ab; 1/2
Βαθμός συγγένειας Ag-Ab (αναστρέψιμο στάδιο)
Θερμοκρασία (παράδειγμα;).
Το pH (ιδανικό το 7.0).
Την ιοντική ισχύ του μέσου.
Πως αυξάνουμε αυτή την σύνδεση;
Επεξεργασία των ερυθροκυττάρων με ένζυμα (παπαΐνη) μειώνοντας το αρνητικό φορτίο.
Προσθήκη πολυμερών (αλβουμίνης) μειώνοντας το αρνητικό φορτίο.
Χρησιμοποιώντας αντισφαιρινικό ορό.
Η φυγοκέντρηση αυξάνει την συγκόλληση

## Slide 10: Σύνδεση Ag-Ab

## Slide 11: Από τι Εξαρτάται η Σύνδεση Ag-Ab; 2/2
Σιαλικά οξέα της μεμβράνης
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των RBCs είναι 18nm.
IgM (πενταμερή δομή) 30nm.
IgG (μονομερή δομή) 15nm.
virology.ws

## Slide 12: Πώς θα Μειωθούν οι Απωθητικές Δυνάμεις;
Αντισφαιρινικός ορός
Μείωση του αρνητικού φορτίου της μεμβράνης
Επεξεργασία των RBCs με ένζυμα (κόβουν τις Gps)
Προσθήκη πολυμερών (λευκωματίνης)

## Slide 13: Γιατί Προτιμάται Ορός έναντι του Πλάσματος;
Στο πλάσμα το συμπλήρωμα είναι ανενεργό.
Το EDTA δεσμεύει Ca++ (απαραίτητο για τα αρχικά στάδια ενεργοποίησης).
Μπορεί να χαθούν μερικά αντισώματα που συνδέουν το συμπλήρωμα και προκαλούν αιμολυτικές αντιδράσεις πχ αντισώματα του συστήματος Kidd.

## Slide 14: Έλεγχος Διαλογής Αντιερυθροκυτταρικών Αντισωμάτων - Screening Test
Απλός.
Γρήγορος.
Αξιόπιστος.
Ανιχνεύει πολλά κλινικά σημαντικά αντισώματα.
Τι είναι κλινικά σημαντικά αντισώματα;
Αυτά που προκαλούν:
  Αιμολυτική νόσο του νεογνού,
  Αιμολυτικές αντιδράσεις μετά τη μετάγγιση.
Ποια αντισώματα δεν περιλαμβάνει και είναι κλινικά σημαντικά;
Του συστήματος ΑΒΟ.

## Slide 15: Δοκιμασίες για Ανίχνευση Κλινικών Σημαντικών Αντισωμάτων
Αντιγόνο | Εργαστηριακή δοκιμασία για ανίχνευση αντισώματος
ΑΒΟ | 20oC oρός
Rhesus | Αντισφαιρικός ορός, λευκωματινή, κατεργασμένα με ένζυμα ερυθροκύτταρα
Kell | Αντισφαιρινικός ορός
Kidd | Αντισφαιρικός ορός, λευκωματινή, κατεργασμένα με ένζυμα ερυθροκύτταρα
Duffy | Αντισφαιρινικός ορός
Lewis | 20oC oρός, Αντισφαιρικός ορός, κατεργασμένα με ένζυμα ερυθροκύτταρα
MN | 4-20oC oρός
Ss | Αντισφαιρικός ορός
P | Αντισφαιρικός ορός,
li | 4-20oC oρός

## Slide 16: Screening Test
Screening test θετικό; Τι σημαίνει;
Ελέγχεται ο ορός του ασθενή με τρία δείγματα αίματος:
  Κατά ΑΒΟ = Ο
  Κατά Rhesus = CcDEe
  Κατά ΜΝSs = M, N, S, s
  Κατά Kell = K, k
  Κατά Duffy = Fya Fyb
  Κατά Kidd = Jka, Jkb
  Κατά Lewis = Lea, Leb
  Κατά P = P1

## Slide 17: Θετικό Screening Test 1/2
Επιπλέον μελέτη για να βρεθεί το είδος του αντίσωματος.
Ταυτοποίηση αντισώματος.
Η μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
panel RBCs: κάθε δείγμα προέρχεται από συγκεκριμένο άτομο ομάδας κατά ΑΒΟ Ο με διαφορετικό συνδυασμό αντιγόνων.
Αναλυτικός έλεγχος των ερυθροκυτταρικών Ags του ασθενούς (φαινότυπος ασθενή) για να κατευθύνει την ανίχνευση Αλλοαντισώματος.
Δοκιμασία άμεσης Coombs στον ασθενή (αυτοαντισώματα). Συμβαίνει στην αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία. Εάν η άμεση Coombs είναι θετική τότε ο έλεγχος συνεχίζεται με την τεχνική λήψης εκλούματος.

## Slide 18: Θετικό Screening Test 2/2
Βασικό δόγμα της ανοσοαιματολογίας είναι ότι η δημιουργία αλλοαντισωμάτων παρατηρείται μόνο έναντι αντιγόνων που ο ασθενής στερείται.

## Slide 19: Τεχνική Λήψης Εκλούματος
Ξεκολλάμε το αντίσωμα (πάνω από τη μεμβράνη) και το μελετάμε με τη μορφή εναιωρήματος.
Παρουσία αυτό και άλλο-αντισωμάτων χρησιμοποιείται η τεχνική της προσρόφησης.

## Slide 20: Που θα βρεθεί Αίμα;
Χορηγούνται μονάδες που στερούνται των αντιερυθροκυταρικών Αντιγόνων (που έχουν αναπτυχθεί αντισώματα)
Αφού η δοκιμασία διασταύρωσης είναι συμβατή.
Τοπικά αποθέματα.
Κέντρα αίματος.
Διεθνή ευρωπαϊκή τράπεζα (Ολλανδία).

## Slide 21: Άμεση και Έμμεση Coombs

## Slide 22: Γενικά
1945 Coombs (παρασκεύασε τον αντισφαιρινικό ορό)
αντισώματα που δρουν:
ανοσοσφαιρινών
(δρουν σαν αντιγόνα)
συστατικών του
συμπληρώματος

## Slide 23: Πώς Παρασκευάστηκε;
ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες
ή
ανθρώπινο συμπλήρωμα
ή και τα δύο
αντί-ανθρώπινα αντισώματα
“Whiterabbit86-300”, από Gzuckier διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 24: Αντισφαιρινικός Ορός ή αντί - Αντίσωμα
αντισώματα
αντί-αντισώματα

## Slide 25: Aντισφαιρινικός Oρός
Ανάλογα με το περιεχόμενο τους διακρίνονται:
  Πολυδύναμος αντισφαιρινικός ορός.
  Μονοδύναμος αντισφαιρινικός ορός.
  Μονοκλωνικά αντισώματα;

## Slide 26: Άμεση Coombs 1/2
Γιατί γίνεται;
Να διαπιστώσουμε την ύπαρξη αντισωμάτων ή συμπληρώματος ή και τα δύο στα ερυθροκύτταρα του δέκτη.

## Slide 27: Έμμεση Coombs 1/2
Γιατί γίνεται;
Να διαπιστώσουμε την ύπαρξη αντισωμάτων ή συμπληρώματος ή και τα δύο στον ορό του δέκτη ως προς τα αντιγόνα που πρόκειται να του χορηγηθούν.

## Slide 28: Άμεση Coombs Θετική
Σε αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (αυτοαντισώματα).
Αιμολυτική νόσος του νεογνού
(ατελή αντισώματα της μητέρας που έχουν προσκολληθεί in vivo στα RBCs του νεογνού).
Σε ασύμβατη μετάγγιση.
Προσοχή… σε σπάνιες περιπτώσεις (φάρμακα).

## Slide 29: Έμμεση Coombs Θετική
Σε αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (περίσσεια του αυτοαντισώματος).
Το άτομο φέρει στον ορό του αλλοαντίσωμα (αντίσωμα έναντι του αντιγόνο που δεν έχει το άτομο) αλλά είναι αποτέλεσμα προηγούμενης ευαισθητοποίησης (μετάγγιση/κύηση).

## Slide 30: Ασυμβατότητα
Έλεγχος
Τεχνικά σφάλματα (διαδικασίας/αντιδραστήρια/δείγμα αίματος).
Ψευδοσυγκολήσεις ερυθροκυττάρων (συσσωρεύσεις RBCs)
Προσθέτω ίση ποσότητα NaCl 0.9%.
Αυτοσυγκολήσεις (λόγω ψυχρο- ή θερμο-συγκολλητινών).
Αλλοαντισώματα στον ορό του δέκτη (προηγούμενη μετάγγιση).
Παρουσία ταυτόχρονα αυτό- και αλλό- αντισωμάτων.
Λήψη φαρμάκων (κεφαλοσπορίνη, πενικκιλλίνη).
Θετική άμεση Coombs (1:1000 αιμοδότες).

## Slide 31: Δοκιμασία Άμεσης Coombs
Άρχη μεθόδου: ανιχνεύει ατελή αντισώματα (IgGs) που προσροφούνται στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων χωρίς να προκαλούν συγκόλληση τους. Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με την βοήθεια ειδικού αντιορού που περιέχει αντί- IgG ανοσοσφαιρίνες.

## Slide 32: Υλικά και Μέθοδος Άμεσης Coombs
Ερυθροκύτταρα ασθενούς.
Σωληνάρια αιμολύσεως.
Ισότονο διάλυμα NaCl 0.9%.
Πολυδύναμος αντισφαιρινικός ορός.

## Slide 33: Πειραματική Διαδικασία Άμεσης Coombs
3-5 φορές πλύσιμο των RBCs του ασθενούς.
1 σταγόνα εναιωρήματος RBCs (3-5%).
1 Σταγόνα πολυδύναμου αντισφαιρινικού ορού.
Φυγοκέντρηση 1000 στρ. για 1 λεπτό.
Συγκόλληση;

## Slide 34: Σε θετική αντίδραση τότε:
Μονοδύναμοι αντισφαιρινικοί οροί:
  IgG,
  IgA,
  IgM,
  C3,
  C4.

## Slide 35: Άμεση Coombs 2/2
“Coombs test schematic”, από A. Rad διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 36: Δοκιμασία Έμμεσης Coombs
Άρχη μεθόδου: τα ατελή αντισώματα (IgGs) τα oποία αποτελούν προϊόν άνοσης αντίδρασης, κυκλοφορούν στον ορό.
Χρησιμοποιείται αντισφαιρινικός ορός για την ανίχνευση των αντισωμάτων αυτών.

## Slide 37: Υλικά και Μέθοδος Έμμεσης Coombs
Ορός εξεταζόμενου ατόμου.
Δύο σωληνάρια αιμολύσεως.
Ισότονο διάλυμα NaCl 0.9%.
Διάλυμα βόειου λευκωματίνης 22% ή 30%.
Εναιώρημα ερυθροκυττάρων ομάδας Ο
(τουλάχιστον από 3 ξεχωριστούς δότες).
Πολυδύναμος αντισφαιρινικός ορός.

## Slide 38: Δοκιμασία έμμεσης Coombs 1η φάση
2 σταγόνες ορού.
1 σταγόνα εναιωρήματος RBCs σε NaCl 0.9% (2%-5%)
(ομάδας Ο με πλήρη φαινότυπο).
Ανάμειξη.
3 σταγόνες λευκωματίνης 22-30%.
Παραμονή 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.
Φυγοκέντρηση 1000 στροφές για 1 λεπτό.
Μακροσκοπική ανάγνωση για συγκόλληση ή αιμόλυση.

## Slide 39: Δοκιμασία έμμεσης Coombs 2η φάση
2 σταγόνες ορού.
1 σταγόνα εναιωρήματος RBCs σε NaCl 0.9% (2%-5%)
(ομάδας Ο με πλήρη φαινότυπο).
3 σταγόνες λευκωματίνης ή αλβουμίνης 22%-30%.
Ανάμειξη.
Παραμονή 30 λεπτά σε θερμοκρασία 37οC
Φυγοκέντρηση 1000 στροφές για 1 λεπτό.
Ανακίνηση.
Μακροσκοπική ανάγνωση για συγκόλληση ή αιμόλυση.
Μικροσκοπική ανάλυση.

## Slide 40: Δοκιμασία έμμεσης Coombs 3η φάση
Επί αρνητικού αποτελέσματος της 2ης φάσης τότε συνεχίζεται ο έλεγχος με την προσθήκη αντισφαιρινικού ορού.
Γιατί γίνεται;
Επί αρνητικού αποτελέσματος της 2ης φάσης είναι πιθανόν το αντίσωμα να έχει προσκολληθεί στα ερυθροκύτταρα δίχως να προκαλέσει συγκόλληση ή αιμόλυση γιατί είναι ατελές.

## Slide 41: Δοκιμασία έμμεσης Coombs Συμπεράσματα
Εάν η δοκιμασία αποβεί θετική τότε:
συνεχίζεται ο έλεγχος για την ταυτοποίηση
των αντισωμάτων
Panel 11 σωληνάριων

## Slide 42: Έμμεση Coombs 2/2
“Coombs test schematic”, από A. Rad διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 43: Δοκιμασία Διασταύρωσης ή Έλεγχος Συμβατότητας

## Slide 44: Γιατί γίνεται;
Διερευνούμε την ύπαρξη:
  Πλήρων,
  Ατελών ή
  Αμφοτέρων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων.
Που γίνεται;
Στον ορό του δέκτη τα οποία Abs (συγκολλητίνες) και στρέφονται κατά των Ags (συγκολλητινογόνων) του δότη.

## Slide 45: Πλήρη αντισώματα
Εναιώρημα ερυθροκυττάρων 2-5% του δότη σε ισότονο NaCl 0.9%
ορός του δέκτη (επώαση σε θερμοκρασία δωματίου)
Ατελή αντισώματα
Εναιώρημα ερυθροκυττάρων 2-5% του δότη σε ισότονο NaCl 0.9%
ορός του δέκτη + βόειο λευκωματίνη (επώαση στους 37oC) +
αντισφαιρινικό ορό
IgM-συγκολλητίνες
IgG-συγκολλητίνες

## Slide 46: Πλήρη αντισώματα
IgM-συγκολλητίνες
Ψυχρά αντισώματα (ΑΒΟ, Μ, Ν, P, Lewis, Ii)
Ατελή αντισώματα
IgG-συγκολλητίνες
Θερμά αντισώματα (όλα τα υπόλοιπα)

## Slide 47: 1. Δελτίο αίτησης αίματος
Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ασθενούς.
Ηλικία.
Η κλινική νοσηλείας (ΠΑΘ, ΧΚ).
Η διάγνωση.
Ημερομηνία και ώρα αποστολής του δελτίου.
Προηγηθείσες μεταγγίσεις, κυήσεις.
Αντιδράσεις σε προηγούμενες μεταγγίσεις.
Ο αριθμός των μονάδων που ζητούνται.
Ο επιθυμητός χρόνος μετάγγισης του ασθενούς.
Το ονοματεπώνυμο και υπογραφή του ιατρού.

## Slide 48: 2. Βιολογικό υγρό
Δείγμα αίματος του ασθενούς με και χωρίς αντιπηκτικό.
Το δείγμα χωρίς αντιπηκτικό αποχωρίζεται και ο ορός φυλάσσεται στους 4oC (μέχρι 72 ώρες).
Κάθε 2 ημέρες θα πρέπει παίρνετε δείγμα από τον ασθενή στην περίπτωση διαδοχικών μεταγγίσεων.

## Slide 49: Αιμολυμένο δείγμα;
Απορρίπτεται γιατί ενέχει τον κίνδυνο συγκάλυψης αντισωμάτων στον ορό του ασθενούς έναντι των ερυθρών αιμοσφαιρίων του δότη.

## Slide 50: Δείγμα εκτός ψυγείου;
Απορρίπτεται γιατί η πιθανή ανάπτυξη βακτηριδίων αδρανοποιεί το συμπλήρωμα.

## Slide 51: Ορός ή πλάσμα;
Το EDTA δεσμεύει Ca++ που είναι απαραίτητο
για τα αρχικά στάδια ενεργοποίησης του συμπληρώματος
πλάσμα
Μπορεί να χαθούν μερικά αντισώματα που συνδέουν
το συμπλήρωμα και προκαλούν αιμολυτικές αντιδράσεις
(Ab-Kidd)

## Slide 52: 3. Ομάδα αίματος και επιλογή ασκού
ABO δέκτη | 1η επιλογή | 2η επιλογή
Ο | Ο | ΚΑΜΙΑ
Α | Α | Ο
Α2 | Α2 | Ο
Β | Β | Ο
ΑΒ | ΑΒ | Α, Β, Ο
Α2Β | Α2Β | Α2, Β, Ο
Δείγμα αίματος του ασθενούς με αντιπηκτικό (5ml).
Επιβεβαίωση ομάδας ΑΒΟ και Rhesus (δότη/δέκτη).
Μεταγγίζουμε πάντα ίδια ομάδα και Rhesus.

## Slide 53: 4. Δοκιμασία διασταύρωσης
Ορός του ασθενούς με RBCs του δότη
Στην περίπτωση που είναι συμβατά τα ΣΕ με τον
ορό του δέκτη σημαίνουμε τον ασκό με ειδική ετικέτα.
Το αίμα του ασκού με αριθμό 009876 Ομάδας ΑΒ Rh αρνητικό
βρέθηκε συμβατό με το αίμα του αρρώστου Κριεμπάρδη
Αναστασίου Ομάδας ΑΒ Rh αρνητικό, την 1-12-06
Αυτός που έκανε την διασταύρωση
ΑΓΚ

## Slide 54: Επείγουσα μετάγγιση
Ο ccdee Κ(-) και ακολουθείται
η διαδικασία της διασταύρωσης
Παράδοση διασταυρωμένου ασκού
Προσωπικό της κλινικής που υπογράφει
κατά την παραλαβή και σημειώνεται η ώρα

## Slide 55: Υλικά και Μέθοδος
Ορός δέκτη.
Δύο σωληνάρια αιμολύσεως.
Ισότονο διάλυμα NaCl 0.9%.
Διάλυμα βόειου λευκωματίνης 22% ή 30%.
Εναιώρημα ερυθροκυττάρων δότη.
Πολυδύναμος αντισφαιρινικός ορός.

## Slide 56: 1η φάση (έλεγχος με φυσιολογικό ορό)
Επείγουσα μετάγγιση (χωρίς διασταύρωση)
Ανιχνεύω (ψυχρά ή πλήρη) IgM-συγκολλητίνες
(ΑΒΟ, Μ, Ν, Lewis)
2 σταγόνες ορού δέκτη.
1 σταγόνα εναιωρήματος RBCs σε NaCl 0.9% (2%-5%) δότη.
Ανάμειξη.
Παραμονή 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.
Φυγοκέντρηση 1000 στροφές για 1 λεπτό.
Μακροσκοπική & μικροσκοπική ανάγνωση για συγκόλληση ή αιμόλυση.

## Slide 57: 2η φάση (έλεγχος με λευκωματίνη)
Ανιχνεύω (ατελή ή πλήρη θερμού τύπου) IgG-συγκολλητίνες
(Kell, Lewis, σπάνια του Rhesus)
2 σταγόνες ορού δέκτη.
1 σταγόνα εναιωρήματος RBCs σε NaCl 0.9% (2%-5%) δότη.
2 σταγόνες λευκωματίνης ή αλβουμίνης 22%-30%.
Ανάμειξη.
Παραμονή 30 λεπτά σε θερμοκρασία 37οC.
Φυγοκέντρηση 1000 στροφές για 1 λεπτό.
Ανακίνηση.
Μακροσκοπική ανάγνωση για συγκόλληση ή αιμόλυση.
Μικροσκοπική ανάλυση.

## Slide 58: 3η φάση (έλεγχος με αντισφαιρινικό ορό)
Ανιχνεύω (ατελή ή πλήρη θερμού τύπου) IgG-συγκολλητίνες
(Rhesus, Kell, Duffy, Kidd)
Το 2ο σωληνάριο που επωάστηκε με αλβουμίνη μετά τη φυγοκέντρηση πλένεται 3 φορές με ισότονο διάλυμα 0.9% NaCl.
2 σταγόνες αντισφαιρινικού ορού.
Φυγοκέντρηση 1000 στροφές για 1 λεπτό.
Ανακίνηση.
Μακροσκοπική ανάγνωση για συγκόλληση ή αιμόλυση.
Μικροσκοπική ανάλυση.

## Slide 59: Συμπεράσματα
Επί συγκολλήσεως:
Αναφερόμαστε σε ασυμβατότητα (τα RBCs του δότη συγκολλούνται με τα αντί-ερυθροκυτταρικά αντισώματα του δέκτη)
Επί μη συγκολλήσεως:
Αναφερόμαστε σε συμβατότητα (ο δέκτης δεν διαθέτει
αντί-ερυθροκυτταρικά αντισώματα έναντι των RBCs του δότη)

## Slide 60: Αιμολυτικές Αναιμίες

## Slide 61: Αιμολυτική Αναιμία
Αναιμία από αυξημένη καταστροφή
  Ορθρόχρωμη αναιμία.
  Μειωμένη ερυθροκυτταρική επιβίωση.
  Δικτυερυθροκυττάρωση.
  Αύξηση έμμεσης χολερυθρίνης.
  Αύξηση LDH.

## Slide 62: Ανισοκυττάρωση

## Slide 63: Αίτια
Ενδοαγγειακή αιμόλυση
  Μεμβρανικές ανωμαλίες.
  Μεταβολικές ανωμαλίες.
  Αιμοσφαιρινοπάθειες.
Εξωαγγειακή αιμόλυση
  Μη άνοσες.
  Άνοσες.

## Slide 64: Αιμολυτική Αναιμία Μεμβρανικές ανωμαλίες
Σκελετικές ανωμαλίες
  Κληρονομική σφαιροκυττάρωση.
  Ανωμαλίες στη μεμβρανική διαπερατότητα.
  Κληρονομική σφαιροκυττάρωση.
Αυξημένη ευαισθησία στο συμπλήρωμα
  Παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία.

## Slide 65: Κυτταροσκελετός Ερυθροκυττάρου 1/2
“Cytoskeleton (Elliptocytosis)”, από Jacopo Werther διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 66: Κυτταροσκελετός Ερυθροκυττάρου 2/2

## Slide 67: Αμφίκοιλος δίσκος

## Slide 68: Ελλειπτοκυττάρωση

## Slide 69: Σφαιροκυττάρωση

## Slide 70: Κληρονομική Σφαιροκυττάρωση
Απουσία ή μείωση σπεκτρίνης.
Μείωση της μεμβράνης και σχήμα σφαίρας.
Μειωμένη παραμορφωσιμότητα.
Αυξημένη κυτταρική ευθραυστότητα.
Εξωαγγειακή αιμόλυση στο σπλήνα.

## Slide 71: Ορθροχρωμία

## Slide 72: Δομή Σπλήνα
“Illu spleen”, από Arcadian διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 73: Κληρονομική Σφαιροκυττάρωση Ωσμωτική Ευθραυστότητα

## Slide 74: Νυχτερινή Παροξυσμική Αιμοσφαιρινουρία
Κυτταρική ανωμαλία.
Εμφανίζεται τη νύχτα με έξω ή ενδοαγγεακή αιμόλυση.
Έλεγχος
  Acid hemolysis (Ham test).
  Sucrose hemolysis.
  CD-59 negative (Product of PIG-A gene).
Επίκτητη έλλειψη των GPI πρωτεϊνών.

## Slide 75: Γέφυρα - GPI
Οι σύνδεσμοι GPI ενώνουν σειρά πρωτεϊνών στο εξωτερικό της μεμβράνης μέσω της γέφυρας phosphatidyl inositol.

## Slide 76: Αιμολυτική Αναιμία Ανωμαλίες της μεμβράνης Ενζυμοπάθειες
Έλλειψη Hexose Monophosphate Shunt
  Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency.
Έλλειψη EM Pathway
  Pyruvate Kinase Deficiency.

## Slide 77: Έλλειψη G6PD

## Slide 78: Λειτουργίες G6PD
Αναγέννηση του NADPH (glutathione).
Προστασία από οξειδωτικό στρες.
Απουσία G6PD οδηγεί σε αιμόλυση σε καταστάσεις οξειδωτικού στρες
  Μολύνσεις,
  Φάρμακα,
  Κουκιά.
Εμφάνιση σωματίων Heinz και αιμόλυση.

## Slide 79: Οξειδωμένη αιμοσφαιρίνη

## Slide 80: Τέλος Ενότητας

## Slide 81: Σημειώματα

## Slide 82: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αναστάσιος Κριεμπάρδης 2014. Αναστάσιος Κριεμπάρδης. «Αιμοδοσία (Θ). Ενότητα 7: Ανίχνευση Αντιερυθροκυτταρικών Αντισωμάτων - Αιμολυτικές Αναιμίες». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 83: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 84: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 85: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 86: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.